## Bruc 42-44
PRESSUPOST | [5 empty] | ANNEX 1.2
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44
Capítol |  | 01 | Enderroc forjat pati interior i façana
NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | P214S-ZD01 | m | Arrancada de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, amb enderroc de l'estructura de suports i encoratges,a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 9) | 4.83 | 23.72 | 114.5676
2 | PY01-ZD01 | h | Retirada prèvia dels elements de decoració vegetal existents al pati del paviment és de relliga metàl·lica. Aquests elemenst es reubicaran en altres espais de l’Hotel (P - 24) | 7.1 | 16.1 | 114.31
3 | P2140-ZD01 | u | Arrencada de full i bastiment de les mampares divisòries tipus gelosia amb perfils d'alumini anoditzat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 5) | 25.34 | 6 | 152.04
4 | P2140-4RRM | u | Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 4) | 25.34 | 8 | 202.72
5 | P2143-4RR2 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6) | 7.6 | 47.44 | 360.544
6 | P214NZD01 | m2 | Enderroc de entramat d'acer, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7) | 26.62 | 33.208 | 883.997
7 | P214O-ZD01 | m2 | Demolició de forjat de semibiguetes de formigò i entrebigat de tauler ceràmic buit encadellat; i malla electrosoldada, en capa de compressió de formigó armat, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'aixecat del paviment. (P - 8) | 56.9 | 80.648 | 4588.8712
8 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10) | 16.61 | 27.37 | 454.6157
TOTAL | Capítol |  | 01.01 |  |  | 6871.6655
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44
Capítol |  | 02 | Obra nova
NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | P811-3F58 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 18) | 43.56 | 12.236 | 533.0002
2 | P6125-7BKE | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P - 15) | 28.3 | 12.236 | 346.2788
3 | P8KA-4795 | m | Escopidor de 14 a 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 20) | 69.56 | 12.88 | 895.9328
4 | PAN5-ZD01 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 140x120 cm (P - 22) | 21.03 | 8 | 168.24
5 | PAFD-ZD01 | m2 | Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 140x120 cm, amb finestra d'alumini anoditzat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5 (P - 21) | 254.89 | 13.44 | 3425.7216
6 | P7JB-5QD0 | m | Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 17) | 1.97 | 30.912 | 60.8966
7 | P7C45-5OB9 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb revestiment de guix laminat, col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 16) | 34.7 | 12.236 | 424.5892
8 | P6122-8FOY | m2 | Envà d'obra de fàbrica ceràmica formada per un full de gruix 110 mm de peça ceràmica de gran format de 700x250x110 mm col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques, aplacat amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix adherida amb adhesiu a base de guix extés a tota la superfície amb llana dentada, a una cara (P - 14) | 41.37 | 12.236 | 506.2033
9 | P89I-4V8P | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes (P - 19) | 10.13 | 75.015 | 759.902
10 | PY01-ZD02 | h | Ajudes de ram de paleta (P - 25) | 28.38 | 18.4 | 522.192
TOTAL | Capítol |  | 01.02 |  |  | 7642.9565
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44
Capítol |  | 03 | Protecció espais comuns i mitjan auxiliars
NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | PY01-HBTU | h | Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions (P - 23) | 28.38 | 18.4 | 522.192
2 | P1D2-ZD01 | m2 | Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè. (P - 3) | 1.95 | 138 | 269.1
3 | 0CI010 | U | Subministrament i col·locació de taulell de fusta, plàstic i cinta adhesiva cobrint[el terra i els paraments interiors de l'ascensor en tota la seva altura, per protegir-ho enfront a cops, brutícia i la pols generada pels treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. (P - 1) | 175.22 | 1 | 175.22
4 | 0CS010 | m² | Subministrament i col·locació de làmina de plàstic sobre la que es col·loca una capa de cartó arrissat fixat lateralment a tot el perímetre, sobre el solat de moqueta, fusta, pedra natural o un altre material, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. També vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Col·locació de la protecció. Retirada de la protecció i càrrega sobre contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P - 2) | 1.54 | 136.85 | 210.749
TOTAL | Capítol |  | 01.03 |  |  | 1177.261
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44
Capítol |  | 04 | Gestió de residus
NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | P2RA-ZD01 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i trossejat dels residus inerts per al seu trnasport (P - 13) | 26.47 | 14.899 | 394.3765
2 | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 11) | 14.17 | 14.899 | 211.1188
3 | P2RA-EU6B | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 12) | 22 | 14.899 | 327.778
TOTAL | Capítol |  | 01.04 |  |  | 933.2734
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44
Capítol |  | SS | Seguretat i Salut
NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT
1 | VASS01 | pa | Cost de les mesures de seguretat i salut en funció de la Normativa Vigent, consistent en proteccions individuals, proteccions col·lectives, instal·lacions de personal, medicina preventiva i primers auxilis... (P -26) | 498.75 | 1 | 498.75
TOTAL | Capítol |  | 01.SS |  |  | 498.75
PR.3. RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
NIVELL 2: Capítol | [5 empty] | Import
Capítol |  | 01.01 | Enderroc forjat pati interior i façana |  |  | 6871.6655
Capítol |  | 01.02 | Obra nova |  |  | 7642.9565
Capítol |  | 01.03 | Protecció espais comuns i mitjan auxiliars |  |  | 1177.261
Capítol |  | 01.04 | Gestió de residus |  |  | 933.2734
Capítol |  | 01.SS | Seguretat i Salut |  |  | 498.75
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44 |  |  | 17123.9063
17123.9063
NIVELL 1: Obra | [5 empty] | Import
Obra |  | 01 | Pressupost Pressupost Bruc 42-44 |  |  | 17123.9063
17123.9063
PR.4. RESUM DEL PRESSUPOST
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL | [5 empty] | 17123.9063
13% Despeses Generals | [5 empty] | 2226.1078
6% Benefici Industrial | [5 empty] | 1027.4344
[5 empty] | Subtotal | 20377.4485
21% IVA | [5 empty] | 4279.2642
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE | [5 empty] | 24656.7127
Note on E7: Aquest fitxer està protegit. Només es poden modificar els valors d'aquesta columna que siguin de color groc.