## TAPIES,4
Treballs de ram de paleta i de pintura als parcs de la Vall d’Hebron, Zona Franca i Sant Andreu de Barcelona
CAPÍTOL 01 - Pintura Interior Bombers Sant Andreu
Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import
01.01 | m2 | Pintura Interior Planta 1a i 2a Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat mate textura llisa sobre parament interior de guix vertical i horitzontal en escales principal. Planta 1a: Despatx Cap de parc Plabta 2a: Sala Formació, Menjador, Passadís Dormitoris, Dormitoris i Zona Taquilles | 6.77 | 895.05 | 4907.4579
01.02 | ut | Preparació i adequació del suport mitjançant massillat | 798.07 | 1 | 646.4367
01.03 | ut | Protecció d'elements tapat,encintat i neteja zones a tractar | 678.46 | 1 | 549.5526
|  | TOTAL |  |  | 6103.4472
CAPÍTOL 02 - Pintura Interior Bombers Zona Franca
Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import
02.01 | m2 | Pintura Interior Escala i vestibulo vestuaris Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat mat textura llisa sobre parament interior de guix vertical i horitzontal en escales principal i vestibulo. Ral: NCS S 2500-N ( parets Gris) Ral: NCS S 1085-Y80R ( parets Vermell) | 8.44 | 149.55 | 1022.9409
02.02 | ut | Pintura esmalti baranes Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua Ral: NCS S 2500-N, acabat brillant prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatante d'un sol component, sobre barana i passamà interior metall. | 640.64 | 1 | 518.9184
02.03 | ut | Lloguer bastida tubular Lloguer, durant 6 dies naturals, de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, sense duplicitat d'elements verticals, compost per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'altura, escala interior amb trapa, barana posterior amb dues barres i rodapié, i barana davantera amb una barra; per a l'execució del pintat del buit escala. | 1868.3 | 1 | 1513.323
02.04 | ut | Preparació i adequació del suport mitjançant massillat | 321.42 | 1 | 260.3502
02.05 | ut | Protecció d'elements tapat,encintat i neteja zones a tractar | 229.68 | 1 | 186.0408
|  | TOTAL |  |  | 3501.5733
CAPÍTOL 03 - Pintura Interior Parc de Bombers Vall Hebron
Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import
03.01 | m2 | Pintura Interior Escala Principal Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat mat textura llisa sobre parament interior de guix vertical i horitzontal en escales principal. | 6.78 | 427.05 | 2345.517
03.02 | m2 | Pintura Interior, Despatx 203, Habitació Dormitori 411, Habitació Dispensari 409, Passadís planta 4a. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat mat textura llisa sobre parament interior de guix en vertical. 1- Despatx 203 2- Habitació Dormitori 411 3- Habitació Dispensari 409 4- Passadís planta 4a | 6.78 | 161.7 | 887.8248
03.03 | m2 | Pintura Interior Escala Posterior Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat mat textura llisa sobre parament interior de guix vertical i horitzontal en escales posteriors. | 6.78 | 245.16 | 1345.9689
03.04 | ut | Preparació i adequació del suport mitjançant massillat | 819.5 | 1 | 663.795
03.05 | ut | Protecció d'elements tapat,encintat i neteja zones a tractar | 507.28 | 1 | 410.8968
|  | TOTAL |  |  | 5654.0025
CAPÍTOL 04 - Pintura línia de pàrquing Parc de Bombers Vall Hebron
Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import
04.01 | m | Pintat linea parking Aplicació manual de dues mans de pintura esmalt color groc, acabat setinat, textura llisa per a marcatge de línia de pàrquing, amb línies de 10 cm d'amplada discontínues | 34.02 | 23.5 | 606.5579
|  | TOTAL |  |  | 606.5579
CAPÍTOL 05 - Adequació mur façana
Codi | Ut | Partida | Preu unitari | Amidament | Import
05.01 | ut | Desmuntatge de placa corporativa 'B' per a posterior recol·locació Desmuntatge de plaques ceràmiques de façana ventilada, i acopi per la seva reutilització Unes 4 unitats les utilitzarà la constructora de les obres de la torre de pràctiques, perquè puguin substituir les que van trencar a la façana Saturnino Calleja durant una maniobra de la grua torre | 1080.8 | 1 | 820.003
05.02 | ut | Desmuntatge i retirada estructura de façana ventilada, tram indicat a plànols | 283.38 | 1 | 215.0004
05.03 |  | Aixecament de mur ceràmic de gruix 10cm i armat amb 'flejes' o similar, mantenint remat superior de xapa. Lligadures puntuals amb mur existent. La constructora de la torre refarà el brancal i part interior del mur, malmès per accident durant l’obra, i deixarà preparat per lligar amb la part frontal de carrer | 142.82 | 15.2 | 1647.0315
05.04 | ut | Reomplir buit entre paviment vorera i paret existent, amb junta de porexpan | 184.53 | 1 | 140.0029
05.05 | ut | Arrebossat i pintat de mur ceràmic alineat amb la part de la façana ventilada existent. Inclou pintat del mur realitzat per la constructora. Pintura color a definir per GSIP, inclou 1 o 2 color RAL, aplicació de imprimació anti-graffitti a la part de façana exterior | 1713.46 | 1 | 1300.0021
05.06 | ut | Realització de junta vertical entre façana ventilada que es manté i nou mur de fàbrica. Fons de junta i segellat, fons de junta i peça U galvanitzada, o similar (acabar de definir in situ). | 336.1 | 1 | 254.9991
05.07 | ut | Recol·locació de placa corporativa “B”. | 144.98 | 1 | 109.9963
|  | TOTAL |  |  | 4487.0353
RESUM PRESSUPOST
Capítol |  |  |  |  | Import
CAPÍTOL 01 - Pintura Interior Bombers Sant Andreu |  |  |  |  | 6103.4472
CAPÍTOL 02 - Pintura Interior Bombers Zona Franca |  |  |  |  | 3501.5733
CAPÍTOL 03 - Pintura Interior Parc de Bombers Vall Hebron |  |  |  |  | 5654.0025
CAPÍTOL 04 - Pintura línia de pàrquing Parc de Bombers Vall Hebron |  |  |  |  | 606.5579
CAPÍTOL 05 - Pintura línia de pàrquing Parc de Bombers Vall Hebron |  |  |  |  | 4487.0353
TOTAL PEM |  |  |  |  | 20352.6161
Despeses Generals (13%) |  |  |  |  | 2645.84
Benefici Industrial (6%) |  |  |  |  | 1221.16
SUBTOTAL |  |  |  |  | 24219.6161
IVA (21%) |  |  |  |  | 5086.12
TOTAL PEC |  |  |  |  | 29305.7361