PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE MALETES ELECTRO SOCORS AÏLLANTS i BOTES DIELÈCTRIQUES PER AL PERSONAL DEL SPCPEIS

Expedient 20244202

  - Objecte

L’objecte del contracte és el subministrament de 6 maletes electro socors aïllants i de 12 parells de botes dielèctriques per al personal del SPCPEIS.

Ambdós elements formen part d’un sistema aïllant que aportarà seguretat en les tasques on hi hagi un important entorn elèctric, com ara riscos de descàrrega elèctrica amb un cotxe elèctric entre altres.

  - Objectius

Aquests elements són útils en les situacions de camp en que el personal d’intervenció del SPCPEIS, ha d’estar aïllat elèctricament de qualsevol element per poder efectuar els treballs de maniobra en situacions que ho requereixin.

  - Descripció

Les maletes han de disposar dels següents components:

- Banqueta aïllant de 36 kV.

Les botes han de permetre ser utilitzades amb les botes de seguretat a modus de cubre-botes amb l’entrada per la seva part posterior.

Les característiques d’aquests elements es prescriuen a l’apartat 4.

  - Característiques tècniques

Les botes dielèctriques a subministrar presenten les següents característiques:

- Compliment de la norma EN ISO 20347:2012 OB/SRC, EN 50321:2018 Clase 3 CA, EPI (UE) 2016/425, botes dielèctriques ASTM F1117

- Cubre-Botes amb entrada posterior

- Dielèctriques i elèctricament aïllants almenys de 25 kV.

- Muntatge sense costures

- Fàcil per posar i treure

- Sola antilliscant

- Material de PVC sense halògens

- Disposar de marcatge CE

La maleta de socors aïllants a subministrar presenten les següents característiques:

- Ha de disposar de rodes i mànec per facilitar el seu transport

- Dimensions: (600 x 400 x 310) mm

- Ha de disposar de reflectants d’alta visibilitat

- La seva tapa ha de incloure una banqueta aïllant  fins a 36 kV conforme amb la norma UNE 204001, EDF ST Nº71

- Disposar de marcatge CE

  - Obligacions de l’Ajuntament

El SPCPEIS posarà a disposició del proveïdor un o diversos tècnics de contacte (Antonio Cabeza acabeza@bcn.cat), per aclarir qualsevol dubte relacionat amb el contracte.