## Pressupost
PR AMIDAMENT I PRESSUPOST
| DESCRIPCIÓ | Amidament | Unitat | Preu | Import
1 | Gestiones con diferentes compañias suministradoras, luz, gas, agua, telecomunicaciones para la anulación del suministro | 1 | UD | 500 | 500
2 | Partida en concepto de retirada de todos los elementos, equipamientos y enseres vistos (muebles, electrodomésticos, macetas, calderas, conductos de todo tipo, etc.) que se encuentren dentro de la totalidad de la edificación. Ejecutado con medios manuales, con los equipos auxiliares y medios necesarios Posterior retirada carga, transporte y deposición en depósito controlado | 579.16 | M2 | 5.19 | 3005.8404
3 | Demolición combinada elemento a elemento y mecánico de un edificio de construcción compuesta por: Cubierta de tabiques conejeros de ladrillo sencillo de 29x14x4 cm y solera de supermaón de 50x20x4 cm acabado con panel tipo sandwich de aproximadamente 8 cm de espesor y elementos de fijación. Estructura de forjado horizontal compuesto de chapa colaborante i capa de hormigón armado de unos 15 cm de espesor en todas las plantas hasta la planta baja, con una altura edificada de 10,00 m. Estructura vertical y horizontal metálica de vigas y pilares construidos con perfiles simples de acero S275 JR tipo HEB,IPE,UPN, etc (aprox 52Tn) Escaleras construidas de estructura metálica de chapa de cualquier tipo, zancas, peldaños, barandillas,con perfiles simples de acero S275 JR.incluso escalera de hormigón armado de tres tramos. Cerramientos de fachada de 15 cm de espesor incluso aislamiento i tabiqueria interior de espesor 5 y 7 cm. Ascensor, estructura y toda la instalación fijación de cuatro paradas de medida aproximada 150x150 cm. Incluida la carga sobre camión con p.p. de medios auxiliares | 1 | UT | 60000 | 60000
4 | Derribo de muro exterior en jardin de hormigón armado a una altura aproximada de 1,50 m de alto y 30 cm de espesor con medios manuales y/o mecánicos, limpieza y retirada de escombros sobre camión o contenedor | 75 | M2 | 20 | 1500
5 | Excavación de tierras para vaciado de solar por medios mecánicos con carga macánica sobre camión, contado esponjamiento del 20% .. ... | 375 | M3 | 8.25 | 3093.75
6 | Relleno extendido, ataluzado y apisonado para relleno garage y zona piscina con aportación de erras inertes a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas, con p.p. de medios auxiliares contado esponjamiento del 20%........................................................................................... .... | 33 | M3 | 25.74 | 849.42
7 | Relleno extendido, ataluzado y apisonado para relleno garage y zona piscina material procedente de la excavacion, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas, con p.p. de medios auxiliares contado esponjamiento del 20%........................................................................................... .... | 375 | M3 | 5 | 1875
8 | Demolición de muros y solera de piscina de medidas aproximadas 8x4 m con medios mecánicos con carga mecánica sobre camión . | 1 | UD | 1784 | 1784
9 | Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones (hormigón, cerámico, metal, madera, plastico, cartón, etc) según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales . | 600 | M3 | 8 | 4800
10 | Transporte y deposición de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada de ges ón de residuos con camión de hasta 15 t en un recorrido de entre 10 y 15 km, incluye cánon de deposición.. . | 600 | M3 | 11 | 6600
11 | Valla de acero tipo Rivisa de 3,5x2,00 m y postes ver cales de 40 mm, colocados sobre base prefabricada de hormigón y malla de ocultación .. . | 50 | M | 10.5 | 525
12 | Protección de madera y/o metálico de tronco de arbol de 30 cm de diámetro y 200 cm de alto.Se contempla la posibilidad de transplantar el propio arbol .. .. . | 3 | UD | 150 | 450
13 | Previsión en caso de ser necesario de derribo de pared medianera de piedra de 50 cm de altura y 30 cm de espesor incluido jardinera y valla a torsión para acceso a la finca para la maquinaria rodada por medios manuales y/o mecánicos y carga sobre camión .. . | 25 | M | 40.6 | 1015
14 | Previsión de pantalla de seguridad/protectora durante el derribo movida con grua (se preveen 2 dias) | 2 | UD | 550 | 1100
15 | Previsión reposición de acera realizado con medios manuales, con carga de residuos a camión o contenedor . . | 1 | UD | 1000 | 1000
16 | Previsión de reposición de valla a torsión perimetral símil a la existente . . . | 20 | M | 35 | 700
17 | Estudio de seguridad y salud | 1 | UT | 1971.61 | 1971.61
PROJECTE DEFINITIU
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |  |  |  |  | 90769.6204 | 500
| 13% Despeses Generals |  |  |  | 11800.0507 | 3005.84
| 6% Benefici Industrial |  |  |  | 5446.1772 | 10625
| SUMA |  |  |  | 17246.2279 | 1500
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA |  |  |  |  | 108015.8483 | 1784
| 21% IVA |  |  |  | 22683.3281 | 5818.17
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ IVA INCLÒS |  |  |  |  | 130699.1764 | 450
1625
6964.98
721.61
2715
35709.6