## Pressupost
Obra | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol | 01 | OBRA CIVIL
1 | P214I-AKZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 4) | 140,000 | 15,73 | 2202.2
2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 3) | 10,000 | 7,74 | 77.4
3 | PY02-H8WJ | u | Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals (P - 42) | 12,000 | 33,88 | 406.56
4 | P846-9JO3 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat de iguals caracteristiques al existent de 2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim. (P - 8) | 160,000 | 49,40 | 7904
5 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 9) | 8,000 | 79,25 | 634
6 | P89I-4V8N | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 10) | 100,000 | 4,12 | 412
7 | P780-H8SO | m2 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació i recobriment de 2 cm de gruix de morter de ciment 1:4 (P - 6) | 10,000 | 48,55 | 485.5
8 | P783-8D34 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 7) | 10,000 | 12,24 | 122.4
9 | P5V0-02AG | u | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 5) | 2,000 | 557,36 | 1114.72
10 | PEZ0-CSUB | u | Hora de parella formada per oficial electric i ajudant per feines per modificació instal·lacions electriques d'enllumenat existent perl 'enderroc de cel ras i posterior muntatge un cop acabada la instal·lació. Inclos el petit material en cas d'esser necessàri. (P - 33) | 16,000 | 55,06 | 880.96
11 | P127-HKBN | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 2) | 10,000 | 60,32 | 603.2
12 | P121-EKJZ | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 1) | 300,000 | 0,10 | 30
TOTAL | Capítol | 00.01 |  | 14872.94
Obra | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol | 02 | CLIMATITZACIO
1 | PEGN-CS9T | u | Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 14 kW model PANASONIC U-140PZ2E8 o equivalent, amb un EER aproximat de 3.16 i un COP aproximat de 3,76, alimentació elèctrica monofàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, col·locada sobre suport antivibratori a coberta (P - 19) | 2,000 | 3.884,89 | 7769.78
2 | PEGN-CS98 | u | Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 10 kW model PANASONIC U-U-100PZ2E8 o equivalent, amb un EER aproximat de 3.90 i un COP aproximat de 3,93, alimentació elèctrica monofàsica de 400 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, col·locada sobre suport antivibratori a coberta (P - 18) | 1,000 | 2.268,42 | 2268.42
3 | PEGN-CSA5 | u | Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 3,6 kW model PANASONIC U-36PZH2E5 o equivalent, amb un EER aproximat de 5.22 i un COP aproximat de 5,48, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, col·locada sobre suport | 1,000 | 1.906,41 | 1906.41
4 | PED5-606L | u | Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 14,7 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, model PANASONIC S-1014PF3E o equivalent de 200W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R32 A, col.locada i conexionada. Inclou suports i sistemes antivibratoris. Inclou sistema de desguàs amb bomba en cas de ser necessari. (P - 15) | 2,000 | 2.480,49 | 4960.98
5 | PEGJ-CSEF | u | Unitat interior de cassette d'1 via de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 900x900 mm, amb una potència frigorífica màxima de 3,6 kW model PANASONICS-36PU2E5B o equivalent , alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, encastada en el cel ras, inclou panell integració. Inclou suports i sistemes antivibratoris. Inclou sistema de desguàs amb bomba en cas de ser necessari. (P-16) | 1,000 | 1.181,52 | 1181.52
6 | PEGL-CSCQ | u | Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 10 kW, model PANASONIC S-100PK2E5B o equivalent , alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical. Inclou sistema de desguàs amb bomba en cas de ser necessari. (P - 17) | 1,000 | 2.232,61 | 2232.61
7 | PEVC-369K | u | Control remot amb pantalla LCD Panasonic mod. CZ-RTC5B o equivalent encastat a paret, totalment conexionat i configurat. (P - 32) | 4,000 | 267,04 | 1068.16
8 | PF57-CTF7 | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 35) | 10,000 | 20,52 | 205.2
9 | PF57-CTEM | m | Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata (P - 34) | 50,000 | 25,78 | 1289
10 | PE53-4UF8 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 14) | 50,000 | 41,37 | 2068.5
11 | PEK7-H7XI | u | Difusor circular d'alumini lacat blanc, de 400 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 21) | 8,000 | 60,78 | 486.24
12 | PEKK-H7M7 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 1200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 22) | 4,000 | 166,70 | 666.8
13 | PE41-38WG | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, per derivació a difusors. (P-12) | 20,000 | 11,58 | 231.6
14 | PJ39-527Z | u | Xarxa desguàs per recte per maquines climatització, de PVC fins a diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 41) | 50,000 | 9,06 | 453
TOTAL | Capítol | 00.02 |  | 26788.22
Obra |  | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol |  | 03 | RENOVACIO AIRE
1 | PEM4-HC0E | u | Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat. Inclou filtres F5+F7. (P - 24) | 2,000 | 5.776,26 | 11552.52
2 | PEU5-9JL8 | u | Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat (P - 28) | 2,000 | 385,25 | 770.5
3 | PEN1-9G6B | u | Caixa portafiltres aïllada de panell sandvitx d'alumini, de 730x1340x950 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 2 filtres de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral, col.locada (P - 25) | 4,000 | 489,59 | 1958.36
4 | PEN2-9G7C | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 900 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 80 %, muntat sobre bastidor o caixa (P - 27) | 2,000 | 47,80 | 95.6
5 | PEN2-9G72 | u | Filtre d'aire d'eficàcia alta, de la classe F-5 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 1560 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 %, muntat sobre bastidor o caixa (P - 26) | 2,000 | 71,29 | 142.58
6 | PE42-48RJ | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment per impulsió / extracció de sala petita. Inclou part proporcional de colzes necesaris. (P - 13) | 3,000 | 56,02 | 168.06
7 | PE53-4UF8 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 14) | 20,000 | 41,37 | 827.4
8 | PEKM-48DD | u | Reixeta de impulsió / retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 23) | 2,000 | 36,71 | 73.42
9 | PEKK-H7M7 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 1200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 22) | 4,000 | 166,70 | 666.8
TOTAL | Capítol | 00.03 |  | 16255.24
Obra |  | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol |  | 04 | ELECTRICITAT
1 | PAW6-4WE1 | u | Subministrament i col·locació de subquadre elèctric per clima segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes, cablejat, mecanismes de control, connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per possibles ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament, incloent borner per a les connexions. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Inclou treballs i paramenta necessària sobre cuadre existent per nova sortida i comptador d'energia comunicable. (P - 11) | 1,000 | 3.719,26 | 3719.26
2 | PG33-E44Z | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 40) | 10,000 | 17,09 | 170.9
3 | PG33-E44X | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 39) | 36,000 | 7,97 | 286.92
4 | PG33-E43X | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 38) | 10,000 | 5,30 | 53
5 | PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 37) | 100,000 | 3,94 | 394
6 | PG33-E43V | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 36) | 150,000 | 3,03 | 454.5
TOTAL | Capítol | 00.04 |  | 5078.58
Obra |  | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol |  | 05 | PROVES I CERTIFICACIONS
1 | PEVA-HCJ1 | u | Jornada per a realització de l'assaig d'avaluació final de la instal·lació i legalització (P - 29) | 2,000 | 726,62 | 1453.24
2 | PEVA-HCJ2 | u | Certificació i legalització instal·lació clima. Inclou documentació, projecte, planols as-built i resta de certificacions necessàries per la tramitació i legalització de instal·lació. Inclus tràmit OGE (P - 30) | 1,000 | 1.850,00 | 1850
3 | PEVA-HCJ3 | u | Certificació i legalització instal·lació BT. Inclou documentació, projecte, planols as-built i resta de certificacions necessàries per la tramitació i legalització de instal·lació. Inclus tràmit OGE i inspeccions OCA (P - 31) | 1,000 | 2.150,00 | 2150
TOTAL | Capítol | 00.05 |  | 5453.24
Obra |  | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol |  | 06 | SEGURETAT I SALUT
1 | XPAUAT01 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de compliment de l'estudi i pla de seguretat i salut en obra. Inclou sistemes de protecció col·lectiva, sistemes de protecció individual i el conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclou plataformes elevadores per treballs en alçada (P - 0) | 1,000 | 3.450,00 | 3450
TOTAL | Capítol | 00.06 |  | 3450
Obra |  | 00 | Pressupost CLIMA POU FIGUERA
Capítol |  | 07 | PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
1 | XPAUAP01 | pa | Partida alçada a justificar en concepte de mitjans d'elevació, autoritzacions i altres feines rrelacionades amb el transport i elevació de maquinaria a cobrea d'edifici. Inclou mitjans auxiliars necessàris per garantir la seguretat i salut durant l'execució de feines. (P - 0) | 1,000 | 2.200,00 | 2200
TOTAL | Capítol | 00.07 |  | 2200
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 74098.22
EUR