## T-PRES
|  |  |  | Enderroc estructures Carles Riba | Enderroc estructures Carles Riba | Enderroc estructures Carles Riba | Enderroc estructures Carles Riba
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostENDERROC
|  | Capítol | 01 | Enderroc
'01.01 | 1 | P1B1-CO02 | u | Neteja i arranjament de l'àmbit i preparació de les zones de treball. | 0 | 2 | 0
'01.01 | 2 | P121-CO02 | pa | Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i equips d’obra. Inclosos desplaçaments del personal, mitjans auxiliars, eines i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de seguretat i protecció en totes les actuacions. | 0 | 1 | 0
'01.01 | 3 | P22T-U102 | m | Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal | 0 | 120 | 0
'01.01 | 4 | P2110-AKXG | m3 | Enderroc d'edificació aïllada existent, amb estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. No inclou l'enderroc de fonaments, solera, el transport o la gestió de residus. | 0 | 269.658 | 0
'01.01 | 5 | P214P-1160L | m3 | Enderroc de tot tipus de soleres, paviments i fonamentacions existents, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou la càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor i la part proporcional del tall d'armadures en cas que sigui necessari. | 0 | 180.429 | 0
'01.01 | 6 | P243-DT2L | m3 | Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina | 0 | 381.105 | 0
'01.01 | 7 | P2R5-DT43 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 0 | 381.105 | 0
'01.01 | 8 | P2RA-EU5X | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos. | 0 | 381.105 | 0
'01.01 | 9 | P154-CO03 | pa | Seguretat i salut de l'obra. Compren les proteccions individuals i col·lectives, les mesures preventives, la protecció de la zona de treball (col·locació i retirada de tancament i balissament del solar, accessos..), la senyalització de les obres, viailitat i protecció del trànsit (col·locació i retirada de l'equip de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que siguin necessaris, llums reforçades en horari nocturn...), protecció vegetació existent i elements servei públic (col·locació i retirada de protecció individual de tronc d'arbre, poda correctora de capçades, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, inclús gestió residus generats...), mòduls prefabricats (col·locació, retirada, amortització casetes d'obra... ) i altres elements Seguretat i Salut que siguin necessaris. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0