## Amidements - SenVar
| Nous senyals motos |  | Adhesius senyals actuals |  |  | Senyals actuals
Carrer | Pal | Fanal | Prohibició d'estacionament | PMR | Taxis | Nº | Acció
Av. Joan XXIII |  |  | 5 |  |  | 1 | -
C. Baldiri Reixac | 1 | 1 |  |  |  | 2 | Genèric
C. Josep Samitier |  | 2 |  |  |  | 3 | PMRs
C. Llorens i Artigas | 1 | 1 |  |  |  | 4 | Genèric
C. Martí i Franquès |  |  | 4 | 1 |  | 5 | Genèric
C. Menéndez y Pelayo |  |  |  |  | 2 | 6 | Genèric
C. Pascual i Vila |  | 5 |  |  |  | 7 | Genèric
C. Pau Gargallo |  | 3 |  |  |  | 8 | Genèric
Total | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | Genèric
|  | 14 |  |  | 12 | 10 | Genèric
[6 empty] | 11 | Genèric
[6 empty] | 12 | -
[6 empty] | 13 | -
[6 empty] | 14 | -
[6 empty] | 15 | Taxis
[6 empty] | 16 | Taxis
[6 empty] | Vinilo | Uds.
[6 empty] | PMR | 1
[6 empty] | Taxis | 2
[6 empty] | Genèric | 9

## Pressupost - SenVar
| Codi | U.M. | Descripció | Preu | Uts | Total
Subministrament i instal.lació de senyals verticals | FBB5UV10 | u | Subministrament i col·locacio de senyal d'alumini de 1400x800 mm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II), amb finestres de 100 mm d'alçària amb LED's (fins a 8 finestres), per a col·locar la data o text, acumulador mòdem i abraçadores especials per a instal·lar en fanals o en pal, totalment instal·lat, inclòs tots els components necessaris, legalitzacions, instal·lació de software i posada en marxa | 4064.84 | 14 | 56907.76
| FBBZUV31 | m | Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal | 25.82 | 8 | 206.56 | 2 pals x 4 m c/u
| FBBZUV62 | u | Material i col·locació de fleix, per a cada senyal o placa | 10.96 | 56 | 613.76 | 4 x senyal
| FBBWUV40 | u | Subministrament i col·locacio de vinil adhesiu amb làmina retroreflectora classe RA2 (H.I. Nivell II) de 420 x 120mm | 17.51 | 12 | 210.12
Preparació de fanals | MHOA400 | ut | Subministrament i instal∙lació i/o substitució de caixa de protecció i derivacions per a una o dues làmpades de punt de llum a terra, incloent la caixa de connexions | 51.67 | 16 | 826.72
| BG31102 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV‐K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de polietilé reticulat. Estimació de 3mts de cablejat per suport | 1.34 | 48 | 64.32
| MHOA300 | ut | Renovació de cable muntant per normativa en suports de fins a 10m. Inclòs el cable muntant. Sempre que es vulgui canviar el muntant per adequar‐lo a normativa es procurarà coordinar‐ho amb el recanvi de làmpades preventiu. Equivaència per estesa i connexió del cablejat per dintre del suport, des de la caixa fins a la bateria | 42.77 | 16 | 684.32
| A1102 | h | Equip de 2 operaris + furgoneta Equivalència de 0,4h per mecanització del suport (obertura per alimentació de la bateria). | 78.4 | 6.4 | 501.76
| MHX041 | ut | Desmuntatge, transport a magatzem i posterior col∙locació de PLACA senyal de trànsit (Placa de qualsevol forma i mida per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, fixada mecànicament) sobre suport.Desmuntatge per a recol∙locació posterior de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2.Aquesta partida contempla des de 1 unitat de placa fins a 3 unitats. A partir de la quarta placa ubicada sobre suport es cobrarà una altra unitat d'aquest codi.Aquesta partida es justificarà amb fotografies del abans i després. Equivalencia de 2 ut. per muntatge de senyal + bateria sobre suport inclòs el cablejat entre bateria i senyal (no inclou el cable) | 29.38 | 28 | 822.64
| MHTA201 | ut | Legalització d'instal.lacions mitjançant Memòria Tècnica de Disseny simplificada o reduïda en els casos: per acollir‐se a la instrucció 1/2015, per modificacions de potències, per canvis amb punts de llum existents o per canvis de fins a 10 punts de llum per manteniment, que no requereixin estudi lumínic. Inclou, elaboració i tramitació de tota la documentació necessària, Industria i companyia elèctrica subministradora. Inclou despeses i taxes. No inclou la inspecció de la EIC/OCA quan sigui necessària. | 249.45 | 4 | 997.8
Obra civil | F2194JJ5 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5) | 17.34 | 36 | 624.24
| F2225121 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 9) | 9.22 | 72 | 663.84
| F228AB0F | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 10) | 12.61 | 72 | 907.92
| FDG51437 | m | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 55) | 12.48 | 60 | 748.8
| FG31H554 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 67) | 3.99 | 60 | 239.4
| NPDKN006 | u | Connexió i integració a la xarxa activa, documentació i alta de tots els nous elements inclosos en l’obra en plataformes i bases de dades del Ajuntament. Fins un màxim de 3 elements. * Treballs a realitzar pel mantenidor de la xarxa. Caldrà actualitzar en fase d’obra en base a requeriments finals i punt de connexió a la xarxa existent.(P - 0) | 535.22 | 5 | 535.22
| F9E1F20P | m2 | Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 22) | 42.91 | 36 | 535.22
|  |  | Partida per a l’actualització i gestió d’inventaris del Departament d’Espai Urbà (incloent Senyalització horitzontal i vertical, Semaforització, Paviments, Mobiliari Urbà i Cartografia d’acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica de l'Ajuntament de Barcelona | 400 | 1 | 400
|  |  | Subtotal | Subtotal |  | 66490.4
|  |  | Partida alçada a justificar per a nous requeriments funcionals de l'Ajuntament de Barcelona, a disposició de la Direcció d'obra (P - 0) |  |  | 5000
|  |  | Seguretat i Salut |  | 2.5% | 1662.26
|  |  | Total PEM |  |  | 73152.66
|  |  | Despeses generals |  | 13% | 9509.8458
|  |  | Benefici industrial |  | 6% | 4389.1596
|  |  | Total PEC |  |  | 87051.6654
|  |  | IVA |  | 21% | 18280.8497
|  |  | Total |  |  | 105332.5151
Note on E5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Material: 130€/ m2 Nivell II x 0,42 x 0,12 +10,96 € de col.locació
Note on F12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 60 m canatlizació