## Resum preus
previsió 2024
|  | PEC | IVA | Unitats | Preu (I.e) | IVA
| 25m2 (baix) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| 25m2 (alt) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 50m2 (baix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50m2 (alt) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| 60m2 (alt) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
previsió 2025
|  | PEC | IVA | Unitats | Preu (I.e) | IVA
| 25m2 (baix) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| 25m2 (alt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50m2 (baix) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50m2 (alt) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| 60m2 (alt) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0

## 25m2(baix)
Codi | Nat | Ut | Resum | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capitulo |  | Mòdul 25m2
01.01 | Partida | u | Retirada d'instal·lació elèctrica existent | 1 |  | 0
Retirada de canal, accessoris, lluminàries i cablejat a abocador autoritzat.
01.02 | Partida | m2 | Retirada de paviment vinílic existent si s'escau | 25 |  | 0
Retirada de paviment vinílic existent i restes de cola. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars.
01.03 | Partida | m2 | Retirada d'envà existent, si s'escau. | 9.9 |  | 0
Retirada d'envà de guix laminat existent. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars. Inclou sòcol.
01.04 | Partida | m2 | Subministrament i col·locació de paviment linolium marmoleum modular de FORBO, en lames de 100x25 cm, 2,5mm de gruix, t3573 trace of nature. | 25 |  | 0
Paviment vinílic model sèrie Flex Allura de la casa FORBO, en lames de 100x20 cm, gruix de 5mm. Col·locat amb adhesiu/sold.en calent. Mateix color 61253FL5 que l'instal·lat a mòduls existents. Inclou pletina d'alumini de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.04.01 | Partida | ml | Subministrament i col·locació de sòcol, de PVC de 7cm d’alçada, en color gris, igual a l’existent. | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de sòcol, en cas que fos necessari en alguna zona. El nou sòcol, serà igual a l’existent de PVC de 7cm d’alçada, en color gris.
01.05 | Partida | u | Raspallat de porta fusta existent | 3 |  | 0
Raspallat de porta fusta existent amb xapa metàl·lica a la part inferior. Porta entre mòduls o en entrada per a anivellar amb nou acabat de sòl. *NOTA: Preu per unitat de porta.
01.06 | Partida | u | Pintat de paraments verticals | 1 |  | 0
Pintat de paraments verticals fins a forjat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars.
01.07 | Partida | u | Pintat de portes i component de fusta | 1 |  | 0
Pintat de portes i parament horitzontal de fusta sota finestra, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
01.08 | Partida | m | Canal PVC de doble tapa UNEX 93 en U23X blanc | 15 |  | 0
Subministrament i col·locació de canal de pvc blanca de doble tapa fins a punts de xarxa indicats en plànol. Ref 93074-2 de 150x50mm amb envà separador. Inclou accessoris de muntatge.
01.09 | Partida | u | Cablejat elèctric noves línies, lliure d'halògens | 1 |  | 0
Subministraments i instal·lació cablejat elèctric, lliure d'halògens, de les noves línies en canal i connexionat d'aquets a quadre elèctric existent aprofitant les proteccions actuals d'acord amb reglament electrotècnic per a baixa tensió. *Amidament per mòdul: - 36 ml de cable 3x2,5 -62 ml de cablecillo unipolar - 18 ml de tub rigid
01.10 | Partida | u | Endolls schuko SIMON K45 de superfície per integrar a canal | 12 |  | 0
Caixa de 2 elements Schuko, muntada superficialment per integrar a canal.
01.11 | Partida | u | Embellidor per a toma RJ45 de dades | 6 |  | 0
Embellidor per a toma RJ45, muntada superficialment per integrar a canal.
01.12 | Partida | u | LED Pantalla ROBLAN LPT12030BF blanc | 6 |  | 0
Subministrament i col·locació de LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 220-240V 3800Lm 4000K blanc UGR<19 connectat i funcionant.
01.13 | Partida | u | Armari rack BARPA SERIES CRUX 1 | 1 |  | 0
Armari rac metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'altura, de 600x600 mm (amplària x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament.
01.14 | Partida | u | Pressa BARPA CAT6A STP 1.0 | 6 |  | 0
Subministrament i instal.lació BARPA CAT6A STP 1.0
01.15 | Partida | m | Cablejat per internet de cables BARPA CAT6A U/UTP - LSZH - 23 AWG - 0,565 mm | 80 |  | 0
Subministraments i instal·lació de cablejat per internet de 6 cables
01.16 | Partida | u | Subministrament i col·locació de BARPA EMPTY PATCH PANEL 24P 1U | 1 |  | 0
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 compatibles amb 6 a 6A, U/UTP i STP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.
01.17 | Partida | u | Panell d'endolls schuko per a rack BARPA 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de panell d'endolls per a instal·lar en armari rack.
01.18 | Partida | u | Passa cables per a rac BARPA 1U PLASTIC de 5 anells de 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de passa cables negre per a armari rack 19".
01.19 | Partida | u | Certificació punt d'informàtica | 6 |  | 0
Certificació punt d'informàtica
01.21 | Partida | u | Neteja final d'obra | 1 |  | 0
Neteja final d'obra realitzada per empresa especialitzada amb productes neutres no agressius.
01.22 | Partida | u | Ajudes a Electricitat, veu i dades | 1 |  | 0
Ajudes d'obra de paleta als industrials d'electricitat, veu i dades, fins i tot mà d'obra càrrega i descàrrega, materials, rebuts, obertura de buit per a localitzar cablejat existent, rematades i mitjans auxiliars per a treballs en altura.
01.23 | Partida | u | Xapes d'acer en canvi de paviment | 3 |  | 0
Subministrament i col·locació de xapes d'acer en canvi de paviment, acabat mate de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.24 | Partida | u | Treballs cartó-guix | 1 |  | 0
Treballs de reparació de cartó-guix.
|  |  | total unitari |  |  | 0
Total 01
|  |  | Total 37.02.01 |  |  | 0
|  |  | 13% D.G. |  |  | 0
|  |  | 6 % B.I. |  |  | 0
|  |  | Total P.E.C |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL AMB IVA |  |  | 0

## 25m2 (alt)
Codi | Nat | Ut | Resum | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capitulo |  | Mòdul 25m2 (alt)
01.01 | Partida | u | Retirada d'instal·lació elèctrica existent | 1 |  | 0
Retirada de canal, accessoris, lluminàries i cablejat a abocador autoritzat.
01.02 | Partida | m2 | Retirada de paviment vinílic existent | 25 |  | 0
Retirada de paviment vinílic existent i restes de cola. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars.
01.03 | Partida | m2 | Retirada d'envà existent | 9.9 |  | 0
Retirada d'envà de guix laminat existent. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars. Mesurada la superfície segons plànols. Inclou sòcol.
01.04 | Partida | m2 | Subministrament i col·locació de paviment linolium marmoleum modular de FORBO, en lames de 100x25 cm, 2,5mm de gruix, t3573 trace of nature. | 25 |  | 0
Paviment vinílic model sèrie Flex Allura de la casa FORBO, en lames de 100x20 cm, gruix de 5mm. Col·locat amb adhesiu/sold.en calent. Mateix color 61253FL5 que l'instal·lat a mòduls existents. Inclou platina d'alumini de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.04.01 | Partida | ml | Subministrament i col·locació de sòcol, de PVC de 7cm d’alçada, en color gris, igual a l’existent. | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de sòcol, en cas que fos necessari en alguna zona. El nou sòcol, serà igual a l’existent de PVC de 7cm d’alçada, en color gris.
01.05 | Partida | u | Raspallat de porta fusta existent | 3 |  | 0
Raspallat de porta fusta existent amb xapa metàl·lica a la part inferior. Porta entre mòduls o en entrada per a anivellar amb nou acabat de sòl. *NOTA: Preu per unitat de porta.
01.06 | Partida | u | Pintat de paraments verticals | 1 |  | 0
Pintat de paraments verticals fins a forjat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars.
01.07 | Partida | u | Pintat de portes i component de fusta | 1 |  | 0
Pintat de portes i parament horitzontal de fusta sota finestra, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
01.08 | Partida | m | Canal PVC de doble tapa UNEX 93 en U23X blanc | 15 |  | 0
Subministrament i col·locació de canal de pvc blanca de doble tapa fins a punts de xarxa indicats en plànol. Ref 93074-2 de 150x50mm amb envà separador. Inclou accessoris de muntatge.
01.09 | Partida | u | Cablejat elèctric noves línies, lliure d'halògens | 1 |  | 0
Subministraments i instal·lació cablejat elèctric, lliure d'halògens, de les noves línies en canal i connexionat d'aquets a quadre elèctric existent aprofitant les proteccions actuals d'acord amb reglament electrotècnic per a baixa tensió. *Amidament per mòdul: - 36 ml de cable 3x2,5 -62 ml de cablecillo unipolar - 18 ml de tub rigid
01.10 | Partida | u | Endolls schuko SIMON K45 de superfície per integrar a canal | 12 |  | 0
Caixa de 2 elements Schuko, muntada superficialment per integrar a canal.
01.11 | Partida | u | Embellidor per a toma RJ45 de dades | 6 |  | 0
Embellidor per a toma RJ45, muntada superficialment per integrar a canal.
01.12 | Partida | u | LED Pantalla ROBLAN LPT12030BF blanc | 6 |  | 0
Subministrament i col·locació de LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 220-240V 3800Lm 4000K blanc UGR<19 connectat i funcionant.
01.13 | Partida | u | Armari rack BARPA SERIES CRUX 1 | 1 |  | 0
Armari rac metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'altura, de 600x600 mm (amplària x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament.
01.14 | Partida | u | Pressa BARPA CAT6A STP 1.0 | 6 |  | 0
Subministrament i instal.lació BARPA CAT6A STP 1.0
01.15 | Partida | m | Cablejat per internet de cables BARPA CAT6A U/UTP - LSZH - 23 AWG - 0,565 mm | 80 |  | 0
Subministraments i instal·lació de cablejat per internet de 6 cables
01.16 | Partida | u | Subministrament i col·locació de BARPA EMPTY PATCH PANEL 24P 1U | 1 |  | 0
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 compatibles amb 6 a 6A, U/UTP i STP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.
01.17 | Partida | u | Panell d'endolls schuko per a rack BARPA 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de panell d'endolls per a instal·lar en armari rack.
01.18 | Partida | u | Passa cables per a rac BARPA 1U PLASTIC de 5 anells de 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de passa cables negre per a armari rack 19".
01.19 | Partida | u | Certificació punt d'informàtica | 6 |  | 0
Certificació punt d'informàtica
01.20 | Partida |  | Suportació de llumeneres | 12 |  | 0
Suplement per a instal.lació de llums penjats del sostre mitjançant tirants d'acer.
01.21 | Partida | u | Neteja final d'obra | 1 |  | 0
Neteja final d'obra realitzada per empresa especialitzada amb productes neutres no agressius.
01.22 | Partida | u | Ajudes a Electricitat, veu i dades | 1 |  | 0
Ajudes d'obra de paleta als industrials d'electricitat, veu i dades, fins i tot mà d'obra càrrega i descàrrega, materials, rebuts, obertura de buit per a localitzar cablejat existent, rematades i mitjans auxiliars per a treballs en altura.
01.23 | Partida | u | Xapes d'acer en canvi de paviment | 3 |  | 0
Subministrament i col·locació de xapes d'acer en canvi de paviment, acabat mate de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.24 | Partida | u | Treballs cartó-guix | 1 |  | 0
Treballs de reparació de cartó-guix.
|  |  | total unitari |  |  | 0
Total 01
|  |  | Total 37.02.01 |  |  | 0
|  |  | 13% D.G. |  |  | 0
|  |  | 6 % B.I. |  |  | 0
|  |  | Total P.E.C |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL AMB IVA |  |  | 0

## 50m2 (baix)
Codi | Nat | Ut | Resum | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capitulo |  | Mòdul 50m2 (baix)
01.01 | Partida | u | Retirada d'instal·lació elèctrica existent | 1 |  | 0
Retirada de canal, accessoris, lluminàries i cablejat a abocador autoritzat.
01.02 | Partida | m2 | Retirada de paviment vinílic existent | 50 |  | 0
Retirada de paviment vinílic existent i restes de cola. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars.
01.03 | Partida | m2 | Retirada d'envà existent | 19.8 |  | 0
Retirada d'envà de guix laminat existent. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars. Mesurada la superfície segons plànols. Inclou sòcol.
01.04 | Partida | m2 | Subministrament i col·locació de paviment linolium marmoleum modular de FORBO, en lames de 100x25 cm, 2,5mm de gruix, t3573 trace of nature. | 50 |  | 0
Paviment vinílic model sèrie Flex Allura de la casa FORBO, en lames de 100x20 cm, gruix de 5mm. Col·locat amb adhesiu/sold.en calent. Mateix color 61253FL5 que l'instal·lat a mòduls existents. Inclou platina d'alumini de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.04.01 | Partida | ml | Subministrament i col·locació de sòcol, de PVC de 7cm d’alçada, en color gris, igual a l’existent. | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de sòcol, en cas que fos necessari en alguna zona. El nou sòcol, serà igual a l’existent de PVC de 7cm d’alçada, en color gris.
01.05 | Partida | u | Raspallat de porta fusta existent | 6 |  | 0
Raspallat de porta fusta existent amb xapa metàl·lica a la part inferior. Porta entre mòduls o en entrada per a anivellar amb nou acabat de sòl. *NOTA: Preu per unitat de porta.
01.06 | Partida | u | Pintat de paraments verticals | 1 |  | 0
Pintat de paraments verticals fins a forjat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars.
01.07 | Partida | u | Pintat de portes i component de fusta | 1 |  | 0
Pintat de portes i parament horitzontal de fusta sota finestra, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
01.08 | Partida | m | Canal PVC de doble tapa UNEX 93 en U23X blanc | 28 |  | 0
Subministrament i col·locació de canal de pvc blanca de doble tapa fins a punts de xarxa indicats en plànol. Ref 93074-2 de 150x50mm amb envà separador. Inclou accessoris de muntatge.
01.09 | Partida | u | Cablejat elèctric noves línies, lliure d'halògens | 1 |  | 0
Subministraments i instal·lació cablejat elèctric, lliure d'halògens, de les noves línies en canal i connexionat d'aquets a quadre elèctric existent aprofitant les proteccions actuals d'acord amb reglament electrotècnic per a baixa tensió. *Amidament per mòdul: - 36 ml de cable 3x2,5 -62 ml de cablecillo unipolar - 18 ml de tub rigid
01.10 | Partida | u | Endolls schuko SIMON K45 de superfície per integrar a canal | 24 |  | 0
Caixa de 2 elements Schuko, muntada superficialment per integrar a canal.
01.11 | Partida | u | Embellidor per a toma RJ45 de dades | 12 |  | 0
Embellidor per a toma RJ45, muntada superficialment per integrar a canal.
01.12 | Partida | u | LED Pantalla ROBLAN LPT12030BF blanc | 12 |  | 0
Subministrament i col·locació de LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 220-240V 3800Lm 4000K blanc UGR<19 connectat i funcionant.
01.13 | Partida | u | Armari rack BARPA SERIES CRUX 1 | 1 |  | 0
Armari rac metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'altura, de 600x600 mm (amplària x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament.
01.14 | Partida | u | Pressa BARPA CAT6A STP 1.0 | 12 |  | 0
Subministrament i instal.lació BARPA CAT6A STP 1.0
01.15 | Partida | m | Cablejat per internet de cables BARPA CAT6A U/UTP - LSZH - 23 AWG - 0,565 mm | 160 |  | 0
Subministraments i instal·lació de cablejat per internet de 6 cables
01.16 | Partida | u | Subministrament i col·locació de BARPA EMPTY PATCH PANEL 24P 1U | 1 |  | 0
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 compatibles amb 6 a 6A, U/UTP i STP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.
01.17 | Partida | u | Panell d'endolls schuko per a rack BARPA 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de panell d'endolls per a instal·lar en armari rack.
01.18 | Partida | u | Passa cables per a rac BARPA 1U PLASTIC de 5 anells de 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de passa cables negre per a armari rack 19".
01.19 | Partida | u | Certificació punt d'informàtica | 12 |  | 0
Certificació punt d'informàtica
01.21 | Partida | u | Neteja final d'obra | 1 |  | 0
Neteja final d'obra realitzada per empresa especialitzada amb productes neutres no agressius.
01.22 | Partida | u | Ajudes a Electricitat, veu i dades | 1 |  | 0
Ajudes d'obra de paleta als industrials d'electricitat, veu i dades, fins i tot mà d'obra càrrega i descàrrega, materials, rebuts, obertura de buit per a localitzar cablejat existent, rematades i mitjans auxiliars per a treballs en altura.
01.23 | Partida | u | Xapes d'acer en canvi de paviment | 6 |  | 0
Subministrament i col·locacióde xapes d'acer en canvi de paviment, acabat mate de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.24 | Partida | u | Treballs cartó-guix | 1 |  | 0
Treballs de reparació de cartó-guix.
|  |  | total unitari |  |  | 0
Total 01
|  |  | Total 37.02.01 |  |  | 0
|  |  | 13% D.G. |  |  | 0
|  |  | 6 % B.I. |  |  | 0
|  |  | Total P.E.C |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL AMB IVA |  |  | 0

## 50m2 (alt)
Codi | Nat | Ut | Resum | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capitulo |  | Mòdul 50m2 (alt)
01.01 | Partida | u | Retirada d'instal·lació elèctrica existent | 1 |  | 0
Retirada de canal, accessoris, lluminàries i cablejat a abocador autoritzat.
01.02 | Partida | m2 | Retirada de paviment vinílic existent | 50 |  | 0
Retirada de paviment vinílic existent i restes de cola. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars.
01.03 | Partida | m2 | Retirada d'envà existent | 19.8 |  | 0
Retirada d'envà de guix laminat existent. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars. Mesurada la superfície segons plànols. Inclou sòcol.
01.04 | Partida | m2 | Subministrament i col·locació de paviment linolium marmoleum modular de FORBO, en lames de 100x25 cm, 2,5mm de gruix, t3573 trace of nature. | 50 |  | 0
Paviment vinílic model sèrie Flex Allura de la casa FORBO, en lames de 100x20 cm, gruix de 5mm. Col·locat amb adhesiu/sold.en calent. Mateix color 61253FL5 que l'instal·lat a mòduls existents. Inclou platina d'alumini de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.04.01 | Partida | ml | Subministrament i col·locació de sòcol, de PVC de 7cm d’alçada, en color gris, igual a l’existent. | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de sòcol, en cas que fos necessari en alguna zona. El nou sòcol, serà igual a l’existent de PVC de 7cm d’alçada, en color gris.
01.05 | Partida | u | Raspallat de porta fusta existent | 6 |  | 0
Raspallat de porta fusta existent amb xapa metàl·lica a la part inferior. Porta entre mòduls o en entrada per a anivellar amb nou acabat de sòl. *NOTA: Preu per unitat de porta.
01.06 | Partida | u | Pintat de paraments verticals | 1 |  | 0
Pintat de paraments verticals fins a forjat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars.
01.07 | Partida | u | Pintat de portes i component de fusta | 1 |  | 0
Pintat de portes i parament horitzontal de fusta sota finestra, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
01.08 | Partida | m | Canal PVC de doble tapa UNEX 93 en U23X blanc | 28 |  | 0
Subministrament i col·locació de canal de pvc blanca de doble tapa fins a punts de xarxa indicats en plànol. Ref 93074-2 de 150x50mm amb envà separador. Inclou accessoris de muntatge.
01.09 | Partida | u | Cablejat elèctric noves línies, lliure d'halògens | 1 |  | 0
Subministraments i instal·lació cablejat elèctric, lliure d'halògens, de les noves línies en canal i connexionat d'aquets a quadre elèctric existent aprofitant les proteccions actuals d'acord amb reglament electrotècnic per a baixa tensió. *Amidament per mòdul: - 36 ml de cable 3x2,5 -62 ml de cablecillo unipolar - 18 ml de tub rigid
01.10 | Partida | u | Endolls schuko SIMON K45 de superfície per integrar a canal | 24 |  | 0
Caixa de 2 elements Schuko, muntada superficialment per integrar a canal.
01.11 | Partida | u | Embellidor per a toma RJ45 de dades | 12 |  | 0
Embellidor per a toma RJ45, muntada superficialment per integrar a canal.
01.12 | Partida | u | LED Pantalla ROBLAN LPT12030BF blanc | 12 |  | 0
Subministrament i col·locació de LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 220-240V 3800Lm 4000K blanc UGR<19 connectat i funcionant.
01.13 | Partida | u | Armari rack BARPA SERIES CRUX 1 | 1 |  | 0
Armari rac metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'altura, de 600x600 mm (amplària x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament.
01.14 | Partida | u | Pressa BARPA CAT6A STP 1.0 | 12 |  | 0
Subministrament i instal.lació BARPA CAT6A STP 1.0
01.15 | Partida | m | Cablejat per internet de cables BARPA CAT6A U/UTP - LSZH - 23 AWG - 0,565 mm | 160 |  | 0
Subministraments i instal·lació de cablejat per internet de 6 cables
01.16 | Partida | u | Subministrament i col·locació de BARPA EMPTY PATCH PANEL 24P 1U | 1 |  | 0
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 compatibles amb 6 a 6A, U/UTP i STP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.
01.17 | Partida | u | Panell d'endolls schuko per a rack BARPA 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de panell d'endolls per a instal·lar en armari rack.
01.18 | Partida | u | Passa cables per a rac BARPA 1U PLASTIC de 5 anells de 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de passa cables negre per a armari rack 19".
01.19 | Partida | u | Certificació punt d'informàtica | 12 |  | 0
Certificació punt d'informàtica
01.20 | Partida |  | Suportació de llumeneres | 24 |  | 0
Suplement per a instal.lació de llums penjats del sostre mitjançant tirants d'acer.
01.21 | Partida | u | Neteja final d'obra | 1 |  | 0
Neteja final d'obra realitzada per empresa especialitzada amb productes neutres no agressius.
01.22 | Partida | u | Ajudes a Electricitat, veu i dades | 1 |  | 0
Ajudes d'obra de paleta als industrials d'electricitat, veu i dades, fins i tot mà d'obra càrrega i descàrrega, materials, rebuts, obertura de buit per a localitzar cablejat existent, rematades i mitjans auxiliars per a treballs en altura.
01.23 | Partida | u | Xapes d'acer en canvi de paviment | 6 |  | 0
Subministrament i col·locació de xapes d'acer en canvi de paviment, acabat mate de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.24 | Partida | u | Treballs cartó-guix | 1 |  | 0
Treballs de reparació de cartó-guix.
|  |  | total unitari |  |  | 0
Total 01
|  |  | Total 37.02.01 |  |  | 0
|  |  | 13% D.G. |  |  | 0
|  |  | 6 % B.I. |  |  | 0
|  |  | Total P.E.C |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL AMB IVA |  |  | 0

## 60m2 (alt)
Codi | Nat | Ut | Resum | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capitulo |  | Mòdul 50m2 (alt)
01.01 | Partida | u | Retirada d'instal·lació elèctrica existent | 1 |  | 0
Retirada de canal, accessoris, lluminàries i cablejat a abocador autoritzat.
01.03 | Partida | m2 | Retirada d'envà existent | 0 |  | 0
Retirada d'envà de guix laminat existent. Inclou transport, neteja, retirada de residus a peu de càrrega i p.p de mitjans auxiliars. Mesurada la superfície segons plànols. Inclou sòcol.
01.04 | Partida | m2 | Subministrament i col·locació de paviment linolium marmoleum modular de FORBO, en lames de 100x25 cm, 2,5mm de gruix, t3573 trace of nature. | 60 |  | 0
Paviment vinílic model sèrie Flex Allura de la casa FORBO, en lames de 100x20 cm, gruix de 5mm. Col·locat amb adhesiu/sold.en calent. Mateix color 61253FL5 que l'instal·lat a mòduls existents. Inclou platina d'alumini de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.04.01 | Partida | ml | Subministrament i col·locació de sòcol, de PVC de 7cm d’alçada, en color gris, igual a l’existent. | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de sòcol, en cas que fos necessari en alguna zona. El nou sòcol, serà igual a l’existent de PVC de 7cm d’alçada, en color gris.
01.05 | Partida | u | Raspallat de porta fusta existent | 2 |  | 0
Raspallat de porta fusta existent amb xapa metàl·lica a la part inferior. Porta entre mòduls o en entrada per a anivellar amb nou acabat de sòl. *NOTA: Preu per unitat de porta.
01.06 | Partida | u | Pintat de paraments verticals | 1 |  | 0
Pintat de paraments verticals fins a forjat, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclou mitjans auxiliars.
01.07 | Partida | u | Pintat de portes i component de fusta | 1 |  | 0
Pintat de portes i parament horitzontal de fusta sota finestra, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
01.08 | Partida | m | Canal PVC de doble tapa UNEX 93 en U23X blanc. | 35 |  | 0
Subministrament i col·locació de canal de pvc blanca de doble tapa fins a punts de xarxa indicats en plànol. Ref 93074-2 de 150x50mm amb envà separador. Inclou accessoris de muntatge.
01.09 | Partida | u | Cablejat elèctric noves línies, lliure d'halògens | 1 |  | 0
Subministraments i instal·lació cablejat elèctric, lliure d'halògens, de les noves línies en canal i connexionat d'aquets a quadre elèctric existent aprofitant les proteccions actuals d'acord amb reglament electrotècnic per a baixa tensió. *Amidament per mòdul: - 36 ml de cable 3x2,5 -62 ml de cablecillo unipolar - 18 ml de tub rigid
01.10 | Partida | u | Endolls schuko SIMON K45 de superfície per integrar a canal | 28 |  | 0
Caixa de 2 elements Schuko, muntada superficialment per integrar a canal.
01.11 | Partida | u | Embellidor per a toma RJ45 de dades | 12 |  | 0
Embellidor per a toma RJ45, muntada superficialment per integrar a canal.
01.12 | Partida | u | LED Pantalla ROBLAN LPT12030BF blanc | 12 |  | 0
Subministrament i col·locació de LED Pantalla 1200 x 300 mm 40W 220-240V 3800Lm 4000K blanc UGR<19 connectat i funcionant.
01.13 | Partida | u | Armari rack BARPA SERIES CRUX 1 | 1 |  | 0
Armari rac metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 12 unitats d'altura, de 600x600 mm (amplària x profunditat), porta de vidre de seguretat i pany amb clau, fixat al parament.
01.14 | Partida | u | Pressa BARPA CAT6A STP 1.0 | 12 |  | 0
Subministrament i instal.lació BARPA CAT6A STP 1.0
01.15 | Partida | m | Cablejat per internet de cables BARPA CAT6A U/UTP - LSZH - 23 AWG - 0,565 mm | 160 |  | 0
Subministraments i instal·lació de cablejat per internet de 6 cables
01.16 | Partida | u | Subministrament i col·locació de BARPA EMPTY PATCH PANEL 24P 1U | 1 |  | 0
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 compatibles amb 6 a 6A, U/UTP i STP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.
01.17 | Partida | u | Panell d'endolls schuko per a rack BARPA 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de panell d'endolls per a instal·lar en armari rack.
01.18 | Partida | u | Passa cables per a rac BARPA 1U PLASTIC de 5 anells de 19" | 1 |  | 0
Subministrament i col·locació de passa cables negre per a armari rack 19".
01.18.01 | Partida | u | Modificació i allargament de cablejat de xarxa | 15 |  | 0
Modificació i allargament de cablejat de xarxa des del quadre actual al nou rack.
01.19 | Partida | u | Certificació punt d'informàtica | 12 |  | 0
Certificació punt d'informàtica
01.20 | Partida |  | Suportació de llumeneres | 24 |  | 0
Suplement per a instal.lació de llums penjats del sostre mitjançant tirants d'acer.
01.21 | Partida | u | Neteja final d'obra | 1 |  | 0
Neteja final d'obra realitzada per empresa especialitzada amb productes neutres no agressius.
01.22 | Partida | u | Ajudes a Electricitat, veu i dades | 1 |  | 0
Ajudes d'obra de paleta als industrials d'electricitat, veu i dades, fins i tot mà d'obra càrrega i descàrrega, materials, rebuts, obertura de buit per a localitzar cablejat existent, rematades i mitjans auxiliars per a treballs en altura.
01.23 | Partida | u | Xapes d'acer en canvi de paviment | 3 |  | 0
Subministrament i col·locació de xapes d'acer en canvi de paviment, acabat mate de canvi de paviment (terratzo passadís i vinílic mòduls) de 30mm d'ample, encolada.
01.24 | Partida | u | Treballs cartó-guix | 1 |  | 0
Treballs de reparació de cartó-guix.
|  |  | total unitari |  |  | 0
Total 01
|  |  | Total 37.02.01 |  |  | 0
|  |  | 13% D.G. |  |  | 0
|  |  | 6 % B.I. |  |  | 0
|  |  | Total P.E.C |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL AMB IVA |  |  | 0