ANEXO Nº. 1

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(declaración responsable a presentar por el licitador propuesto como adjudicatario)

El Sr. .............................., con DNI núm ................ ........., actuando en nombre y representación de .................................. ................... (licitador), en su condición de ...................... ........................... y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato...........................................................................................................,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que ostenta la representación de la empresa licitadora que presenta la oferta.

Que la empresa licitadora que representa:

Cumple:

con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica

se basa en las capacidades de otras entidades para acreditar la solvencia necesaria para suscribir este contrato

Está en posesión de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

No esta incursa en prohibición de contratar con la Administración establecidas en el art. 71 de la LCSP.

No ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, ni ha imposibilitado la adjudicación de un contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, dentro del plazo señalado al efecto interviniendo dolo, culpa o negligencia.

Cumple y se compromete a cumplir los principios éticos y reglas de conducta, asumiendo las responsabilidades de su incumplimiento.

Durante la ejecución del servicio objeto del contrato, se mantendrán las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato.

Se respetarán las condiciones del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, y que el mismo, no vulnera el ordenamiento jurídico español ni el Derecho de la Unión Europea, no siendo discriminatorio y respetando el principio de publicidad.

Durante la ejecución del contrato, se efectuaran debidamente los pagos a las empresas subcontratadas o proveedores derivados de la ejecución del servicio en el plazo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.

Que la entidad que representa, sus empresas filiales u otras:

No realiza/n operaciones que vulneren lo que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como tampoco ningún Tratado o Resolución Internacional suscrita o vinculante para el Estado Español, relativa al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.

No interviene/n en operaciones con terceros los cuales vulneren lo que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como tampoco ningún Tratado o Resolución Internacional suscrita o vinculante por el Estado Español, relativa al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.

Cumple las obligaciones legales en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Declara bajo su responsabilidad: que reconoce que falsear esta declaración comportará la imposición de penalidades y si aplica la resolución del contrato.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente declaración responsable, a ............ de .................. ... de ............

Firma

ANEXO Nº. 2

PROPUESTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE

El Sr./Sra. .............................., con DNI núm ................ ........., actuando en nombre y representación de .................................. ................... (licitador), con CIF número …….. y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato relativo a .........................................................., se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa), a realizarlas con estricta sujeción a las siguientes condiciones:

  - PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN PARA DOS AÑOS DE CONTRATO: 1.349.594,00.- euros (IVA excluido)

  - PRECIOS UNITARIOS:

| TABLA PRECIOS UNITARIOS - GUNITADO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CONCEPTO |  |  | TIPO MATERIAL |  | UNIDAD | PRECIO MÁXIMO |  | PRECIO OFERTADO | NOMBRE COMERCIAL PRODUCTO OFERTADO |
| 1 | Techo zona ignición pos. 4z3 |  |  | tipo 1(g) |  | €/m2 | 750 |  |  |  |
| 2 | Colector longitudinal cierre horno caldera pos. 7 |  |  | tipo 1(g) |  | €/ml | 750 |  |  |  |
| 3 | Colector longitudinal cierre horno caldera pos. 13 |  |  | tipo 3(g) |  | €/ml | 600 |  |  |  |
| 4 | Tabique reenvío pos. 4z4 |  |  | tipo 1(g) |  | €/m2 | 750 |  |  |  |
| 5 | Tabique reenvío pos. 6z4 |  |  | tipo 4(g) |  | €/m2 | 500 |  |  |  |
| 6 | Tabique reenvío pos. 13bz4 |  |  | tipo 2(g) |  | €/m2 | 650 |  |  |  |
| 7 | Primer conducto espesor 70 mm |  |  | tipo 1(g) |  | €/m2 | 800 |  |  |  |
| 8 | Primer conducto espesor 100 mm |  |  | tipo 1(g) |  | €/m2 | 950 |  |  |  |
| 9 | Quemadores |  |  | tipo 1(g) |  | €/conjunto | 6300 |  |  |  |
| 10 | Colectores 1er conducto espesor 70mm |  |  | tipo 1(g) |  | €/ml | 650 |  |  |  |
| 11 | Colectores 2do, 3er conducto espesor 70mm |  |  | tipo 3(g) |  | €/ml | 550 |  |  |  |
| 12 | Recrecido en paredes 1er conducto espesor 25mm, sin anclajes |  |  | tipo 1(g) |  | €/m2 | 200 |  |  |  |
| 13 | Sellado esquinas paredes 1er y 2do conducto |  |  | tipo 1(g) |  | €/ml | 300 |  |  |  |
| Nota: La oferta deberá incluir el suministro de material, chorreado de tubos y suministro, esmerilado y colocación de anclajes, en caso necesario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLA PRECIOS UNITARIOS - VERTIDO - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | CONCEPTO | TIPO MATERIAL |  | UNIDAD |  |  | PRECIO MÁXIMO | PRECIO OFERTADO | NOMBRE COMERCIAL PRODUCTO OFERTADO |
| 14 |  | Techo zona ignición pos. 5z1 | tipo 5 |  | €/m2 |  |  | 950 |  |  |
| 15 |  | Techo zona ignición pos. 4z3 | tipo 1(v) |  | €/m2 |  |  | 940 |  |  |
| 16 |  | Colector zona ignición pos. 6 | tipo 7 |  | €/ml |  |  | 400 |  |  |
| 17 |  | Colector longitudinal cierre horno caldera pos. 7 | tipo 1(v) |  | €/ml |  |  | 940 |  |  |
| 18 |  | Colector longitudinal cierre horno caldera pos. 13 | tipo 3(v) |  | €/ml |  |  | 750 |  |  |
| 19 |  | Tabique reenvío pos. 4z4 | tipo 1(v) |  | €/m2 |  |  | 940 |  |  |
| 20 |  | Tabique reenvío pos. 6z4 | tipo 4(v) |  | €/m2 |  |  | 625 |  |  |
| 21 |  | Tabique reenvío pos. 13bz4 | tipo 2(v) |  | €/m2 |  |  | 815 |  |  |
| 22 |  | Primer conducto espesor 70 mm | tipo 1(v) |  | €/m2 |  |  | 900 |  |  |
| 23 |  | Primer conducto espesor 100 mm | tipo 1(v) |  | €/m2 |  |  | 1000 |  |  |
| 24 |  | Quemadores | tipo 1(v) |  | €/conjunto |  |  | 7800 |  |  |
| 25 |  | Colectores 1er conducto espesor 70mm | tipo 1(v) |  | €/ml |  |  | 815 |  |  |
| 26 |  | Colectores 2do, 3er conducto espesor 70mm | tipo 3(v) |  | €/ml |  |  | 690 |  |  |
| 27 |  | Mirillas 1er conducto | tipo 1(v) |  | €/unidad |  |  | 650 |  |  |
| 28 |  | Mirillas 2do conducto | tipo 3(v) |  | €/unidad |  |  | 550 |  |  |
| 29 |  | Puertas acceso 1er conducto | tipo 1(v) |  | €/unidad |  |  | 950 |  |  |
| 30 |  | Puertas acceso 2do conducto | tipo 3(v) |  | €/unidad |  |  | 750 |  |  |
| 31 |  | Tomas de temperatura 1er conducto | tipo 1(v) |  | €/unidad |  |  | 450 |  |  |
| 32 |  | Tomas de temperatura 2do conducto | tipo 3(v) |  | €/unidad |  |  | 350 |  |  |

Nota: La oferta deberá incluir el suministro de material, chorreado de tubos y suministro, esmerilado y colocación de anclajes, en caso necesario

| TABLA PRECIOS UNITARIOS - OTROS - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO MÁXIMO | PRECIO OFERTADO |
| 33 | Ladrillo refractario aislante para zona alimentador residuos | €/m2 | 250 |  |
| 34 | Material para remates colocación de placas (chorreo del paño, hormigones densos, juntas, fieltros, papeles cerámicos, ...) | €/m2 | 175 |  |
| 35 | toberas inyección aire secundario | €/unidad | 80 |  |
| 36 | Secado refractario | €/caldera | 15000 |  |
| 37 | Demolición y Montaje, se deberá incluir el precio de mano de obra (10 operarios por turno de trabajo)* | €/turno | 6300 |  |

A efectos contractuales, se consideran vinculantes los precios unitarios establecidos, y no el presupuesto global, el cual se ha establecido en base a estimaciones de necesidad realizadas. En consecuencia, el licitador facturará en base a lo efectivamente ejecutado a lo largo del contrato según el precio unitario ofertado.

*  Los trabajos deberán realizarse a días naturales y a doble turno. Se deberá incluir el precio de mano de obra de 10 operarios por turno de trabajo de 12 horas. Este precio será aplicable tanto para trabajos diurnos, nocturnos y festivos.

**NOTA IMPORTANTE**

- Los diferentes tipos de material a suministrar por parte del adjudicatario deberán ajustarse a las especificaciones descritas en el anexo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto en composición como en sus características. Se hará especial hincapié en la conductividad de los materiales, sobre todo la del material tipo 1(v) para el que no se aceptarán valores de conductividad térmica a 800ºC inferiores a 8 W/mK.

Se deberán de entregar las fichas técnicas de los materiales ofertados. Se puntuará con 0 en puntos a las empresas que no cumplan con los requerimientos establecidos.

- La oferta deberá incluir el suministro de material, chorreado de tubos y suministro, esmerilado y colocación de anclajes, en caso necesario.

- La oferta deberá incluir la supervisión de los trabajos por un técnico superior en prevención de riesgos laborales, en cuanto a los aspectos de seguridad y salud, tal y como se especifica en el correspondiente apartado del PPT.

- MEJORAS

  - FRANQUICIA DE GARANTÍA:

El ofertante podrá mejorar las franquicias en las garantías establecidas en el PPT.

| Aplicación | 2o año |  | 3r año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Requerido | Ofertado | Requerido | Ofertado |
| Gunitado | 50 |  | 80 |  |
| Vertido | 25 |  | 40 |  |
| Conformados | 20 |  | 35 |  |

Nota: Valores expresados en % de superficie.

  - PLAZO DE RESPUESTA:

TERSA notificará cualquier necesidad de urgencia con un mínimo de 36 horas al adjudicatario a fin de que este pueda hacer el acopio tanto de materiales como de mano de obra y maquinaria necesaria para la reparación. Si el licitador oferta la reducción del plazo indicado anteriormente hasta un máximo de 24 horas, obtendrá 15 puntos.

| CONCEPTO | INDICAR SÍ/NO |
| --- | --- |
| Plazo de respuesta de como máximo 24 horas |  |

  - CRITERIO CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES:

- Utilización de embalaje reciclable o reciclado:

| CONCEPTO | INDICAR SI/NO |
| --- | --- |
| Utilización de material de embalaje reciclable o reciclado |  |

Se valorará la utilización de material reciclable o reciclado para el embalaje del suministro. En caso de ofertar positivamente, la empresa propuesta como adjudicataria deberá aportar ficha técnica de los materiales utilizados.

Plazo de validez de la oferta............................5 meses

(Quedarán excluidas del procedimiento de licitación las ofertas que presenten un importe y / o plazo superior al de licitación)

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en ............ de .................... de ..

# Firma

## GARANTÍAS

(A INCLUIR EN EL SOBRE NÚMERO 2)

El Sr./Sra. .............................., con DNI núm ................ ........., actuando en nombre y representación de .................................. ................... (licitador), con CIF número …….. y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, enterado de la convocatoria del procedimiento de contratación para la adjudicación del contrato relativo a .........................................................., se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa), a realizarlas con estricta sujeción a las siguientes condiciones:

| Garantía de materiales y montaje (*): | Tres (3) años a partir de la Aceptación del servicio y de acuerdo a los términos establecidos en los Pliegos (PCP y PPT) |
| --- | --- |

(*)	Esta garantía significa que el Adjudicatario reparará, o en caso necesario, suministrará sin cargo la mano de obra y las piezas nuevas para sustituir aquellas que durante el periodo mencionado fallen debido a defecto de materiales o ejecución defectuosa, a menos que dicho fallo sea achacable a desgaste normal, a mala manipulación o sobrecarga, acorde con los valores de franquicias establecidas en el PPT.

Si durante el periodo de garantía se sustituyera o reparara alguna pieza, el periodo de garantía para dicha pieza comenzará de nuevo a partir del día de su reparación o sustitución.

La garantía cubre todos los costes de sustitución y reparación de materiales y accesorios defectuosos, así como viajes, dietas y transportes.

En caso de que el incumplimiento sea penalizable según lo indicado en los Pliegos (PCP y PPT), TERSA aplicará la penalización prevista en los mismos.

En caso de que el incumplimiento no sea penalizable o que la penalización aplicable supere el límite previsto en los Pliegos (PCP), TERSA podrá optar por la rescisión del contrato, con devolución íntegra de los pagos netos anticipados.

Se deberá garantizar una disponibilidad de funcionamiento de 8.376 horas ininterrumpidas por línea horno-caldera.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en ............ de .................... de ..

# Firma

En caso de unión temporal de empresas (UTE) debe de haber una declaración responsable de cada una de las empresas que formaran parte.

Se deberá haber presentado, en este caso, una declaración responsable de cada una de las entidades de que se trate, debidamente rellenada y firmada por dichas entidades.