## page 1
Nº DE EXPEDIENTE 024/TE37405
REFERENCIA | DESCRIPCIO | QUANTITAT | PREU MAX UNIT (SENSE IVA) | PREU TOTAL MAX (SENSE IVA) | PREU OFERT UNIT (SENSE IVA) | PREU TOTAL MAX (SENSE IVA)
6ES7516-3AN02-0AB0 | SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, central processing unit with 1 MB work memory for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card | 1 | 4129.0057 | 4129.0057
6ES7954-8LC03-0AA0 | SIMATIC S7, Memory Card para S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 4 Mbytes | 1 | 46.8807 | 46.8807
6EP1332-4BA00 | SIMATIC S7-1500, PM 1507 24 V / 3 A, fuente de alimentación estabilizada para SIMATIC S7-1500, entrada: AC 120/230 V, salida: DC 24 V / 3 A | 1 | 120.2502 | 120.2502
6ES7153-4AA01-0XB0 | SIMATIC ET200 IP20. ET200M, módulo de interfaz para ET 200M, IM153-4 PN IO, para máx. 12 módulos S7-300, funciones ampliadas: comunicación ISOCHRONE REALTIME Clase 1 y 2, cambio de módulo sin PG, operación sin Micro Memory Card, mantenimiento, soporte de nuevos módulos IO | 2 | 324.27 | 648.54
6ES7953-8LF31-0AA0 | SIMATIC S7, Micro Memory Card para S7-300/C7/ET 200, 3, 3 V Nflash, 64 KB | 2 | 45.68 | 91.36
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, Perfil soporte 160 mm (CA. 6,3 pulgadas); Incluye tornillo de tierra, Rail DIN integrado para montar material pequeño como P.EJ. Bornes, mecanismos de seguridad y relés | 1 | 18.3218 | 18.3218
6GK7545-1GX00-0XE0 | SIMATIC NET, Procesador de comunicaciones CP 1545-1 para conectar SIMATIC S7-1500 a Cloud y Industrial Ethernet: Conexión a cloud MQTT, TCP/IP, ISO, UDP, Comunicación S7, Security (Identific. HW, Lista de accesos IP/MAC. Firewall), Diagnóstico SNMPv1/V3, DHCP, FTP Client/Server, email, IPv4/IPv6, Datos guardados en la tarjeta SD de la CPU, sincronización horaria vía NTP, acceso al servidor WEB de la CPU, interfaz GIGABIT 1xRJ45 (10/100/1000 Mbits/s). | 1 | 1693.406 | 1693.406
6GK5216-4GS00-2AC2 | SCALANCE X, SCALANCE XC216-4C G, switch gestionable layer 2; con certificación IEC 62443-4-2; 12 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s; 4 puertos combo (RJ45 10/100/1000 Mbit/s o SFP 1000 Mbit/s); 1 puerto de consola; led de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temp. -40°C hasta +70°C; montaje en pared, perfil normalizado o rack S7; ranura para C-PLUG; funciones de redundancia; funciones office (RSTP,VLAN,..); dispositivo PROFINET IO; conforme con ETHERNET/IP. | 1 | 1997.919 | 1997.919
6AV2108-0CF00-0BB0 | SIMATIC Energy Suite S7-1500, Single Runtime License; contiene certificado de lic. p. 5 obj. energéticos (1x5 ENO); clase a, ejecutable en cada CPU S7-1500 (sin S7-1500S) y ET 200SP a partir de Firmware V2.0 | 2 | 228.3116 | 456.6232
6GK1704-1LW15-0AK0 | SIMATIC NET, SOFTNET-IE S7 LEAN V15 DL;SW para S7y S5 con comunicación compatible, OPC Comunicación PG/OP,SW config.,hasta 8 conexiones, Floating License; R- SW, SW + manual electrónico, clave de licencia descargable; clase A; en 2 idiomas (de,e); para 32/64 bits: Win 7 SP1 Prof/Ult., 64 bits: Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 bits); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 bits), a partir de la versión 1607; Windows® Server 2016 CP1612 (no Win 8.1, Win 10 Server 2012 R2) ******************************* dirección de e-mail necesari(*) | 1 | 507.4245 | 507.4245
6GK1901-1BB10-2AA0 | SIMATIC NET, IE FC RJ45 PLUG 180 2 x 2, 1 conector RJ45 con carcasa metálica robusta y tecnología de conexión Fast Connect, salida del cable 180 grados, 1 paquete de 1 unidad | 8 | 15.9452 | 127.5613
6XV1840-2AH10 | SIMATIC NET, cable estándar IE FC TP GP 2x2 (PROFINET TIPO A), Cat5e, cable de instalación IE para montaje rápido a IE FC RJ45 2x2 o IE FC OUTLET RJ45 2x2, apantallado, venta por metros, longitud máxima suministrable 2000 metros y longitud mínima de suministro 20 m. | 40 | 1.5959 | 63.8352
|  |  |  | 9901.1276 |  | 0
FIRMA DEL LICITADOR: |  |  | email contacto: