## Hoja1
Nº DE EXPEDIENTE 024/TE37573
ARTICLE |  | UND | PREU MAX UND | TOTAL MAX | PREU OFERT UND | TOTAL OFERT
0913800549 | CONVERTIDOR DE SEÑAL FM MAG 5000 SIEMENS SITRANS 7ME6910-1AA10-1AA0 PARA MONTAJE EN CAUDALIMETRO SITRANS F M MAG 5100W PLANTA DESALINIDAZORA (GDF02CF001) | 1 | 1012.99 | 1012.99
0612551144 | PRESOSTATO SCHNEIDER ELECTRIC, REF: XMLB160D2S12EX, RANGO 0-160Bar, CONEXION G ¼ HEMBRA, CONTACTOS 1 N.A. + 1 N.C. (GDF) | 1 | 408.21 | 408.21
3061310004 | ARRANCADOR SUAVE SIEMENS SIRIUS 3RW3036-1BB04 (PARA BOMBA LAVADO ULTRAFILTRACION) (GDF) | 1 | 500.181 | 500.181
0913800549 | ARRANCADOR SUAVE SIEMENS SIRIUS 3RW3017-1BB04 PARA LA BOMBA DE FLUSHING DESALADORA (GDF02AP010) | 1 | 211.134 | 211.134
0913800550 | UNIDAD CENTRAL CPU SIMATIC S7-1500 SIEMENS 1513-1PN 6ES7 513-1AL01-0AB0 (GDF) | 1 | 1769.152 | 1769.152
0913800551 | MODULO DE 4 SALIDAS ANALOGICAS SIEMENS 6ES7135-6HD00-0BA1 (GDF) | 2 | 217.91 | 435.82
0913790552 | MODULO DE 4 ENTRADAS ANALOGICAS SIEMENS 6ES7134-6GD01-0BA1 (GDF) | 1 | 309.375 | 309.375
0913800553 | MODULO DE 8 SALIDAS DIGITALES SIEMENS 6ES7132-6BF01-0BA0 (GDF) | 1 | 64.515 | 64.515
0913800554 | MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES SIEMENS 6ES7131-6BF01-0AA0 (GDF) | 1 | 47.19 | 47.19
0913800555 | TARGETA COMUNICACION SIMATIC ET 200SP SIEMENS IM55-6PN ST 6ES7155-6AU01-0BN0 FILTRO DE CRISTAL DESALADORA (GDF) | 4 | 242.165 | 968.66
0293800220 | MOTOR TRIFÁSICO DE 22KW SIEMENS 1CV3182A 1LE15031EA234AB4-Z BOMBA DE ULTRAFILTRACIÓN (GDF01AP004) | 1 | 2503.215 | 2503.215
8230.442
| FIRMA DEL LICITADOR: | email contacto: