## oferta
TERSA
INSTAL·LACIÓ 4 PUNTS DE CÀRREGA TERSA
ID | DESCRIPCIÓ | UNITAT | Qt | PREU UNITARI | TOTAL
CAP 1 | EQUIPOS CARGA ELECTRICA OPCIÓ AMB CABLE |  |  |  | 0
1-1 | Subministre i muntatge punt de càrrega Circutor URBAN amb cable (2 preses de càrrega) | u | 1 |  | 0
1-2 | Subministre i muntatge punt de càrrega Poste Circutor URBAN amb cable (2 preses de càrrega) | u | 3 |  | 0
CAP 2 | MATERIAL ELECTRICO |  |  |  | 0
2-1 | Subministre i muntatge subquadre de proteccions - S'ha valorat quadre segons esquema electric IP-55 amb protecció tipo "tejadillo" per la seva protecció de l'aigua. - S'ha valorat nova sortida per l'equip de càrrega existent i protecció de sobretensió. | u | 1 |  | 0
2-2 | Cable elèctric Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) per l'alimentació del PdC 2 de 44kw | m | 75 |  | 0
2-3 | Cable elèctric Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) per l'alimentació del PdC 3 de 44 kw | m | 100 |  | 0
2-4 | Cable elèctric Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) per l'alimentació del PdC 4 de 44 kw | m | 215 |  | 0
2-5 | Cable elèctric Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) per l'alimentació del PdC 1 de 44 kw | m | 295 |  | 0
2-6 | Safata de reixeta amb acabat HR d'alta resistencia a la corrosió salina (IEC 61537) amb tapa de dimensions 60x200 mm | m | 545 |  | 0
2-7 | Cable de fibra òtpica per a la comunicació dels punts de càrrega | m | 650 |  | 0
2-8 | Desconnexió, desmuntatge i transport al abocador del actual quadre de protecció per deixar l'espai lliure per la col·locació del nou Quadre dels Sqde | u | 1 |  | 0
2-9 | Cable elèctric Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) per l'alimentació del punt de càrrega existent | m | 100 |  | 0
CAP 3 | MITJANS D'ELEVACIÓ |  |  |  | 0
3-1 | Plataforma elevadora per a la col·locació de la safata i el cablejat | u | 1 |  | 0
CAP 4 | INGENIERIA |  |  |  | 0
4-1 | Projecte As-built i legalització | u | 1 |  | 0
CAP 5 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0
5-1 | Seguretat i salut | u | 1 |  | 0
CAP 6 | CAIXA EXTERIOR I TERRES |  |  |  | 0
6-1 | Subministre i muntatge d'armari en el exterior per la colocació de les preses del cargador PdC4. S'inclou la adaptació de la tanca exterior i treballs d'obra civil per fer la rasa. | u | 1 |  | 0
6-2 | Subministrament, instal·lació i muntatge de Conductor unipolar de coure nu de 1x35mm² de secció instal·lat en presa de terra per a safata metàl·lica. Totalment instal·lat fins i tot accessoris per a connexió i estesa d'aquest | m | 545 |  | 0
CAP 7 | Plataforma de gestió |  |  |  | 0
7-1 | Implementació d'una plataforma de gestió per als 5 punts de càrrega segons especificacions | u | 1 |  | 0
7-2 | Gestió de la plataforma instal·lada durant un periòde de 3 anys des de la seva implementació | u | 1 |  | 0
| PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | PEM |  |  | 0
| DESPESES GENERALS | DG |  | 13% | 0
| BENEFICI INDUSTRIAL | BI |  | 6% | 0
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA | PEC |  |  | 0
| IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT | IVA |  | 21% | 0
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA |  |  |  | 0
NOTES: | - En els preus no s'inclou l'IVA (21%).