## Hoja1
PRESSUPOST
REFORMA VESTUARIS D'EMPRESA
Núm.: | P01 |  | Obra: | Reforma Vestuaris | [5 empty] | 2023-06-08
Ref.: |  |  | Client: | TERSA
Codi | Ut | Descripció | UT | L | A | H | P | AMI | €/PVP | TOTAL
# 01 |  | TREBALLS PRÈVIS | TERSA TOTAL: 0
0101 | UT | Desconnexió instal·lació elèctrica
Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric.
PROJECTE
Previsió | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0102 | UT | Desconnexió instal·lació xarxa aigua potable
Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament.
PROJECTE
Previsió | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0103 | UT | Desconnexió instal·lació sanejament i fontaneria
Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, identificant la seva ubicació mitjançant consulta a l'Ajuntament i recerca in situ, detallant els punts d'escomesa i traçat dels col·lectors.
PROJECTE
Previsió | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 02 |  | ENDERROC I DESMUNTATGE | TERSA TOTAL: 0
0201 | UT | Retirada d'elements sanitàris
Desmuntatge d'aparells sanitàris, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'obturació de les conduccions connectades a l'element, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre sac i/o contenidor. Nota: valorats 1 dutxa, 4 wc i 1 aigüeres
PROJECTE
|  | Previsió | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 6; TERSA TOTAL: 0
0202 | PA | Retirada equipament mobiliari ZONA OCI
Desmuntatge del mobiliari i equipament fix zona oci, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'obturació de les conduccions connectades a l'element, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
Previsió | bar: Client: UT to TERSA P
| PA | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0203 | UT | Arrencada portes
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
Portes interiors | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0204 | ML | Arrencada de cabines banys
Arrencada de cabines de banys com a elements separadors d'aquests.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 5.5 | 1 | 2.1 | 11.55
| ML | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 11.55; TERSA TOTAL: 0
0205 | UT | Formació de pas de porta en envà
Formació de pas de porta en envà ceràmic amb tall amb màquina de disc per a mantenir l'enrajolat existent, col·locació de dintell ceràmic i enderroc amb mitjans manuals i/o mecànics amb càrrega manual de runa a sac i/o contenidor
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
0206 | M2 | Arrencada de l'enrajolat vertical
Arrencada i repicat de revestiments de rajola i el material adhesiu dels paraments verticals existents, a una alçària màxima de 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 20.5 | 1 | 2.45 | 50.225
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 50.225; TERSA TOTAL: 0
0207 | UT | Retirada d'aparells insectocutors i contra incendis
Retirada d'aparells insectocutors i contra incendis amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
Previsió | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0208 | M2 | Desmuntatge de cel ras
Desmuntatge de cel ras registrable, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 9.03 | 1 | 2.45 | 22.1235
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 22.1235; TERSA TOTAL: 0
0209 | M2 | Arrencada de paviment ceràmic
Arrencada de paviment ceràmic i material d'adherència amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 3.8 | 1 | 1 | 3.8
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 3.8; TERSA TOTAL: 0
0210 | Ut | Rasa per al nou sanejament
Tall en forjat de formigó armat amb màquina especial de tall i posterior repicat de base de formigó per a formació de canal i sanejament, amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sac i/o contenidor
PROJECTE
Rasa sanejament | bar: Client: UT to TERSA P
| ML | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0208 | UT | Abocament de residus,
Càrrega amb mitjans manual i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1m3. Nota: previsió de 15 unitats. Es facturarà per albarans presentats.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 15; TERSA TOTAL: 0
# 03 |  | RAM DE PALETA | TERSA TOTAL: 0
0301 | PA | Ajudes
Ajuts de ram de paleta a instal.lacions d'evacuació, obertura i tancament de regates.
PROJECTE
PREVISIÓ | bar: Client: UT to TERSA P
| PA | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0302 | UT | Bastiment per portes interiors de fusta
Subministrament i col·locació de bastiment de porta, de fusta, en parets de diferents gruixos; agafats amb gafets de pla i morter de ciment subministrat en sacs. Veure planilla carpinteries
PROJECTE | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 3; TERSA TOTAL: 0
0303 | m2 | Enrajolat parament vertical
Suministre i col·locació de rajola sobre parament vertical, a 2,50 m d'alçaria com a màxim, col·locada amb ciment cola per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Col·locació a trencajuntes.
PROJECTE
|  | Banys, dutxes i vestuaris rajoles blanques BLANCO BRILLLO 20x20 amb borada de color a definir | 1 | 22.85 | 1 | 2.45 | 55.9825
borada Ultracolor Plus | bar: Client: UT to TERSA P
| m2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 55.9825; TERSA TOTAL: 0
0304 | m2 | Arrebossat parament vertical
Arrebossat de morter de ciment sobre parament vertical, a 2,50 m d'alçaria com a màxim. acabat reglejat
PROJECTE
|  | Banys, dutxes i vestuaris | 1 | 22.85 | 1 | 2.45 | 55.9825
| m2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 55.9825; TERSA TOTAL: 0
0305 | PA | Repàs enrajolat existent
Partida alçada a per a la substitució puntual de rajoles de 20x20 cm blanques perforades mitjan¡çant repicat de la peça i material d'adherència, col·locació de peces noves i borada blanca
PROJECTE | bar: Client: UT to TERSA P
| ut | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0306 | M2 | Impermeabilització de paraments
Impermeabilització de paraments horitzontals de dutxes i paraments verticals fins a 2 mts d'alçada amb làmina especial fixada amb morter de ciment cola
PROJECTE
|  | Zona dutxes | 1 | 15 | 1 | 1 | 15
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 15; TERSA TOTAL: 0
0307 | M2 | Dutxes obra
Formació de dutxes d'obra amb recrescut de base amb peces ceràmiques, formació de pendents amb morter, formació de graó d'accés de 15x15 cms, preparada la base per a impermeabilització i posterior enrajolat
PROJECTE
|  | plats dutxa | 1 | 3.6 | 1 | 1 | 3.6
| ut | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 3.6; TERSA TOTAL: 0
0308 | UT | Tapiat de porta
Tapiat de porta amb peces de maó ceràmic i morter, inclosa part proporcional d'enguixat a una cara
PROJECTE | bar: Client: UT to TERSA P
| ut | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0309 | ut | Cantoneres
Subministrament i col·locació de cantoneres d'acer inox per a protegir els cantos de les ceràmiques. Nota: valorat perfil blanc Schlüter de 6x6mm
PROJECTE
|  | Cantoneres blanques | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| ut | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 5; TERSA TOTAL: 0
# 04 |  | TANCAMENT I DIVISÒRIES | TERSA TOTAL: 0
0401 | M2 | Envà de plaques de guix estàndard de 70 cm; 15+40+15; muntants cada 400 mm
Envà de plaques de guix laminat format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total d'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de 12,5 mm de gruix STD una cara i una plaxa de 12,5 mm H en l'altra, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca. Collades a estructura sotacoberta. Encintat i masillat de juntas, llest per a pintar.
PROJECTE
|  | VESTUARI HOMES | 1 | 4.3 | 1 | 2.7 | 11.61
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 11.61; TERSA TOTAL: 0
0402 | M2 | Trasdós de pilars
Trasdós autoportant amb estructura de perfileria d'hacer galvanitzat de 48 mm i una placa a una cara de 12,5 mm H, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w. Collats a estructura sotacoberta, Encintat i masillat de juntas, llest per a pintar.
PROJECTE
|  | PREVISIÖ | 5 | 1 | 0.5 | 2.7 | 6.75
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 6.75; TERSA TOTAL: 0
0403 | Ut | Reforços en parets
Reforços en parets de pladur i existents per subjectar mobiliari vari
PROJECTE
Per paret d'obra en bany homes per subjectar lavabo | bar: Client: UT to TERSA P
| Ut | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 05 |  | PAVIMENTS | TERSA TOTAL: 0
0501 | M2 | Paviment Linoleum
Subministrament i col·locació de paviment interior,Tarkett Premium, ref. , 21020965 grey encolat amb adhesiu de dispersió aquosa Uzin Ke 2000 s, inclosa aplicació pèvia d'una capa de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2 mm de gruix, previa imprimació de neoprèo Mapei Primer G
PROJECTE
|  | VESTUARI DONES | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 9.02
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 9.02; TERSA TOTAL: 0
0502 | ml | SÒCOLS
Subministrament i col·locació de sòcol mitja canya amb perfil interior de caucho de 30x30mm a una altura 10cm
PROJECTE
|  | VESTUARI DONES | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 9.02
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 9.02; TERSA TOTAL: 0
0503 | M2 | Paviment ceràmic DUTXES
Subministrament i col·locació de paviment ceràmic antilliscant color a definir
PROJECTE
|  | DUTXES | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 4.7
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 4.7; TERSA TOTAL: 0
# 06 |  | FUSTERIA INTERIOR | TERSA TOTAL: 0
0601 | UT | Portes interiors
Subministrament i muntatge de porta batent de DM per a esmaltar, pas lliure de 80 cms, amb pany i clau
PROJECTE
|  | PR1 | 1 | 0.7 | 1 | 2.1 | 1.47
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0602 | UT | Tapetes pas de porta
Suministre i colocació de tapetes per a pas de porta en vestuari dones. Totalment acabada. Mides a comprovar en obra. Inclou "pisadera" per a canvi de paviment
PROJECTE
|  | PR2 | 1 | 0.7 | 1 | 2.1 | 1.47
|  | pisadera | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
0603 | UT | Cabines Sanitaries
Subministrament i col·locació cabines sanitaries i dutxes. Altura 200cm seguint les mides en projecte, amb taulells fenólics de 13mm, color a definir per D.F. Fixats a paret amb perfils de inox continus de 18x50mm a terra mitjançant potes d'inox de 15cm. Cada cabina inclou muletilla amb visor(vermmel-verd) i desbloqueig exterior, amb pom inox de 25mm i 2 bisagres inox per cara exterior 90x52. Tot el perimetre superior de la cabina anirà rematat amb tub inox de 25mm de diametre i pinça per subjecció. Completament acabat. Mides a comprovar en obra
PROJECTE
|  | Cabines sanitaries | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Dutxes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 0
| UT | TOTAL PARTIDA
0604 | UT | Mobiliari armaris nevera zona oci
Subministrament i col·locació de mobiliari de cuina tipus SANTOS model ELEA-A110, acabat en estratificat blanc perla. amb sòcols h12cm i Tiradors tipus ungler per portes d'armir i per armaris alts fent les portes penjades aprox 1,5-2cm. Completament acabat. Mides a comprovar en obra
PROJECTE
Armaris zona oci | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 07 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | TERSA TOTAL: 0
0701 | PA | Instal.lació interior electricitat
Instal·lació elèctrica per a zona de de 32,15m2 format per: -Punts de llum, polsadors i endolls segons plànols. -Mecanismes Jung LS gris clar iguals al existents -Detectors de presencia segons plànols -Col·locació de limunaries segons plànols -Formació de noves línies elèctriques amb noves caixes de connexions i fins a quadre
LOCAL
Amidaments segons projecte | bar: Client: UT to TERSA P
| PA | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0702 | UT | Il·luminació
Subministrament i col·locació de lluminaries
LOCAL
|  | Llum de sostre per empotrar marca Artesolar o similar , de xapa d'acer en blanco, de dimensions 60x60 cm., para placa LED de 40 W, 3000 K Mínim preparada per cel ras modular, cercos RAL 9010 o similar a defineir per la propietat. CARACT. UGR L19. Nota: valorat TROLL PANEL ECO LED 40W UGR 19 4000K 3800LM 600X600 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
|  | Focos empotrats per a sostre iguals als existents Focos empotrats tipus EASYKAP 80 03.4172.B1 + 60.8880 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16
|  | Focos estancs IP empotrats per a sostre iguals als existents Focos empotrats tipus EASYKAP 80 03.4172.B1 + 60.8880 | 3 | 1.55 | 1 | 1 | 4.65
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 12; TERSA TOTAL: 0
0703 | UT | Instal·lació contra incendis
Col·locació d'instal·lació contra incendis
LOCAL
| UT | Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| UT | Llums d'emergencia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
0704 | UT | INSECTOCAPTORS
Col·locació Insectocaptors suministrats per la propietat | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0705 | UT | Detector de presència
Subministrament i col·locació de detector de presencia per iluminació
LOCAL segons projecte
|  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 7; TERSA TOTAL: 0
NOTA: |  | Tots els aparells electronics han de contemplar maxima eficiència energètica
# 08 |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA | TERSA TOTAL: 0
0801 | Ml | Canal d'acer inoxidable per a dutxes
Subministrament i col·locació de canal d'acer inoxidable per a dutxes, amb reixa extraible d'acer inoxidable, dues sortides de 75 mm, dues calderetes especials per a rebre la impermeabilització, dos sifons extraplans amb cassoleta extraible, conectat el conjunt a nova xarxa de sanejament.
LOCAL
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8
| Ml | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1.8; TERSA TOTAL: 0
0802 | PA | Instal·lació sanejament bany i dutxes
Instal·lació de fontaneria per a banys, dotats de vàters, piques i dutxes - Canonades de PVC sèrie C, per a la xarxa de sanejament, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC. No inclou aparells sanitaris.
LOCAL
Amidaments segons projecte | bar: Client: UT to TERSA P
| PA | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0805 | UT | Extractor Forçat MOTORITZAT per a banys
Suministre i Instal·lació d'extractor per a ventil·lació de banys, amb encesa presencial. Nota: Valorat extractor S&P Silent-200-CZ
LOCAL
|  | PREVISIÓ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
# 09 |  | INSTAL·LACIONS DE ACS | TERSA TOTAL: 0
0901 | PA | Instal·lació interior aigua bany
Instal·lació d'aigua per a un bany, dotats de vàters i piques - Canonades de PEX per a les xarxes d'aigua freda i calenta.
LOCAL
Amidaments segons projecte | bar: Client: UT to TERSA P
| PA | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
0902 | PA | Instal·lació interior aigua dutxes
Instal·lació d'aigua per 3 dutxes - Canonades de PEX per a les xarxes d'aigua freda i calenta.
LOCAL
Amidaments segons projecte | bar: Client: UT to TERSA P
| PA | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 10 | 10 | REVESTIMENTS I CELS RASOS | TERSA TOTAL: 0
1001 | M2 | Pintura vertical interior
Pintat de parament vertical de guix i/o cartró-guix, amb pintura plàstica, amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color a definir.
LOCAL
|  | Rebedor | 1 | 8.5 | 1 | 2.4 | 20.4
|  | zona oci | 1 | 4.82 | 1 | 2.4 | 11.568
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 31.968; TERSA TOTAL: 0
1002 | UT | Esmlatat de fusteries
Esmlatat de nova porta i tapetes amb dues capes d'esmalt sintètic color similar a l'existent en la resta de portes, previa capa d'emprimació
|  | zona oci | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2.4; TERSA TOTAL: 0
1003 | M2 | Cel ras
Subministrament i muntatge de cel ras registrable tipus Celenit AB amb plaques de 120x60 cms, perfileria T-24 lacada en color crema.
LOCAL
|  | vestuari donesi | 1 | 9.02 | 1 | 1 | 9.02
| M2 | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 9.02; TERSA TOTAL: 0
1004 | UT | Adaptació cel rasos existents
Adaptació de cels rasos registrables existents per a noves divisions mitjançant desmuntatge de les zones afectades amb acopi de materials, adaptació de l'estructura de subjecció i muntatge de les plaques acopiades
LOCAL
vestuari donesi | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 11 | 11 | APARELLS SANITÀRIS GRIFERIA , ACCESORIS I VARIOS | TERSA TOTAL: 0
1101 | UT | Miralls
Subministrament i col·locació de mirall, amb cantells polits.
|  | Bany homes | 2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 2.7 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA TOTAL: 0
1102 | UT | Rehubicació de wc i accesoris existents
Rehubicació del vàter, WC ROCA Model The Gap ref. A342472000,A341470000, A801730004 (Pack inodoro complet compacte adosat a paret de tanc baix compost por tassa amb sortida dual, tanc d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descarga 4,5/3L, tapa i seient)
BANYS
|  | Bany | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
1103 | UT | Rentamans
Subministrament i col·locació de rentamans sota encimera, casa ROCA model Berna, inclou sifó i tap desaigüe. Ref:
BANYS
|  | Bany homes sota encimera | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
1104 | UT | Griferia rentamans
Subministrament i col·locació d'aixeta per a rentamans, Griferia monomando lavabo Altes (A5A3090C00)
BANYS
|  | Bany | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
1105 | UT | Griferia dutxes
Subministre i col·locació de griferia empotrada amb ruixador i monmando per a dutxes, Blanco Mila-S cromat
DUTXES
EF: A5B2150C00 Rociador de pared o techo orientable de ABS cromado.
EF: 5B0250C00 Brazo de pared pararociador de 400 mm
EF: 5A0A09C00 Mezclador monomando empotrable para baño ducha con inversor automático
|  | Dutxes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 3; TERSA TOTAL: 0
1106 | UT | Sobre granet
Subministrament i col·locació de sobre granet per a rebre rentamans de sota encimera bany homes, igual o similar al existent en zona dutxes
BANYS
|  | Bany Homes | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
1107 | UT | Secador de mans
Subministrament i col·locació de secador de mans de la casa DYSON model Airblade V Blanc 1000 W
BANYS
BanyS | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
1108 | UT | Accessoris banys
Subministrament i col·locació d'accessoris per a banys
BANYS
| UT | Portarotllo Model Hotels de Roca. Ref: A816725001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
|  | Saboneres Model Hotels de Roca. Ref: A815410001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
|  | Escobilles Model Superinox de Roca. Ref: A817306002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 0
1109 | UT | Electrodomestics
Rehubicació neveres existents.
|  | Nevera. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
1110 | UT | TAQUILLES VESTUARIS
Rehubicació i col·locació de taquilles iguals a les existents, suministrades per la propietat
VESTUARI
|  | TAQUILLES MODULS DOBLES | 13 | 1 | 1 | 1 | 13
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 13; TERSA TOTAL: 0
1111 | UT | BANC VESTUARI
Subministrament i col·locació de banc de vestuari d'estructura metàl·lica i sobre de lames de fusta de 150x34 cms
BANYS
|  | BanyS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 2; TERSA TOTAL: 0
# 12 | 12 | NETEJA OBRA | TERSA TOTAL: 0
1201 | UT | NETEJA OBRA
Neteja integral de l'obra.
LOCAL
86m2 aproximats | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 13 | 13 | GESTIÓ DE RESIDU | TERSA TOTAL: 0
1401 | UT | Gestió de residus + documentació
Gestió de residus
LOCAL
86m2 aproximats | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
# 14 | 14 | COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS | TERSA TOTAL: 0
1501 | UT | Coordinació d'activitats empresarials
Gestió de residus
LOCAL
86m2 aproximats | bar: Client: UT to TERSA P
| UT | TOTAL PARTIDA | TERSA AMI: 1; TERSA TOTAL: 0
RESUM PER CAPÍTOLS
# 01 |  | TREBALLS PRÈVIS | TERSA TOTAL: 0
# 02 |  | ENDERROC I DESMUNTATGE | TERSA TOTAL: 0
# 03 |  | RAM DE PALETA | TERSA TOTAL: 0
# 04 |  | TANCAMENT I DIVISÒRIES | TERSA TOTAL: 0
# 05 |  | PAVIMENTS | TERSA TOTAL: 0
# 06 |  | FUSTERIA INTERIOR | TERSA TOTAL: 0
# 07 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | TERSA TOTAL: 0
# 08 |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA | TERSA TOTAL: 0
# 09 |  | INSTAL·LACIONS DE ACS | TERSA TOTAL: 0
# 10 |  | REVESTIMENTS I CELS RASOS | TERSA TOTAL: 0
# 11 |  | APARELLS SANITÀRIS GRIFERIA , ACCESORIS I VARIOS | TERSA TOTAL: 0
# 12 |  | NETEJA OBRA | TERSA TOTAL: 0
# 13 |  | GESTIÓ DE RESIDU | TERSA TOTAL: 0
# 14 |  | COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS | TERSA TOTAL: 0
[9 empty] | TOTAL | 0
DESGLOSSAMENT OFERTA ECONOMICA
|  | PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | TERSA €/PVP: 0; TERSA TOTAL: A
|  | SEGURETAT I SALUT, RECURS PREVENTIU I EVALUACIÓ DE RISCOS | TERSA €/PVP: 0; TERSA TOTAL: B
|  | PARTIDA A JUSTIFICAR FP * | TERSA €/PVP: 3021.59; TERSA TOTAL: C
* Partida no modificable
|  |  | TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 3021.59
|  | GASTOS GENERALS (13% del PEM) | TERSA €/PVP: 0; TERSA TOTAL: D
|  | BENEFICI INDUSTRIAL (6% del PEM) | TERSA €/PVP: 0; TERSA TOTAL: E
|  |  | TOTAL (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 3021.59
|  | I.V.A (21%) | TERSA €/PVP: 634.5339; TERSA TOTAL: F
|  |  | TOTAL (A+B+C+D+E+F) | [5 empty] | 3656.1239