## PRESSUPOST
PRESSUPOST
REFORMA VESTUARIS D'EMPRESA
Núm.: | P01 |  | Obra: | Reforma Vestuaris | [5 empty] | 2023-06-09
Ref.: |  |  | Client: | TERSA
Codi | Ut | Descripció | UT | L | A | H | P | AMI | €/PVP | TOTAL
# 01 |  | TREBALLS PRÈVIS | [7 empty] | 1275
0101 | UT | Desconnexió instal·lació elèctrica
Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 450 | 450
0102 | UT | Desconnexió instal·lació xarxa aigua potable
Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 450 | 450
0103 | UT | Desconnexió instal·lació sanejament i fontaneria
Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, identificant la seva ubicació mitjançant consulta a l'Ajuntament i recerca in situ, detallant els punts d'escomesa i traçat dels col·lectors.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 375 | 375
# 02 |  | ENDERROC I DESMUNTATGE | [7 empty] | 4993.273
0201 | UT | Retirada d'elements sanitàris
Desmuntatge d'aparells sanitàris, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'obturació de les conduccions connectades a l'element, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre sac i/o contenidor. Nota: valorats 1 dutxa, 4 wc i 1 aigüeres
PROJECTE
|  | Previsió | 6 | 1 | 1 | 1 | 6
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 6 | 65 | 390
0202 | PA | Retirada equipament mobiliari ZONA OCI
Desmuntatge del mobiliari i equipament fix zona oci, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'obturació de les conduccions connectades a l'element, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 250 | 250
0203 | UT | Arrencada portes
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Portes interiors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 150 | 150
0204 | ML | Arrencada de cabines banys
Arrencada de cabines de banys com a elements separadors d'aquests.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 5.5 | 1 | 2.1 | 11.55
| ML | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 11.55 | 20 | 231
0205 | UT | Formació de pas de porta en envà
Formació de pas de porta en envà ceràmic amb tall amb màquina de disc per a mantenir l'enrajolat existent, col·locació de dintell ceràmic i enderroc amb mitjans manuals i/o mecànics amb càrrega manual de runa a sac i/o contenidor
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 420 | 840
0206 | M2 | Arrencada de l'enrajolat vertical
Arrencada i repicat de revestiments de rajola i el material adhesiu dels paraments verticals existents, a una alçària màxima de 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 20.5 | 1 | 2.45 | 50.225
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 50.225 | 18 | 904.05
0207 | UT | Retirada d'aparells insectocutors i contra incendis
Retirada d'aparells insectocutors i contra incendis amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 35 | 35
0208 | M2 | Desmuntatge de cel ras
Desmuntatge de cel ras registrable, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 9.03 | 1 | 2.45 | 22.1235
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 22.1235 | 18 | 398.223
0209 | M2 | Arrencada de paviment ceràmic
Arrencada de paviment ceràmic i material d'adherència amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 3.8 | 1 | 1 | 3.8
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 3.8 | 25 | 95
0210 | Ut | Rasa per al nou sanejament
Tall en forjat de formigó armat amb màquina especial de tall i posterior repicat de base de formigó per a formació de canal i sanejament, amb mitjans mecànics i càrrega manual de runa sac i/o contenidor
PROJECTE
|  | Rasa sanejament | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ML | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 950 | 950
0208 | UT | Abocament de residus,
Càrrega amb mitjans manual i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1m3. Nota: previsió de 15 unitats. Es facturarà per albarans presentats.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 15 | 50 | 750
# 03 |  | RAM DE PALETA | [7 empty] | 8218.0225
0301 | PA | Ajudes
Ajuts de ram de paleta a instal.lacions d'evacuació, obertura i tancament de regates.
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 950 | 950
0302 | UT | Bastiment per portes interiors de fusta
Subministrament i col·locació de bastiment de porta, de fusta, en parets de diferents gruixos; agafats amb gafets de pla i morter de ciment subministrat en sacs. Veure planilla carpinteries
|  | PROJECTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 3 | 120 | 360
0303 | m2 | Enrajolat parament vertical
Suministre i col·locació de rajola sobre parament vertical, a 2,50 m d'alçaria com a màxim, col·locada amb ciment cola per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada. Col·locació a trencajuntes.
PROJECTE
|  | Banys, dutxes i vestuaris rajoles blanques BLANCO BRILLLO 20x20 amb borada de color a definir | 1 | 22.85 | 1 | 2.45 | 55.9825
|  | borada Ultracolor Plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| m2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 55.9825 | 49 | 2743.1425
0304 | m2 | Arrebossat parament vertical
Arrebossat de morter de ciment sobre parament vertical, a 2,50 m d'alçaria com a màxim. acabat reglejat
PROJECTE
|  | Banys, dutxes i vestuaris | 1 | 22.85 | 1 | 2.45 | 55.9825
| m2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 55.9825 | 24 | 1343.58
0305 | PA | Repàs enrajolat existent
Partida alçada a per a la substitució puntual de rajoles de 20x20 cm blanques perforades mitjan¡çant repicat de la peça i material d'adherència, col·locació de peces noves i borada blanca
|  | PROJECTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ut | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 650 | 650
0306 | M2 | Impermeabilització de paraments
Impermeabilització de paraments horitzontals de dutxes i paraments verticals fins a 2 mts d'alçada amb làmina especial fixada amb morter de ciment cola
PROJECTE
|  | Zona dutxes | 1 | 15 | 1 | 1 | 15
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 15 | 42 | 630
0307 | M2 | Dutxes obra
Formació de dutxes d'obra amb recrescut de base amb peces ceràmiques, formació de pendents amb morter, formació de graó d'accés de 15x15 cms, preparada la base per a impermeabilització i posterior enrajolat
PROJECTE
|  | plats dutxa | 1 | 3.6 | 1 | 1 | 3.6
| ut | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 3.6 | 290 | 1044
0308 | UT | Tapiat de porta
Tapiat de porta amb peces de maó ceràmic i morter, inclosa part proporcional d'enguixat a una cara
|  | PROJECTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ut | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 340 | 340
0309 | ut | Cantoneres
Subministrament i col·locació de cantoneres d'acer inox per a protegir els cantos de les ceràmiques. Nota: valorat perfil blanc Schlüter de 6x6mm
PROJECTE
|  | Cantoneres blanques | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| ut | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 5 | 31.46 | 157.3
# 04 |  | TANCAMENT I DIVISÒRIES | [7 empty] | 1498.65
0401 | M2 | Envà de plaques de guix estàndard de 70 cm; 15+40+15; muntants cada 400 mm
Envà de plaques de guix laminat format per estructura normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total d'envà de 70 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa de 12,5 mm de gruix STD una cara i una plaxa de 12,5 mm H en l'altra, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca. Collades a estructura sotacoberta. Encintat i masillat de juntas, llest per a pintar.
PROJECTE
|  | VESTUARI HOMES | 1 | 4.3 | 1 | 2.7 | 11.61
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 11.61 | 65 | 754.65
0402 | M2 | Trasdós de pilars
Trasdós autoportant amb estructura de perfileria d'hacer galvanitzat de 48 mm i una placa a una cara de 12,5 mm H, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.k/w. Collats a estructura sotacoberta, Encintat i masillat de juntas, llest per a pintar.
PROJECTE
|  | PREVISIÖ | 5 | 1 | 0.5 | 2.7 | 6.75
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 6.75 | 48 | 324
0403 | Ut | Reforços en parets
Reforços en parets de pladur i existents per subjectar mobiliari vari
PROJECTE
|  | Per paret d'obra en bany homes per subjectar lavabo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ut | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 420 | 420
# 05 |  | PAVIMENTS | [7 empty] | 1589.9
0501 | M2 | Paviment Linoleum
Subministrament i col·locació de paviment interior,Tarkett Premium, ref. , 21020965 grey encolat amb adhesiu de dispersió aquosa Uzin Ke 2000 s, inclosa aplicació pèvia d'una capa de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLAN de fins a 2 mm de gruix, previa imprimació de neoprèo Mapei Primer G
PROJECTE
|  | VESTUARI DONES | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 9.02
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 9.02 | 120 | 1082.4
0502 | ml | SÒCOLS
Subministrament i col·locació de sòcol mitja canya amb perfil interior de caucho de 30x30mm a una altura 10cm
PROJECTE
|  | VESTUARI DONES | 9.02 | 1 | 1 | 1 | 9.02
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 9.02 | 25 | 225.5
0503 | M2 | Paviment ceràmic DUTXES
Subministrament i col·locació de paviment ceràmic antilliscant color a definir
PROJECTE
|  | DUTXES | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 4.7
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 4.7 | 60 | 282
# 06 |  | FUSTERIA INTERIOR | [7 empty] | 8737.5
0601 | UT | Portes interiors
Subministrament i muntatge de porta batent de DM per a esmaltar, pas lliure de 80 cms, amb pany i clau
PROJECTE
|  | PR1 | 1 | 0.7 | 1 | 2.1 | 1.47
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 962.5 | 962.5
0602 | UT | Tapetes pas de porta
Suministre i colocació de tapetes per a pas de porta en vestuari dones. Totalment acabada. Mides a comprovar en obra. Inclou "pisadera" per a canvi de paviment
PROJECTE
|  | PR2 | 1 | 0.7 | 1 | 2.1 | 1.47
|  | pisadera | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 325 | 650
0603 | UT | Cabines Sanitaries
Subministrament i col·locació cabines sanitaries i dutxes. Altura 200cm seguint les mides en projecte, amb taulells fenólics de 13mm, color a definir per D.F. Fixats a paret amb perfils de inox continus de 18x50mm a terra mitjançant potes d'inox de 15cm. Cada cabina inclou muletilla amb visor(vermmel-verd) i desbloqueig exterior, amb pom inox de 25mm i 2 bisagres inox per cara exterior 90x52. Tot el perimetre superior de la cabina anirà rematat amb tub inox de 25mm de diametre i pinça per subjecció. Completament acabat. Mides a comprovar en obra
PROJECTE
|  | Cabines sanitaries | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Dutxes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 725
| UT | TOTAL PARTIDA | [7 empty] | 3625
0604 | UT | Mobiliari armaris nevera zona oci
Subministrament i col·locació de mobiliari de cuina tipus SANTOS model ELEA-A110, acabat en estratificat blanc perla. amb sòcols h12cm i Tiradors tipus ungler per portes d'armir i per armaris alts fent les portes penjades aprox 1,5-2cm. Completament acabat. Mides a comprovar en obra
PROJECTE
|  | Armaris zona oci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 3500 | 3500
# 07 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [7 empty] | 5030
0701 | PA | Instal.lació interior electricitat
Instal·lació elèctrica per a zona de de 32,15m2 format per: -Punts de llum, polsadors i endolls segons plànols. -Mecanismes Jung LS gris clar iguals al existents -Detectors de presencia segons plànols -Col·locació de limunaries segons plànols -Formació de noves línies elèctriques amb noves caixes de connexions i fins a quadre
LOCAL
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 1950 | 1950
0702 | UT | Il·luminació
Subministrament i col·locació de lluminaries
LOCAL
|  | Llum de sostre per empotrar marca Artesolar o similar , de xapa d'acer en blanco, de dimensions 60x60 cm., para placa LED de 40 W, 3000 K Mínim preparada per cel ras modular, cercos RAL 9010 o similar a defineir per la propietat. CARACT. UGR L19. Nota: valorat TROLL PANEL ECO LED 40W UGR 19 4000K 3800LM 600X600 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36
|  | Focos empotrats per a sostre iguals als existents Focos empotrats tipus EASYKAP 80 03.4172.B1 + 60.8880 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16
|  | Focos estancs IP empotrats per a sostre iguals als existents Focos empotrats tipus EASYKAP 80 03.4172.B1 + 60.8880 | 3 | 1.55 | 1 | 1 | 4.65
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 12 | 150 | 1800
0703 | UT | Instal·lació contra incendis
Col·locació d'instal·lació contra incendis
LOCAL
| UT | Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
| UT | Llums d'emergencia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 145 | 290
0704 | UT | INSECTOCAPTORS
|  | Col·locació Insectocaptors suministrats per la propietat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 60 | 60
0705 | UT | Detector de presència
Subministrament i col·locació de detector de presencia per iluminació
LOCAL segons projecte
|  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 7 | 120 | 840
NOTA: |  | Tots els aparells electronics han de contemplar maxima eficiència energètica
# 08 |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA | [7 empty] | 2345
0801 | Ml | Canal d'acer inoxidable per a dutxes
Subministrament i col·locació de canal d'acer inoxidable per a dutxes, amb reixa extraible d'acer inoxidable, dues sortides de 75 mm, dues calderetes especials per a rebre la impermeabilització, dos sifons extraplans amb cassoleta extraible, conectat el conjunt a nova xarxa de sanejament.
LOCAL
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 1.8
| Ml | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1.8 | 575 | 1035
0802 | PA | Instal·lació sanejament bany i dutxes
Instal·lació de fontaneria per a banys, dotats de vàters, piques i dutxes - Canonades de PVC sèrie C, per a la xarxa de sanejament, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei, amb caixa sifònica de PVC. No inclou aparells sanitaris.
LOCAL
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 750 | 750
0805 | UT | Extractor Forçat MOTORITZAT per a banys
Suministre i Instal·lació d'extractor per a ventil·lació de banys, amb encesa presencial. Nota: Valorat extractor S&P Silent-200-CZ
LOCAL
|  | PREVISIÓ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 280 | 560
# 09 |  | INSTAL·LACIONS DE ACS | [7 empty] | 1600
0901 | PA | Instal·lació interior aigua bany
Instal·lació d'aigua per a un bany, dotats de vàters i piques - Canonades de PEX per a les xarxes d'aigua freda i calenta.
LOCAL
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 850 | 850
0902 | PA | Instal·lació interior aigua dutxes
Instal·lació d'aigua per 3 dutxes - Canonades de PEX per a les xarxes d'aigua freda i calenta.
LOCAL
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 750 | 750
# 10 | 10 | REVESTIMENTS I CELS RASOS | [7 empty] | 1745.258
1001 | M2 | Pintura vertical interior
Pintat de parament vertical de guix i/o cartró-guix, amb pintura plàstica, amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color a definir.
LOCAL
|  | Rebedor | 1 | 8.5 | 1 | 2.4 | 20.4
|  | zona oci | 1 | 4.82 | 1 | 2.4 | 11.568
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 31.968 | 7.25 | 231.768
1002 | UT | Esmlatat de fusteries
Esmlatat de nova porta i tapetes amb dues capes d'esmalt sintètic color similar a l'existent en la resta de portes, previa capa d'emprimació
|  | zona oci | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.4
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2.4 | 32 | 76.8
1003 | M2 | Cel ras
Subministrament i muntatge de cel ras registrable tipus Celenit AB amb plaques de 120x60 cms, perfileria T-24 lacada en color crema.
LOCAL
|  | vestuari donesi | 1 | 9.02 | 1 | 1 | 9.02
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 9.02 | 59.5 | 536.69
1004 | UT | Adaptació cel rasos existents
Adaptació de cels rasos registrables existents per a noves divisions mitjançant desmuntatge de les zones afectades amb acopi de materials, adaptació de l'estructura de subjecció i muntatge de les plaques acopiades
LOCAL
|  | vestuari donesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 900 | 900
# 11 | 11 | APARELLS SANITÀRIS GRIFERIA , ACCESORIS I VARIOS | [7 empty] | 5393
1101 | UT | Miralls
Subministrament i col·locació de mirall, amb cantells polits.
|  | Bany homes | 2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 2.7 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [6 empty] | 420 | 420
1102 | UT | Rehubicació de wc i accesoris existents
Rehubicació del vàter, WC ROCA Model The Gap ref. A342472000,A341470000, A801730004 (Pack inodoro complet compacte adosat a paret de tanc baix compost por tassa amb sortida dual, tanc d'alimentació inferior amb mecanisme d'alimentació i mecanisme de doble descarga 4,5/3L, tapa i seient)
BANYS
|  | Bany | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 180 | 360
1103 | UT | Rentamans
Subministrament i col·locació de rentamans sota encimera, casa ROCA model Berna, inclou sifó i tap desaigüe. Ref:
BANYS
|  | Bany homes sota encimera | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 345 | 690
1104 | UT | Griferia rentamans
Subministrament i col·locació d'aixeta per a rentamans, Griferia monomando lavabo Altes (A5A3090C00)
BANYS
|  | Bany | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 165 | 330
1105 | UT | Griferia dutxes
Subministre i col·locació de griferia empotrada amb ruixador i monmando per a dutxes, Blanco Mila-S cromat
DUTXES
EF: A5B2150C00 Rociador de pared o techo orientable de ABS cromado.
EF: 5B0250C00 Brazo de pared pararociador de 400 mm
EF: 5A0A09C00 Mezclador monomando empotrable para baño ducha con inversor automático
|  | Dutxes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 3 | 300 | 900
1106 | UT | Sobre granet
Subministrament i col·locació de sobre granet per a rebre rentamans de sota encimera bany homes, igual o similar al existent en zona dutxes
BANYS
|  | Bany Homes | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 520 | 520
1107 | UT | Secador de mans
Subministrament i col·locació de secador de mans de la casa DYSON model Airblade V Blanc 1000 W
BANYS
|  | BanyS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 938 | 938
1108 | UT | Accessoris banys
Subministrament i col·locació d'accessoris per a banys
BANYS
| UT | Portarotllo Model Hotels de Roca. Ref: A816725001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 90
|  | Saboneres Model Hotels de Roca. Ref: A815410001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 90
|  | Escobilles Model Superinox de Roca. Ref: A817306002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | 120
1109 | UT | Electrodomestics
Rehubicació neveres existents.
|  | Nevera. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 30 | 60
1110 | UT | TAQUILLES VESTUARIS
Rehubicació i col·locació de taquilles iguals a les existents, suministrades per la propietat
VESTUARI
|  | TAQUILLES MODULS DOBLES | 13 | 1 | 1 | 1 | 13
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 13 | 25 | 325
1111 | UT | BANC VESTUARI
Subministrament i col·locació de banc de vestuari d'estructura metàl·lica i sobre de lames de fusta de 150x34 cms
BANYS
|  | BanyS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 275 | 550
# 12 | 12 | NETEJA OBRA | [7 empty] | 200
1201 | UT | NETEJA OBRA
Neteja integral de l'obra.
LOCAL
|  | 86m2 aproximats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 200 | 200
# 13 | 13 | GESTIÓ DE RESIDU | [7 empty] | 240
1401 | UT | Gestió de residus + documentació
Gestió de residus
LOCAL
|  | 86m2 aproximats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 240 | 240
# 14 | 14 | COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS | [7 empty] | 300
1501 | UT | Coordinació d'activitats empresarials
Gestió de residus
LOCAL
|  | 86m2 aproximats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 300 | 300
RESUM PER CAPÍTOLS
# 01 |  | TREBALLS PRÈVIS | [7 empty] | 1275
# 02 |  | ENDERROC I DESMUNTATGE | [7 empty] | 4993.273
# 03 |  | RAM DE PALETA | [7 empty] | 8218.0225
# 04 |  | TANCAMENT I DIVISÒRIES | [7 empty] | 1498.65
# 05 |  | PAVIMENTS | [7 empty] | 1589.9
# 06 |  | FUSTERIA INTERIOR | [7 empty] | 8737.5
# 07 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [7 empty] | 5030
# 08 |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA | [7 empty] | 2345
# 09 |  | INSTAL·LACIONS DE ACS | [7 empty] | 1600
# 10 |  | REVESTIMENTS I CELS RASOS | [7 empty] | 1745.258
# 11 |  | APARELLS SANITÀRIS GRIFERIA , ACCESORIS I VARIOS | [7 empty] | 5393
# 12 |  | NETEJA OBRA | [7 empty] | 200
# 13 |  | GESTIÓ DE RESIDU | [7 empty] | 240
# 14 |  | COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS | [7 empty] | 300
[9 empty] | TOTAL | 43165.6035
DESGLOSSAMENT OFERTA ECONOMICA
|  | PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | [6 empty] | 43165.6035 | A
|  | SEGURETAT I SALUT, RECURS PREVENTIU I EVALUACIÓ DE RISCOS (2,5% del PEM) | [6 empty] | 1079.1401 | B
|  | PARTIDA A JUSTIFICAR FP (7% del PEM) | [6 empty] | 3021.59 | C
|  |  | TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 47266.3336
|  | GASTOS GENERALS (13% del PEM) | [6 empty] | 5611.5285 | D
|  | BENEFICI INDUSTRIAL (6% del PEM) | [6 empty] | 2589.9362 | E
|  |  | TOTAL (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 55467.7983
|  | I.V.A (21%) | [6 empty] | 11648.2376 | F
|  |  | TOTAL (A+B+C+D+E+F) | [5 empty] | 67116.0359