## Lote1
Codigo | Descripcion
0292710221 | MOTOR REDUCTOR DE 220-240/380-415(V) - 0,18KW - 1,01/0,58(A) - 1375/7,8(R/MIN) - 220/1,60NM - 176,88(I) SEW-USOCOME MOD. RF47/II2GD EDRN63M4/3GD/AL, REF. 05.7978036703.0002.21 ROMPEBOVEDAS PARA LA DOSIFICACIÓN DE LINEA DE CARBÓN ACTIVO (QCBXXAM105)
0292710224 | MOTOR REDUCTOR DE 219-241/380-420(V) - 0,75KW - 3,10/1,78(A) - 1440/13(R/MIN) - 565/5(NM) - 113,94(I) SEW-USOCOME MOD. SF67/II2GD EDRN80M4/3GD/RS/KCC/AL, REF. 05.7978036701.0001.21 ROMPEBOVEDAS DEPOSITO PRINCIPAL PARA LA DOSIFICACION DE CARBON ACTIVO (QCB00AM106)
0100220186 | CABLE ALIMENTACION 24 G 2.5 SEMOFLEX DRUM24X2.5BD L=54M REF. 08042 0250 24 PARA ALIMENTACION PULPOS GRÚAS RM (ECA)
0612571141 | PROYECTOR ASIMÉTRICO DE LED POTENCIA (W) 240 LÚMENES (LM)27.600 CELER 7150040313
0611900482 | INTERRUPTOR HORARIO ASTRONOMICO ORBIS MODELO: ASTRO NOVA CITY
0611311260 | INTERRUPTOR/CONMUTADOR DE SUPERFICIE PLEXO IP55 MONOBLOCK GRIS LEGRAND 069711
0611601162 | FUENTE ALIMENTACION ENTRADA: 230 V AC; SALIDA: 24 V DC SIEMENS SITOP PSA 100E
3061310004 | ARRANCADOR SUAVE SIEMENS SIRIUS 3RW3036-1BB04 (PARA BOMBA LAVADO ULTRAFILTRACION) (GDF)
0211150037 | FUSIBLE CRISTAL CALI. 3 A. 5X20
0131310173 | CONECTOR RECTANGULAR DIN TIPO A CON CIRCUITO INDICADOR LED, MURRELECTRONIK, MODELO SVS VALVE PLUG FORM A 18MM FIELD-WIREABLE 24-230VAC/DC, REF: 7000-29321
0139990081 | CONECTOR NORGREN REF.: M/P19063, PARA ELECTROVALVULA NORGREN, H97P. TIPO DIN B
0613931059 | LAMPARA PORTATIL DE SEGURIDAD LED, FABRICANTE:PERMALEC, SERIE:FINCA, REF:EFL1602421HS, 16W, 24VAC, 1600LM, 5M CABLE + CLAVIJA 2P 24V 16A.
0613930736 | LAMPARA 50W, VSAP, E27, T35, MODELO: PHILIPS SON-T PIA PLUS
9008090418 | BOMBA GRUNDFOS TP 65-180/2-X-F-A-RUUV-HX1 1,50 kW 3x220-240D/380-415Y 50 HZ PN6/10
0060850112 | BOMBA CENTRIFUGA A EJE LIBRE CON EMPAQUETADURA REFRIGERADA CON AGUA DE APORTACION EXTERIOR. TRAVAINI TCA 40250/1-B/A3 SEGÚN DIN 24256 / ISO 2858 E ISO 5199 PARA BOMBEO LECHADA CAL (QCA)
0612771237 | RESISTENCIA DE 230V, 1550W, REF. 100.689 PARA MAQUINA DE AIRE CALIENTE LEISTER
0613110906 | TRANSFORMADOR NEON FART 6000/37PE
0473110110 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CIRCUITOR MC1-30-250/400/500 A, REF: M73114, SECUNDARIO 250mA
0612731109 | RELE DIFERENCIAL AJUSTABLE SIEMENS, MODELO: 5SV8001-6KK, In 0,03-30A T 0,02-10S
9992730864 | RELE RELECO, REF. C-9-A41X, TENSION 24 V., DC., SERIE QR-C.
0611081281 | CONTACTOR SIEMENS SIRIUS TAMAÑO S0 3KW E06 REF. 3RT2015-2AP01 BOBINA 230 VAC
0611080898 | CONTACTOR MODULAR SCHNEIDER,TIPO: ICT 4P 25A BOBINA 220VAC, REF: A9C20834
9003800864 | GUARDAMOTOR SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME10 GV2ME DE 4/6,3A
0619992618 | SCHNEIDER A9V14463 BLOQ VIGI IC60 4P 63A 300MA AC
0881310057 | CAJA ESTANCA IP55 100X100X45-3003-7 CONO
9000560008 | BOMBA DE AGUA ROVER 20 CE
0292710282 | MOTOR REDUCTOR SEW EURODRIVE PAREJA CONICA KA67/T DRE100LC4, 48rpm, 3Kw, momento 590Nm (nº serie: 01.1980719112.0001.14) – CINTAS 0020, 0200, 0240, 0530
0292710283 | MOTOR REDUCTOR SEW EURODRIVE PAREJA CONICA KA67/T DRE132S4 76rpm, 4Kw, momento 500Nm (nº serie: 01.1980719107.0001.14) – CINTAS 0040, 0080, 0110, 0221, 0223
0299990309 | MOTOR ELECTRICO ATEX, MARCA: MOTOVARIO, MODELO: TH100LB4 3, 230/400-50 953,92 B5 MV EX, IMAN PLANTA DE VOLUMINOSOS
0299990317 | MOTOR DANFOSS CONJUNTO CARRO AGUJAS - PRENSA IMABE H60/1000, REF: 6BOM OMSS 315, ART:6000145
0511310059 | VENTILADOR, MARCA: SUNON, MODELO: MEC0252V1000V-A99, 24Vdc, MEDIDAS 120X120X25
0220450682 | SOPORTE 60 BANDEJA REJIBAND PEMSA 62021060
0613922533 | MANGUERA COLOR NEGRO 3 x 1 RVK 1000 V
0211610173 | FUSIBLE CARTUCHO 22X58 63A
0611912309 | INTERRUPTOR DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO REF. 069751 SUPERFICIE 10A
0612601884 | TERMINAL PREAISLADO PUNTERA CABLE 1,5MM2
8089990003 | VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA: ABB, MODELO:ACS580-01-073A-4, 37 kW, 72 A, 400 VAC
0614042550 | LUM.HIGH BAY CAMP.147W/4000K 110DEG IP65
0614042400 | LAMPARA H7 24V 70W
0619992254 | FOTOCELULA PHOTOLINE PM12RG1798
0611912096 | GUARDAMOTOR, MARCA: SIEMENS, MODELO: SIRIUS 3RV2011-0EA10, 0,28/0,4A
0610522413 | BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES 1NA+1NC (OVERBAND RVOL) SCHNEIDER TESYS D LADN11
0619992447 | TRASNFORMADOR MONOFASICO 110V
0611082449 | RELE TERMICO MT-63 54A 3H SCREW -RELE TERMICO MT-63 54A 3H SCREW
0293800332 | MOTOR TRIF. 3KW 4P 230/400 V. B5
0299990309 | MOTOR ELECTRICO ATEX, MARCA: MOTOVARIO, MODELO: TH100LB4 3, 230/400-50 953,92 B5 MV EX, IMAN PLANTA DE VOLUMINOSOS

## Lote2
Codigo | Descripcion
0479990071 | TRANSMISOR SIEMENS, MOD.: SITRANS P, REF.: 7MF0300-1VD01-5BF1-Z B13+C11+E20+H01 , DE PRESION Y PRESION DIFERENCIAL (GDF)
0193570325 | TRANSMISOR DE NIVEL POR PRESION MARCA VEGA, MODELO VEGAWELL 52, REF WL52.XXGAALD1DC1X RANGO 0-10M DENSIDAD 1025 KG/M^3. (RANGO AJUSTE 0-10,250m) Idem S/N 24827747
0612551144 | PRESOSTATO SCHNEIDER ELECTRIC, REF: XMLB160D2S12EX, RANGO 0-160Bar, CONEXION G ¼ HEMBRA, CONTACTOS 1 N.A. + 1 N.C. (GDF)
0342550562 | PRESOSTATO ELECTRONICO BARKSDALE BPS31GEM0010B 0..10bar 2sw 1/4BSPPM Inox (QCC)
0501340518 | ELECTROVALVULA TORK REF. S6030.08 TENSION DE LA BOBINA 24 VDC CUERPO: INOXIDABLE CONEXION :G2” BSP NORMALMETE CERRADA MEMBRANA VITON (HDBXX AA300)
0501340529 | ELECTROVALVULA PNEUMATICA 5V/2P 1/4' 24VCA JLX MONOESTABLE NAMUR MOD. EV45905 PARA ACTUADOR AIR TORQUE MOD. AT051 D A F04-N-D-11 (QCA)
0618091273 | REGULADOR DE CORRIENTE PARA LED DE 4 CANALES CASAMBI ,FABRICANTE DALCNET, MODELO: DLX1224-4CV-CASAMBI
0192120330 | MANOMETRO WIKA, TIPO: 233.50.100, DE 0-16 BAR, DIAMETRO DE LA ESFERA 100 MM., CON BAÑO DE GLICERINA, CONEXION 1/2'' RADIAL INFERIOR, EN INOX.
0668040038 | CAUDALIMETRO BURKERT FLOW: SE30/8030 HALL SENSOR 115-230VAC 4-20MA SN3960 423914E (GCF-00-CF002)
0619992077 | TERMOSTATO INTERIOR PARA ARMARIOS, MARCA: RITTAL, REF: SK-3110000, REGULACION DE +5 A +60º 24/48/60/115/230 VAC 24/48/60 VDC
0619992588 | SOLVER PROGRAMADOR DIGITAL DIGI-1
0619992108 | MODULO ADAPTADOR PROFIBUS, MARCA: ABB, REF: RPBA-01 K454
0619992073 | CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, MARCA: ABB, REF: ACS580-0-1-017A-4, 7,5 KW, 15,4 A, 400 VAC
0611201972 | DETECTOR PRK318B/ 4FM12 LEUZE ELECTRONIC + CABLE DE CONEXION
0619992600 | SENSOR SILO 3 GREISINGER GTF101-Ex-e-21-P-K-000-6-0060-5-S(90251900) Ex-Industry-Temperature Probe
0611342567 | ELECTROVALVULA 2/2 220V EPDM 1 1/2 N.C EMC
0619992604 | PRESOSTATO R901102362 HED 8 OH-2X/200K14S
0509990122 | VALVULA DE CONTROL MASONEILAN CAMFLEX II, DE 1 1/2'', DN-40, REF.: 00-35012, (SUBCONJUNTO CUERPO CON ORGANOS INTERNOS), CUERPO ACERO INOX-316, CONEXION ENTRE BRIDAS, CV 33, SIN ACTUADOR Y SIN CAJA.
0509990123 | VALVULA DE CONTROL MASONEILAN CAMFLEX II, DE 1'', DN-25, REF.: 00-35012, (SUBCONJUNTO CUERPO CON ORGANOS INTERNOS), CUERPO ACERO INOX-316, CONEXION ENTRE BRIDAS, CV 14, SIN ACTUADOR Y SIN CAJA.
0509990123 | VALVULA DE CONTROL MASONEILAN CAMFLEX II, DE 1'', DN-25, REF.: 00-35012, (SUBCONJUNTO CUERPO CON ORGANOS INTERNOS), CUERPO ACERO INOX-316, CONEXION ENTRE BRIDAS, CV 14, SIN ACTUADOR Y SIN CAJA.

## Lote3
Codigo | Descripcion
0913110388 | TRANSFORMADOR ALTA TENSION NEON MATEL TRT3570 7000V 35MA PRIMARIO: 230V 50HZ 1,26A 150W, SECUNDARIO: 4000-E-4000V 35/49MA 245VA (SLA00)
0610572156 | BORNE WEIDMULLER WDU 70N/35, 70MM MARRON
0610572157 | BORNE WEIDMULLER ZDLD 2,5-2N, 2,5MM AMARILLO/VERDE
0612402401 | BORNE PASO, CONEXIÓN BRIDA-TORNILLO, 6 MM², 800 V, 41 A, BEIGE WEIDMULLER WDU6
9999990545 | OPTOACOPLADOR DE POTENCIA PHOENIX CONTACT, MODELO: OPT-24DC/24DC/2 CODIGO: 2966595, ENCHUFABLE MINIATURA.

## Lote4
Codigo | Descripcion
0611311277 | INVERSOR KOSTAL PLENTICORE PLUS G2 5.5 KW, VCC 120..1000 V, 3 MPPT (1 ENTRADA OPCIÓN BATERÍA), TRIF, DISPLAY.
0611311284 | KOSTAL INVERSOR RED PIKO 15 15KW 400V
0211610124 | FUSIBLE 1000VDC 10X38 GPV 25A - HP10M25 MERS D1023825
0441884768 | CARGADOR ELECTRICO MODELO RVEWBM-SMART-TRI
0619991226 | INVERSOR DE RED HUAWEI SUN2000 40KTL M3
0619991222 | INVERSOR MONOFASICO HIBRIDO HUAWEI SUN2000L1-5KTL SOLO INCOPORA MONITORIZACION VIA WIFI PARA COMUNICARLO VIA CABLE ETHERNET ES