## v1
PRESSUPOST
REFORMAOFFICE
Núm.: | P01 |  | Obra: | Reforma office | [5 empty] | 2022-04-15
Ref.: |  |  | Client: | TERSA
Codi | Ut | Descripció | UT | L | A | H | P | AMI | €/PVP | TOTAL
# 01 |  | TREBALLS PRÈVIS | [7 empty] | 504.21
0101 | UT | Desconnexió instal·lació elèctrica
Desconnexió de l'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici, amb tall del fluid elèctric.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 232.71 | 232.71
0102 | UT | Desconnexió instal·lació xarxa aigua potable
Desconnexió de l'escomesa de la xarxa d'aigua potable de l'edifici, amb tall del fluid mitjançant clau de tancament.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 168.07 | 168.07
0103 | UT | Desconnexió instal·lació sanejament i fontaneria
Desconnexió de l'escomesa de la instal·lació de sanejament de l'edifici, identificant la seva ubicació mitjançant consulta a l'Ajuntament i recerca in situ, detallant els punts d'escomesa i traçat dels col·lectors.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 103.43 | 103.43
# 02 |  | ENDERROC I DESMUNTATGE | [7 empty] | 1257.174
0202 | PA | Retirada equipament mobiliari cuina
Desmuntatge del mobiliari i equipament fix de la cuina, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p d'obturació de les conduccions connectades a l'element, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 323.21 | 323.21
0207 | M2 | Arrencada de l'enrajolat vertical
Arrencada i repicat de revestiments de rajola i el material adhesiu dels paraments verticals existents, a una alçària màxima de 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 4.8 | 1 | 2.4 | 11.52
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 11.52 | 23.27 | 268.0704
0209 | M2 | Enderroc de cel ras
Enderroc de cel ras existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sac i/o contenidor.
PROJECTE
|  | Previsió | 13.04 | 1 | 1 | 1 | 13.04
[8 empty] | 13.04 | 19.34 | 252.1936
0211 | UT | Abocament de residus,
Càrrega amb mitjans manual i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs d'1m3. Nota: previsió de 10 unitats. Es facturarà per albarans presentats.
PROJECTE
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 10 | 41.37 | 413.7
# 03 |  | RAM DE PALETA | [7 empty] | 1503.55
0301 | PA | Ajudes
Ajuts de ram de paleta a instal.lacions d'evacuació, obertura i tancament de regates.
PROJECTE
|  | PREVISIÓ: Rases per parets i paviment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 1163.55 | 1163.55
0302 | M2 | Enguixat de parament vertical
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, de 15 mm d'espessor, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3m d'alçada, format per una capa d'estesa amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament a les cantoneres, raconeres, guarnicions de forats i mestres intermitges per que la separació entre elles no igui superior a 3m. Inclou p/p col·locació de cantoneres de plastic i metaliques amb perforacions, formació d'arestes i raconeres, remats amb rodapeu, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per a reforços de trobades entre materials diferents en un 10% de la superficie del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides burriquetes .
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 17 | 20 | 340
# 04 |  | REVESTIMENTS | [7 empty] | 3636.16
0401 | m2 | Marbre Cuina
Suministre i Col·locació de acabat del sobre i frontal de la zona de treball de cuina segons projecte, amb socols de 5cm als laterals per rematar amb moble. Acabat amb neholite himalaya o similar de 1,2 cm de gruix col·locada a rejuntat amb beurada. NOTA: COMPROVAR MIDES A OBRA
PROJECTE
|  | NEOHLITE HYMALAYA | 2 | 3.25 | 0.6 | 1 | 3.9
| m2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 2500 | 2500
0402 | m2 | Paper Vinilic
Suministre i Col·locació de Paper Vinilic Adefinir per la propietat cost de la compra del paper aprox. 70€/m2 . D'estructura teixida bàsica amb textura i estampat, amb composició de recubriment d'acabat vinílic amb un estampat de base d'aigua sobre sopore de cotí teixit. Absorció al soroll ISO 354, alphaw 0,10. Amb imprimació previa de parets NOTA: COMPROVAR MIDES A OBRA
PROJECTE
|  | Suministre Paper Vinilic | 1 | 5.26 | 1 | 2.4 | 12.624 | 70 | 883.68
|  | Col.locació Paper Vinilic | 1 | 5.26 | 1 | 2.4 | 12.624 | 20 | 252.48
| m2 | TOTAL PARTIDA | [7 empty] | 1136.16
# 05 |  | TANCAMENTS - DIVISÒRIES - SOSTRES | [7 empty] | 931.4
0501 | M2 | Cel ras continu per pintar
Subministrament i col·locació de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 13.04 | 1 | 1 | 1 | 13.04
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 13.04 | 40 | 521.6
0502 | M2 | Tabica per fossejat en sostre de pladur
Subministrament i col·locació de cortiners per futura col.locació de led indirecte a sostre.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 5.26 | 1 | 1 | 5.26
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 5.26 | 30 | 157.8
0503 | ml | Reforços en parets
Reforços en parets per subjectar mobiliari vari
PROJECTE
|  | Per a moble cuina-office | 1 | 4.8 | 1 | 1 | 12.6
| ml | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 12.6 | 20 | 252
# 06 |  | FUSTERIA INTERIOR | [7 empty] | 6030
0601 | UT | MOBILIARI CUINA
Suministre i col·locació de mobiliari de cuina amb: Mòdols baixos de 80cm en melamina blanco. Portes fabricades en "PET" Blanc mate "antihuella", cara posterior de melamina, amb ungler o tirador Gola en la parte superior i cantejat làsset a tres costas. Sòcol 10cm PVC Inox. Calaixos Blum d'extració total i amortiguadors color gris/blanco. Inclou Suministre i col.locació Led 3000k empotrat a 5cm de la part frontal, en estanteria de roure amb subjecció oculta. Comprovar mides en obra
PROJECTE
|  | Mobiliari cuina segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ml | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 4570 | 4570
0602 | UT | BARRA
Subministrament i col·locació de Barra en rechapat de roure amb subjeccións ocultes anclades a parets existents. Comprovar mides en obra
PROJECTE
|  | Mobiliari cuina segons projecte | 1 | 4.66 | 0.4 | 0.05 | 1
| ml | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 700 | 700
0603 | UT | ESTANTERIES BARRA
Subministrament i col·locació d'estanteries en rechapat de roure amb subjeccións ocultes anclades a parets existents. Comprovar mides en obra
PROJECTE
|  | Mobiliari cuina segons projecte | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.03 | 1
|  | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 300 | 600
0604 | ML | Sòcol interior lacat blanc
Suministre i col·locació de sòcol interior lacat blanc ral igual a portes, clavat a parament i ben rematat
HABITATGE
|  | Amidaments segons projecte | 16 | 1 | 1 | 1 | 16
| ML | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 16 | 10 | 160
# 07 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [7 empty] | 1907.2
701 | PA | Instal.lació interior electricitat
Instal·lació elèctrica office de 13m2 format per: - 8 Circuits realitzats amb tub PVC corrugat de D = 13 / GP5, conductors de coure rígid d'1,5-2,5 - 4 - - 6 mm 2, aïllament VV 750 V., en sistema monofàsic (fase i neutre), inclòs p./p. de caixes de registre i regletes de connexió. - Xarxa equipotencial en cuina realitzada amb conductor de 4 mm2, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles segons REBT. - Punts de llum, polsadors i endolls segons plànols. - Mecanismes Simon serie 100 o similars a definir per la propietat
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 1087 | 1087
702 | UT | Il·luminació
Subministrament i col·locació de lluminaries
PROJECTE
|  | Llum de sostre per empotrar marca Artesolar o similar , de xapa d'acer en blanco, de dimensions 60x60 cm., para placa LED de 40 W, 3000 K Mínim preparada per cel ras modular, cercos RAL 9010 o similar a defineir per la propietat. CARACT. UGR L19. Nota: valorat TROLL PANEL ECO LED 40W UGR 19 3000K 3800LM 600X600 | 3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.08 | 3 | 104.2 | 312.6
|  | Led empotrat sota moble cuina 24V 3000k | 1 | 3.2 | 1 | 1 | 3.2
|  | Led en fossejat sostre padur 24V 3000k | 1 | 5.26 | 1 | 1 | 5.26
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 8.46 | 60 | 507.6
NOTA: |  | Tots els aparells electronics han de contemplar maxima eficiència energètica
# 08 |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA | [7 empty] | 1062.08
801 | PA | Connexió xarxa sanejament
Portar connexió de nova xarxa de sanejament a xarxa existent, segons projecte.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 220 | 220
802 | PA | Instal·lació sanejament cuina
Instal·lació de sanejament per a cuina, dotadade 1 aigüerA, i sanejament cambra venti·lació: Formació de canaleta de recollida d'aigües del trasdosat del mur. Inclou connexió a xarxa. - Canonades de PVC sèrie C, per a la xarxa de sanejament, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei i amb sifons individuals,
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 330 | 330
803 | UT | Extractor Forçat MOTORITZAT per a CUINA
Suministre i Instal·lació d'extractor per a ventil·lació de banys, amb encesa presencial. Nota: Valorat extractor S&P Silent-200-CZ
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 4 | 128.02 | 512.08
# 09 |  | INSTAL·LACIONS DE ACS | [7 empty] | 250
901 | PA | Instal·lació interior aigua cuina
Instal·lació d'aigua per a cuina, dotada 1 aigüera - Canonades de coure per a les xarxes d'aigua freda i calenta.
PROJECTE
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 250 | 250
# 10 |  | PINTURA | [7 empty] | 671
1001 | M2 | Preparació de paraments verticals_allisat de parets per pintar
Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura, aplicat amb llana o espatula fins a arribar als 5mm d'espessor, amb preparació previa de suport mitjançant lijat per obtenir major adherencia. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veures afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 17 | 13 | 221
1002 | M2 | Pintura vertical interior
Pintat de parament vertical de guix i/o cartró-guix, amb pintura plàstica, amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color a definir.
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 17 | 15 | 255
1003 | UT | Pintura Horitzontal
Pintat de parament horitzontal de guix i/o cartró-guix, amb pintura plàstica, amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat, color a definir.
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 13 | 15 | 195
# 11 |  | MOBILIARI I ELECTRODOMESTICS | [7 empty] | 2094.42
1101 | UT | Mirall
Subministrament i col·locació de mirall, amb cantells polits.
PROJECTE
|  | PREVISIÓ | 1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 2.16 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [6 empty] | 230 | 230
1102 | UT | Griferia
Subministre i col·locació de griferia, Blanco Mila-S O SIMILAR cromat
PROJECTE
|  | Cuina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 191.6 | 191.6
1103 | UT | Fregadera
Subministre i col·locació de freg. inox BlancoAndano 500U. 1 cubeta, sense vàlvula automatica
PROJECTE
|  | Cuina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 258.82 | 258.82
1103 | UT | Microones
Subministre i col·locació de Microones Siemens Microondas amb grill SIEMENS HF15G561 Código del artículo HF15G561 de 800W, Cap 18l sobre estanteria alta.
PROJECTE
|  | Cuina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 159 | 159
1104 | UT | TABURETES_
Suministre i col.locació de taburets model a definr, preu aprox 90€
|  | Cuina | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 5 | 90 | 450
1105 | UT | PAPERERES
Suministre i col.locació de PAPERERES de reciclatge amb peu per accionar obertura i amb tapes de colors segons la brossa a reciclar (groc-marro-blau-gris)
|  | Projecte | 4 | 1 | 1 | 1 | 4
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 4 | 40 | 160
1106 | UT | CAFETERA
Suministre i col.locació de taburets model a definr, preu aprox 90€
|  | Cuina | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 5 | 90 | 450
1107 | UT | SANWICHERA
Suministre i col.locació de SANWICHERES amb temporitzador MODEL A DEFINIR
|  | Cuina | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 2 | 70 | 140
1108 | UT | ESCALFADOR D'AIGUA
Suministre i col.locació d'escalfador d'aigua amb temporitzador MODEL A DEFINIR
|  | Cuina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 25 | 25
1109 | UT | ESCURRIDOR PLATS
Subministrament i col·locació d'Escurre plats
PROJECTE
|  | Cuina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 30 | 30
# 12 |  | NETEJA OBRA | [7 empty] | 150
1201 | UT | NETEJA OBRA
Neteja integral de l'obra.
LOCAL
|  | 13 m2 aproximats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 150 | 150
# 13 |  | GESTIÓ DE RESIDU | [7 empty] | 270
1301 | UT | Gestió de residus + documentació
Gestió de residus
LOCAL
|  | 13m2 aproximats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 270 | 270
# 14 |  | COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS | [7 empty] | 500
1401 | UT | Coordinació d'activitats empresarials
Gestió de residus
LOCAL
|  | 13m2 aproximats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| UT | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 | 500 | 500
RESUM PER CAPÍTOLS
# 01 |  | TREBALLS PRÈVIS | [7 empty] | 504.21
# 02 |  | ENDERROC I DESMUNTATGE | [7 empty] | 1257.174
# 03 |  | RAM DE PALETA | [7 empty] | 1503.55
# 04 |  | REVESTIMENTS | [7 empty] | 3636.16
# 05 |  | TANCAMENTS - DIVISÒRIES - SOSTRES | [7 empty] | 931.4
# 06 |  | FUSTERIA INTERIOR | [7 empty] | 6030
# 08 |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [7 empty] | 1907.2
# 08 |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FUMISTERIA | [7 empty] | 1062.08
# 09 |  | INSTAL·LACIONS DE ACS | [7 empty] | 250
# 10 |  | PINTURA | [7 empty] | 671
# 11 |  | MOBILIARI I ELECTRODOMESTICS | [7 empty] | 2094.42
# 12 |  | NETEJA OBRA | [7 empty] | 150
# 13 |  | GESTIÓ DE RESIDU | [7 empty] | 270
# 14 |  | COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS | [7 empty] | 500
[9 empty] | TOTAL | 20767.194
DESGLOSSAMENT OFERTA ECONOMICA
|  | PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | [6 empty] | 20767.194 | A
|  | SEGURETAT I SALUT, RECURS PREVENTIU I EVALUACIÓ DE RISCOS (2,5% del PEM) | [6 empty] | 519.1798 | B
|  | PARTIDA A JUSTIFICAR FP (3% del PEM) | [6 empty] | 623.0158 | C
|  |  | TOTAL (A+B+C) | [5 empty] | 21909.3897
|  | GASTOS GENERALS (13% del PEM) | [6 empty] | 2699.7352 | D
|  | BENEFICI INDUSTRIAL (6% del PEM) | [6 empty] | 1246.0316 | E
|  |  | TOTAL (A+B+C+D+E) | [5 empty] | 25855.1565
|  | I.V.A (21%) | [6 empty] | 4361.1107 | F
|  |  | TOTAL (A+B+C+D+E+F) | [5 empty] | 30216.2673

## OFERTA OBRA
OBRA DE MODIFICACIÓN DE LA CUBIERTA DE ENVASES DE LA PLANTA DE ENVASES DEL CTRM
Partida | Ut | Descripció | Q1 | Q2 | Q3 | H | P | AMI | €/PVP | TOTAL
Desmontaje de Lucernarios
0101 | M2 | Desmontaje de lucernarios conformados por policarbonato. Se debe incluir el tansporte y la gestion del residuo al abocador autorizado.
|  | Previsió | 52 | 1 | 30 | 1 | 1560
|  | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1560 |  | 0
# 01 |  | DERRIBO Y DESMONTAJE | [6 empty] | TOTAL | 0
0102 | U | Cubierta Metálica
Suministro y colocacion de cubierta con chapa perfilada trapezoidal, de acero galvanizado y prelacado color estándar de 0,8 mm de grosor, colocado con fijaciones mecánicas galvanizadas
|  | Previsió | 52 | 1 | 30 | 1 | 1560
| U | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1560 |  | 0
# 02 |  | CUBIERTA | [6 empty] | TOTAL | 0
0103 | U | Linea de Vida Temporal
Colocacion de linea de vida temporal para realizar los trabajos de la cubierta.
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| U | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 |  | 0
# 04 |  | SEGURIDAD | [6 empty] | TOTAL | 0
0104 | PA | Grua
Alquiler de grua para la carga y descarga de los materiales de la cubierta
|  | Previsió | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PA | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 |  | 0
0105 | M2 | Plataforma Acceso Cubierta
Alquiler de plataforma para acceso a la cubierta
|  | Amidaments segons projecte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| M2 | TOTAL PARTIDA | [5 empty] | 1 |  | 0
# 04 |  | MEDIOS AUXILIARES | [6 empty] | TOTAL | 0
| 1 | DERRIBOS | [7 empty] | 0
| 2 | CUBIERTA | [7 empty] | 0
| 3 | SEGURIDAD | [7 empty] | 0
| 4 | MEDIOS AUXILIARES | [7 empty] | 0
| 5 | COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES
|  | PEM | [6 empty] | TOTAL | 0
|  | BI (7%) | [7 empty] | 0
|  | GG (13%) | [7 empty] | 0
|  | PEC | [6 empty] | TOTAL | 0
Gestion del Residuo Incluida