## Hoja1
PRESUPUESTO / OFERTA REPARACION DE FUGA EN LA SALA AUDITORIO DE SEMESA
MEDICION | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
PA | Embalaje de todo el mobilidario de la sala para transporte a taller y posterior montaje. | 1 | .-€ | .-€
m2 | arranque de paviemnto laminar, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. | 145 | .-€ | .-€
m2 | Derribo de falso techo de yeso, con medios manuales y carga manual sobre camión o contendor. Se prevee dejar la estructura para aprovecharla | 145 | .-€ | .-€
m3 | Transporte de residuos a instalacion autorizada de gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de mas de 15 y hasta 20 km | 11.31 | .-€ | .-€
m3 | Disposición controlada en depósito autorizado incluído el canon sobre deposición controlada de los resíduos de la construcción, según la LAY 8/2008, de residuos mezclados inertes con una densidad de 1t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos. | 11.31 | .-€ | .-€
PA | Desmontaje de luminarios y elementos de instalaciones empotrados en falso techo con medios manuales, recogida de materiales para su reutilizacion y carga de escombros sobre camión o contenedor. | 1 | .-€ | .-€
m2 | Falso techo de placas de fibras vegetales con capa de lana mineral, con acabado de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 1200 mm, (15+25 mm) de espesor, con canto rebajado con clasificación de resistencia al fuego B-s1, d0, montado con perfilería vista de acero galvanizado y prelacado, sistema desmontable, formado por perfiles principales con forma de T invertida 24 mm de base, colocado cada 1,2 m, fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m con perfiles secundarios intermedios colocados formando retícula , para una altura de falso techo de 4m como maximo. NOTA - Se aprovechará la perfilería existente y debe incluir la realizacion de agujeros y la posterior colocación de las luminarias existentes. | 145 | .-€ | .-€
m2 | Parquet flotante sintético para uso comercial elevado, clase 33 (UNR-EN 13329), de 1190 a 1800mm de longitud, de 180 a 200 mm de ancho, 9,5 mm de espesor, con base de tablero de fibras de alta densidad, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido de 2mm. Ofertar parque PUREFLOOR 8 roble cartago de Finsa o similar. | 145 | .-€ | .-€
PA | Montaje de luminarias y elementos de instalaciones empotrados a cielo raso medios manuales. Inlcuye la realizacion de agujeros en las placas nuevas. | 1 | .-€ | .-€
|  | RESULTADO TOTAL NETO |  | .-€
|  | PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO REPARACION |  | 14990