## Page1
PROJECTE D´ASFALTAT DEL PUNT VERD DE LES CORTS
CLIENT: SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA
AMIDAMENTS
|  | Data: | 03/08/23 |  | Pàg.: | 1
[8 empty] | PREU UNITARI | PREU PARTIDA
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
NUM. | CODI | UA |  | DESCRIPCIÓ
1 | P185-HPDB | u |  | Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper i digital, inclosos totes les eines i materials necessaris. Inclou els posteriors replantejos a obra segons proposta e indicacions de la DF i la posteriors entregues de la documentació a la DF en format digital editable.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
2 | PB21-JC02 | u |  | Partida alçada de cobrament íntegre per a la implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avís a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit de vehicles i vianants per a tot l'àmbit de l'obra i en els vials de l'entorn per a ordenar correctament el trànsit de vehicles i vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de mobilitat de la DF i de la Propietat.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
3 | P210-JC01 | pa |  | Partida alçada a justificar de retirada/desmuntatge i posterior muntatge d'instal.lacions de tot tipus, col·locades superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclouen tots els mitjans (inclos transport i lloguer de bastida) i materials necessaris per a tornar a col.locar-les segons es troben en l'actualitat un cop reconstruït el revestiment del sostre.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Sotre planta inferior |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
4 | P21GA-CUNL | m2 |  | Desmuntatge, aplec i posterior col·locació de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament i maquinaria si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals. S'inclouen tots els mitjans (inclos transport i lloguer de bastida) i materials necessaris per a tornar a col.locar-los segons es troba en l'actualitat.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 33,000 | 3,000 |  | 99,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 99 |  | 0
5 | P2142-4RMS | m2 |  | Repicat revestiment de morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars (inclos transport i lloguer de bastida) necessaris per a deixar la partida correctament executada.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 661,000 |  | 0,200 | 132,200
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 132.2 |  | 0
6 | P4C3-4SK6 | m2 |  | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  |  | 661,000 |  | 661,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 661 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 02 | DEMOLICIONS I ENDERROCS
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | P21Q2-8GXR | u |  | Retirada i acopi per a posterior col·locació (inclos en aquest preu) d'element de equipament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. S'inclou el transport i l'aplec del mobiliari en ubicació indicada per la propietat dintre del àmbit municipal. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Reductor de velocitat |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
2 | Tapes de registre |  | 2,000 |  |  |  | 2,000
3 | Altres (justificar) |  | 10,000 |  |  |  | 10,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 13 |  | 0
2 | P21B0-HBQZ | u |  | Desmuntatge per a posterior recol·locació (inclos en aquest preu) de placa de senyalització vertical, peu i ancoratges, superfície fins a 0,5 m2, d'una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Banderoles |  | 9,000 |  |  |  | 9,000
2 | Proteccions grogues |  | 11,000 |  |  |  | 11,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 20 |  | 0
3 | P214B-HBIH | m |  | Desmuntatge de tot tipus de barana metàl·lica, marxapeus, pilones i altres i els seus suports, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor i posterior recol·locació sobre daus de formigó i ancoratges mitjançant tacs químics. Criteri de medició: Desmuntatge i posterior muntatge de elements existents com baranes, marxapeus, proteccions pilones, reforços, etc. per ml Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 93,620 |  |  | 93,620
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 93.62 |  | 0
4 | P214W-FEMN | m |  | Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 8,850 |  |  | 8,850
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 8.85 |  | 0
5 | P214Q-4RPX | u |  | Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 4 |  | 0
6 | P2149-HYQS | m |  | Demolició de vorada metàl·lica col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 93,200 |  |  | 93,200
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 93.2 |  | 0
7 | P2149-JC01 | m |  | Demolició de remat metàl·lic col·locat sobre mur de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 40,030 |  |  | 40,030
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 40.03 |  | 0
8 | P2146-DJ34 | m2 |  | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Demolicio manual |  |  | 215,410 | 0,400 |  | 86,164
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 86.164 |  | 0
9 | P214U-IQEP | m2 |  | Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada La maquinaria seràn de com a màxim 1.5Tn per tal que el sostre existent sigui capaç d'acceptar el seu pes. Inclou totes les feines i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 948,680 |  | 4,000 | 3.794,720
2 | Demolicio manual |  |  | -215,410 | 0,400 | 4,000 | -344,656
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 3450.064 |  | 0
10 | P214Q-4RPS | m2 |  | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 702,680 |  |  | 702,680
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 702.68 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 03 | COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | P561-HBNM | u |  | Substitució de lluerna en coberta de planxa, de llargària fins a 3 m i amplària fins 1 m, eliminant la planxa trencada, col·locant una planxa de polièster reforçat de color variable ancorada sobre corretges, i càrrega de runa a camió o contenidor Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 24,000 |  |  | 24,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 24 |  | 0
2 | P7A1-5QE4 | m2 |  | Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 948,680 |  |  | 948,680
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 948.68 |  | 0
3 | P712-DXDY | m2 |  | Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. S'inclou remats, reforços, raconeres junts i altres elements. Inclou totes les feines, inclos la formació de trobades i juntes de dilatació, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 702,680 |  |  | 702,680
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 702.68 |  | 0
4 | P721-5QII | m2 |  | Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. S'inclou remats, reforços, raconeres junts i altres elements. Inclou totes les feines, inclos la formació de trobades i juntes de dilatació, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 702,680 |  |  | 702,680
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 702.68 |  | 0
5 | P7Z5-5QET | m |  | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Lluerna |  |  | 19,530 |  |  | 19,530
2 | Mur Sud |  |  | 39,750 |  |  | 39,750
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 59.28 |  | 0
6 | P7Z9-DQX7 | m2 |  | Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Lluerna |  |  | 19,530 | 0,400 |  | 7,812
2 | Mur Sud |  |  | 39,750 | 0,400 |  | 15,900
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 23.712 |  | 0
7 | P5ZDC-I6MD | m |  | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Lluerna |  |  | 19,530 |  |  | 19,530
2 | Mur Sud |  |  | 39,750 |  |  | 39,750
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 59.28 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 04 | FERMS, PAVIMENTS, REVESTIMENTS I ACABATS
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | P7D0-5RK2 | m2 |  | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 661,000 |  | 0,200 | 132,200
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 132.2 |  | 0
2 | EHY090 | u |  | Reparació de front de forjat de formigó armat, de cantell 25 cm, mitjançant picat del formigó deteriorat amb martell elèctric, eliminant el formigó en mal estat fins a arribar a les armadures; sanejat de les armadures que han quedat al descobert amb raspallat amb raspall de pues d'acer, eliminant la brutícia superficial, el rovell i tota substància que pugui disminuir l'adherència entre les armadures i el material de reparació a aplicar, fins a arribar a un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1; aplicació manual de morter monocomponent a base de ciment, inhibidors de corrosió i polímers en pols, per a la protecció i passivació d'armadures d'acer, i com pont d'unió entre morter de reparació i formigó existent, garantint l'adherència entre ambdós, amb 1,5 kg/m² de consum mitjà; restitució de la part afectada mitjançant aplicació manual de morter fluït, d'elevada resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 78,5 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus CC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de 40 mm de gruix mitjà, de consistència fluïda. El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclou: Marcatge de la zona a sanejar. Picat de la superfície amb martell elèctric. Neteja de la superfície suport. Aplicació del dissolvent de greixos. Raspallat amb raspall de pues d'acer. Preparació de la mescla d'emprimació. Aplicació del producte d'emprimació. Muntatge del sistema d'encofrat. Preparació de la mescla de morter. Aplicació del morter. Curat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans (inclos transport i lloguer de bastida) i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 5,000 | 1,000 |  |  | 5,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 5 |  | 0
3 | P93G-57PZ | m2 |  | Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Previso |  |  | 250,000 |  |  | 250,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 250 |  | 0
4 | P9H5-E8BD | t |  | Paviment de mescla bituminosa contínua en fred tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. La estenedora, el corro vibratori i altre maquinaria seràn de com a màxim 1.5Tn per tal que el sostre existent sigui capaç d'acceptar el seu pes. Tanmateix, s'inclou el material i maquinària necessaris per a la posada en obra de la partida, tot tenint present la ubicació en que s'ha de fer l'execució. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars,juntes i el seu tractament, necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols i indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 948,680 | 0,040 | 2,400 | 91,073
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 91.073 |  | 0
5 | P5ZH0-52G6 | u |  | Bonera sifònica de fosa, de 400x400 mm amb tapa plana metàl·lica, resistencia segons UNE-EN 124:1995 igual o superior a B125 col·locada amb morter de ciment 1:6. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols detall i indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 4 |  | 0
6 | P966-H97L | m |  | Vorada recta d'acer galvanitzat, de 8 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada al cantell del forjat amb químic. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 93,200 |  |  | 93,200
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 93.2 |  | 0
7 | PG00-JC01 | pa |  | Partida alçada a justificar per a la recol·locació i reparació de canalització soterrada dins del gruix del paviment. Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 05 | PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | PBA3-DXJU | m |  | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura alcídica de color blanc o groc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Linees blanques |  |  | 143,700 |  |  | 143,700
2 | Linees grogues |  |  | 93,620 |  |  | 93,620
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 237.32 |  | 0
2 | PBA3-DXQ4 | m |  | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 1,000 | 4,000 |  |  | 4,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 4 |  | 0
3 | PBA4-DXTO | m |  | Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus -, de 50 cm d'amplària, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 47,000 | 1,200 |  |  | 56,400
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 56.4 |  | 0
4 | PBA2-FIHY | m2 |  | Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual Inclou totes les feines, mitjans i materilas auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 | Senyalització vianants |  | 9,000 | 0,750 | 0,750 |  | 5,063
2 | Senyal de cedir el pas |  | 1,000 | 0,675 | 2,000 |  | 1,350
3 | Feltxes |  | 4,000 | 5,000 | 2,500 |  | 50,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 56.413 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 06 | GESTIÓ DE RESIDUS
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | P2R2-EU9R | m3 |  | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 67,580 |  |  | 67,580
2 |  |  |  | 3,050 |  |  | 3,050
3 |  |  |  | 2,320 |  |  | 2,320
4 |  |  |  | 0,710 |  |  | 0,710
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 73.66 |  | 0
2 | P2RA-EU7J | m3 |  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
3 | P2RA-M8VU | m3 |  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 67,580 |  |  | 67,580
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 67.58 |  | 0
4 | P2RA-EU6V | m3 |  | Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
5 | P2RA-EU6M | m3 |  | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 1,000 |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
6 | P2RA-EU70 | m3 |  | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  |  | 3,000 |  |  | 3,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 3 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 07 | CONTROL DE QUALITAT
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | PP01CQ01 | pa |  | P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar segons pla de control de qualitat
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
Obra | 01 | 2314V1 PUNT VERD - LES CORTS
Capítol | 08 | SEGURETAT I SALUT
NUM. | CODI | UA |  |  | DESCRIPCIÓ
1 | PP01SS01 | pa |  | Partida Alçada d'abonament integre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i colectives , extinció d'incendis, protecció de la instal.lació eléctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.
Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL
1 |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000
[6 empty] | TOTAL AMIDAMENT | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | 0