## Full 1
Obra: | Pressupost per la rehabilitació de la instal·lació elèctrica de BT dels locals de jardiners de Parcs i Jardins
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
PPT_PARCS I JARDINS_2023 | Capítol |  | Pressupost per la rehabilitació de la instal·lació elèctrica de BT dels locals de jardiners de Parcs i Jardins | [7 empty] | 74235.23 | 74235.23
1 | Capítol |  | LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA | [7 empty] | 3123.75 | 3123.75
1.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
|  |  | 1.1 | [7 empty] | 700 | 700
1.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 1077.42 | 1077.42
PG1D-H9WH | Partida | u | CPM TMF1, 25-63 A (17,32-43,64 kW),400V,s/compt.,s/ICP-M,s/ID,col.superf. | [6 empty] | 1 | 245.56 | 245.56
1.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 831.86 | 831.86
|  |  | 1.2 | [7 empty] | 1077.42 | 1077.42
1.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 655.97 | 655.97
1.3.1 | Partida | u | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT | [6 empty] | 1 | 74.42 | 74.42
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 15 | 1.11 | 16.65
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | interruptor magatzem: de caixa de derivació a interruptor | 3 | 5 |  |  | 15 | 15
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 180 | 1.29 | 232.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de QGBT a endolls termos | 3 | 15 |  |  | 45
|  |  |  | de QGBT a endolls vestuari | 3 | 15 |  |  | 45
|  |  |  | de QGBT a endolls office | 3 | 25 |  |  | 75
|  |  |  | magatzem: de caixa derivació a endoll | 3 | 5 |  |  | 15 | 180
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 65 | 3.58 | 232.7
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | enllumenat |  | 5 |  |  | 5
|  |  |  | endolls |  | 60 |  |  | 60 | 65
00.01b | Partida | u | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent. | [6 empty] | 2 | 50 | 100
|  |  | 1.3 | [7 empty] | 655.97 | 655.97
1.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 566.76 | 566.76
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 42.05 | 84.1
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls termo | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endoll magatzem | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 5 | 60.43 | 302.15
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | zona cuina | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | zona escriptori | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | zona QGBT | 1 |  |  |  | 1 | 5
1.4.1 | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 7 | 19.65 | 137.55
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 23.62 | 23.62
1.4.2 | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 1 | 19.34 | 19.34
|  |  | 1.4 | [7 empty] | 566.76 | 566.76
1.8 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 1.8 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 1 | [7 empty] | 3123.75 | 3123.75
2 | Capítol |  | LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES | [7 empty] | 1658.12 | 1658.12
2.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 2.1 | [7 empty] | 700 | 700
2.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 353.96 | 353.96
2.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 353.96 | 353.96
|  |  | 2.2 | [7 empty] | 353.96 | 353.96
2.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 84.55 | 84.55
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 15 | 1.11 | 16.65
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de QGBT a programador reg | 3 | 5 |  |  | 15
[9 empty] | 0 | 15
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 5 | 3.58 | 17.9
00.01bb | Partida | u | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent. | [6 empty] | 1 | 50 | 50
|  |  | 2.3 | [7 empty] | 84.55 | 84.55
2.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 161.43 | 161.43
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 42.05 | 42.05
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls menjador | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 0 | 1
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 1 | 60.43 | 60.43
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls taula escriptori | 1 |  |  |  | 1 | 1
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 3 | 19.65 | 58.95
|  |  | 2.4 | [7 empty] | 161.43 | 161.43
2.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 234.58 | 234.58
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 7 | 21.09 | 147.63
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 5 | 17.39 | 86.95
|  |  | 2.5 | [7 empty] | 234.58 | 234.58
2.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 2.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 2 | [7 empty] | 1658.12 | 1658.12
3 | Capítol |  | LOCAL 3: PALAU REIAL | [7 empty] | 2198.93 | 2198.93
3.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 3.1 | [7 empty] | 700 | 700
3.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 390.96 | 390.96
3.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 390.96 | 390.96
|  |  | 3.2 | [7 empty] | 390.96 | 390.96
3.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 215.74 | 215.74
4.3.1 | Partida | u | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT | [6 empty] | 1 | 66.74 | 66.74
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 60 | 1.29 | 77.4
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de QGBT a endolls termos | 3 | 20 |  |  | 60 | 60
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 20 | 3.58 | 71.6
|  |  | 3.3 | [7 empty] | 215.74 | 215.74
3.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 283.56 | 283.56
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 42.05 | 84.1
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls termo | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endolls cuina | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls oficina | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 4 | 19.65 | 78.6
|  |  | 3.4 | [7 empty] | 283.56 | 283.56
3.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 485.07 | 485.07
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 23 | 21.09 | 485.07
|  |  | 3.5 | [7 empty] | 485.07 | 485.07
3.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 3.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 3 | [7 empty] | 2198.93 | 2198.93
4 | Capítol |  | LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA | [7 empty] | 3699.29 | 3699.29
4.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 4.1 | [7 empty] | 700 | 700
4.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 638.22 | 638.22
4.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 638.22 | 638.22
|  |  | 4.2 | [7 empty] | 638.22 | 638.22
4.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 1428.24 | 1428.24
4.3.1 | Partida | u | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT | [6 empty] | 1 | 66.74 | 66.74
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 300 | 1.11 | 333
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Enllumenat general | 3 | 65 |  |  | 195
|  |  |  | Emergencia | 3 | 30 |  |  | 90
|  |  |  | Programador Reg | 3 | 5 |  |  | 15 | 300
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 270 | 1.29 | 348.3
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de QGBT a endolls termos | 3 | 25 |  |  | 75
|  |  |  | endolls generals | 3 | 65 |  |  | 195 | 270
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 190 | 3.58 | 680.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | linies enllumenat | 1 | 100 |  |  | 100
|  |  |  | linies força | 1 | 90 |  |  | 90 | 190
|  |  | 4.3 | [7 empty] | 1428.24 | 1428.24
4.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 290.78 | 290.78
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 24.33 | 24.33
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endoll nevera | 1 |  |  |  | 1 | 1
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 4 | 42.05 | 168.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls cuina | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | endolls termos | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endolls oficina | 1 |  |  |  | 1 | 4
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 5 | 19.65 | 98.25
|  |  | 4.4 | [7 empty] | 290.78 | 290.78
4.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 518.45 | 518.45
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 8 | 21.09 | 168.72
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
EH61RC4A | Partida | u | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,70-100lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat | [6 empty] | 3 | 83.72 | 251.16
03.04 | Partida | u | Electrificació de lluminaria emergencia autònoma | [6 empty] | 3 | 9.67 | 29.01
|  |  | 4.5 | [7 empty] | 518.45 | 518.45
4.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 4.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 4 | [7 empty] | 3699.29 | 3699.29
5 | Capítol |  | LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA | [7 empty] | 1620.08 | 1620.08
5.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 5.1 | [7 empty] | 700 | 700
5.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 270.99 | 270.99
5.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 270.99 | 270.99
|  |  | 5.2 | [7 empty] | 270.99 | 270.99
5.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 255.35 | 255.35
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 30 | 1.11 | 33.3
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Programador Reg | 3 | 10 |  |  | 30 | 30
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 75 | 1.29 | 96.75
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls 2 | 3 | 25 |  |  | 75 | 75
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 35 | 3.58 | 125.3
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | programador reg | 1 | 10 |  |  | 10
|  |  |  | endolls 2 | 1 | 25 |  |  | 25 | 35
|  |  | 5.3 | [7 empty] | 255.35 | 255.35
5.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 42.96 | 42.96
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 23.62 | 23.62
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 1 | 19.34 | 19.34
|  |  | 5.4 | [7 empty] | 42.96 | 42.96
5.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 227.18 | 227.18
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 5 | 21.09 | 105.45
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 7 | 17.39 | 121.73
|  |  | 5.5 | [7 empty] | 227.18 | 227.18
5.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 5.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 5 | [7 empty] | 1620.08 | 1620.08
6 | Capítol |  | LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA | [7 empty] | 3531.34 | 3531.34
6.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 450 | 450
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 6.1 | [7 empty] | 450 | 450
6.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 940.07 | 940.07
6.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 424.07 | 424.07
6.2.2 | Partida | u | Subquadre de distribució planta baixa (despatx) | [6 empty] | 1 | 349.05 | 349.05
6.2.3 | Partida | u | Subquadre de distribució planta segona | [6 empty] | 1 | 56.26 | 56.26
6.2.4 | Partida | u | Subquadre de distribució planta segona (A/A) | [6 empty] | 1 | 110.69 | 110.69
|  |  | 6.2 | [7 empty] | 940.07 | 940.07
6.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 150 | 150
00.02bbb | Partida | u | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions | [6 empty] | 1 | 150 | 150
|  |  | 6.3 | [7 empty] | 150 | 150
6.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 1867.67 | 1867.67
PHQE-C0C8 | Partida | u | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66,col. | [6 empty] | 4 | 150.52 | 602.08
PH21-AZT2 | Partida | u | Llum decor.encast.downlight leds 25000h,circ.,14W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat | [6 empty] | 12 | 63.07 | 756.84
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 5 | 17.39 | 86.95
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 20 | 21.09 | 421.8
|  |  | 6.5 | [7 empty] | 1867.67 | 1867.67
6.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 6.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 6 | [7 empty] | 3531.34 | 3531.34
7 | Capítol |  | LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS | [7 empty] | 1516.49 | 1516.49
7.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 300 | 300
00.02c | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 100 | 100
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 7.1 | [7 empty] | 300 | 300
7.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 615.56 | 615.56
7.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 615.56 | 615.56
|  |  | 7.2 | [7 empty] | 615.56 | 615.56
7.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 14.61 | 14.61
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 3 | 1.29 | 3.87
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 3 | 3.58 | 10.74
|  |  | 7.3 | [7 empty] | 14.61 | 14.61
7.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 308.8 | 308.8
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 24.33 | 24.33
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 42.05 | 42.05
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 4 | 19.65 | 78.6
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 23.62 | 23.62
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 1 | 19.34 | 19.34
|  |  | 7.4 | [7 empty] | 308.8 | 308.8
7.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 153.92 | 153.92
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 21.09 | 84.36
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
|  |  | 7.5 | [7 empty] | 153.92 | 153.92
7.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 7.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 7 | [7 empty] | 1516.49 | 1516.49
8 | Capítol |  | LOCAL 8: TURÓ PARC | [7 empty] | 2112.97 | 2112.97
8.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 450 | 450
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 8.1 | [7 empty] | 450 | 450
8.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 930.58 | 930.58
8.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 587.7 | 587.7
PG11-DB8E | Partida | u | Substitució de caixa comandament sistema reg automàtic per armari polièster 500x400x200mm,porta+finestreta,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 342.88 | 342.88
|  |  | 8.2 | [7 empty] | 930.58 | 930.58
8.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 111.83 | 111.83
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 24 | 1.11 | 26.64
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia reg automàtic des de QGBT | 3 | 8 |  |  | 24 | 24
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 36 | 1.29 | 46.44
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia endoll VE des de QGBT | 3 | 12 |  |  | 36 | 36
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 5 | 3.58 | 17.9
PG2P-6SZ7 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 5 | 4.17 | 20.85
|  |  | 8.3 | [7 empty] | 111.83 | 111.83
8.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 80.08 | 80.08
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 1 | 60.43 | 60.43
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 1 | 19.65 | 19.65
|  |  | 8.4 | [7 empty] | 80.08 | 80.08
8.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 416.88 | 416.88
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 15 | 21.09 | 316.35
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 3 | 17.39 | 52.17
EHB5AR07 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=600mm,15W,1800lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 48.36 | 48.36
|  |  | 8.5 | [7 empty] | 416.88 | 416.88
8.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 8.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 8 | [7 empty] | 2112.97 | 2112.97
9 | Capítol |  | LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS | [7 empty] | 3094.55 | 3094.55
9.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 9.1 | [7 empty] | 700 | 700
9.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 649.74 | 649.74
9.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 649.74 | 649.74
|  |  | 9.2 | [7 empty] | 649.74 | 649.74
9.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 607.36 | 607.36
00.02bbb | Partida | u | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 108 | 1.11 | 119.88
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de caixes de derivació a interruptors nous | 9 | 3 |  | 4 | 108 | 108
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 84 | 1.29 | 108.36
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de caixes de derivació a endolls nous | 7 | 3 |  | 4 | 84 | 84
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 64 | 3.58 | 229.12
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | linia enllumenat |  | 36 |  |  | 36
|  |  |  | linia endolls |  | 28 |  |  | 28 | 64
PG2P-6SZ7 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 0 | 4.17 | 0
|  |  | 9.3 | [7 empty] | 607.36 | 607.36
9.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 647.35 | 647.35
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 6 | 24.33 | 145.98
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 1 | 60.43 | 60.43
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 1 | 19.65 | 19.65
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 6 | 23.62 | 141.72
PG6H-CUJNbb | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 26.46 | 26.46
PG6H-CUJNbbb | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 37 | 37
PG6H-CUIPb | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,1 bases endoll, 1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 42.05 | 42.05
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 9 | 19.34 | 174.06
|  |  | 9.4 | [7 empty] | 647.35 | 647.35
9.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 366.5 | 366.5
PH21-AZT2 | Partida | u | Llum decor.encast.downlight leds 25000h,circ.,14W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no regulable,classe I,alumini,IP20,encastat | [6 empty] | 2 | 63.07 | 126.14
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 5 | 21.09 | 105.45
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
EHB5AR06 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=1200mm,30W,3600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 65.35 | 65.35
|  |  | 9.5 | [7 empty] | 366.5 | 366.5
9.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 9.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 9 | [7 empty] | 3094.55 | 3094.55
10 | Capítol |  | LOCAL 10: PUTXET | [7 empty] | 2526.33 | 2526.33
10.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 10.1 | [7 empty] | 700 | 700
10.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 901.15 | 901.15
10.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 901.15 | 901.15
|  |  | 10.2 | [7 empty] | 901.15 | 901.15
10.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 262.72 | 262.72
00.02bbb | Partida | u | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 36 | 1.11 | 39.96
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de caixes de derivació a interruptors nous | 3 | 3 |  | 4 | 36 | 36
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 12 | 1.29 | 15.48
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de caixes de derivació a endolls nous | 1 | 3 |  | 4 | 12 | 12
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 16 | 3.58 | 57.28
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | linia enllumenat |  | 12 |  |  | 12
|  |  |  | linia endolls |  | 4 |  |  | 4 | 16
|  |  | 10.3 | [7 empty] | 262.72 | 262.72
10.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 248.92 | 248.92
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 2 | 19.65 | 39.3
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 23.62 | 23.62
PG6H-CUJNbb | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 26.46 | 26.46
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 2 | 19.34 | 38.68
|  |  | 10.4 | [7 empty] | 248.92 | 248.92
10.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 289.94 | 289.94
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 9 | 21.09 | 189.81
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | local | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | magatzem | 4 |  |  |  | 4 | 9
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 2 | 17.39 | 34.78
EHB5AR06 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=1200mm,30W,3600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 65.35 | 65.35
|  |  | 10.5 | [7 empty] | 289.94 | 289.94
10.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 10.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 10 | [7 empty] | 2526.33 | 2526.33
11 | Capítol |  | LOCAL 11: CAN BARÓ | [7 empty] | 6138.46 | 6138.46
11.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 950 | 950
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 2 | 250 | 500
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 11.1 | [7 empty] | 950 | 950
11.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 2421.48 | 2421.48
11.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 909.78 | 909.78
11.2.2 | Partida | u | Subquadre magatzem | [6 empty] | 1 | 248.09 | 248.09
11.2.3 | Partida | u | Subquadre vestidor | [6 empty] | 1 | 429.56 | 429.56
11.2.4 | Partida | u | Subquadre office | [6 empty] | 1 | 429.56 | 429.56
11.2.5 | Partida | u | Subquadre parking | [6 empty] | 1 | 404.49 | 404.49
|  |  | 11.2 | [7 empty] | 2421.48 | 2421.48
11.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 1801.72 | 1801.72
PG33-E405b | Partida | m | Nova derivació individual, de comptador a nou quadre general de BT, amb cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,col. aeri | [6 empty] | 60 | 8.23 | 493.8
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | derivació individual, de comptador a nou QGBT |  | 60 |  |  | 60 | 60
00.04 | Partida | h | Camió cistella h=10 a 19m | [6 empty] | 8 | 56.44 | 451.52
PG33-E401 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,col. aeri | [6 empty] | 85 | 5.48 | 465.8
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de QGBT a sq. vestidors |  | 40 |  |  | 40
|  |  |  | de QGBT a sq. office |  | 45 |  |  | 45 | 85
PG33-E400 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,col. aeri | [6 empty] | 20 | 4.53 | 90.6
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de QGBT a sq. magatzem |  | 20 |  |  | 20 | 20
00.02bbbb | Partida | PA | Verificació de l'estat de la D.I. del Sq. Parking i connexionat d'aquesta a nou QGBT | [6 empty] | 1 | 150 | 150
00.02bbb | Partida | u | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions | [6 empty] | 1 | 150 | 150
|  |  | 11.3 | [7 empty] | 1801.72 | 1801.72
11.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 200.94 | 200.94
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 3 | 60.43 | 181.29
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls office | 3 |  |  |  | 3 | 3
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 1 | 19.65 | 19.65
|  |  | 11.4 | [7 empty] | 200.94 | 200.94
11.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 640.72 | 640.72
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | parking | 4 |  |  |  | 4 | 4
EHB5AR06 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=1200mm,30W,3600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 8 | 65.35 | 522.8
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | office | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | vestidor 2 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | magatzem | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | vestidor 1 | 2 |  |  |  | 2 | 8
EHB5AR07 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=600mm,15W,1800lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 48.36 | 48.36
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | vestidor 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 11.5 | [7 empty] | 640.72 | 640.72
11.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 11.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 11 | [7 empty] | 6138.46 | 6138.46
12 | Capítol |  | LOCAL 12: RONDA GUINEUETA | [7 empty] | 2158.41 | 2158.41
12.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 300 | 300
00.02c | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 100 | 100
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 12.1 | [7 empty] | 300 | 300
12.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 544.81 | 544.81
12.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 544.81 | 544.81
|  |  | 12.2 | [7 empty] | 544.81 | 544.81
12.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 44.7 | 44.7
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 18 | 1.29 | 23.22
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | de caixa de derivació a nous endolls ordinador | 3 | 6 |  |  | 18 | 18
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 6 | 3.58 | 21.48
|  |  | 12.3 | [7 empty] | 44.7 | 44.7
12.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 160.16 | 160.16
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls ordinador | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 2 | 19.65 | 39.3
|  |  | 12.4 | [7 empty] | 160.16 | 160.16
12.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 985.14 | 985.14
EH2LLRAD | Partida | u | Downlight 13,2W IP54 dutxes | [6 empty] | 3 | 90.92 | 272.76
EH2LAR02 | Partida | u | Downlight 16W IP20 | [6 empty] | 10 | 45.93 | 459.3
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 12 | 21.09 | 253.08
|  |  | 12.5 | [7 empty] | 985.14 | 985.14
12.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 12.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 12 | [7 empty] | 2158.41 | 2158.41
13 | Capítol |  | LOCAL 13: COTXERES D'HORTA | [7 empty] | 2761.06 | 2761.06
13.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 450 | 450
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 13.1 | [7 empty] | 450 | 450
13.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 1095.43 | 1095.43
13.2.1 | Partida | u | Substitució dels elements trencats de l'armari i caixa de la CGPM | [6 empty] | 1 | 419.21 | 419.21
13.2.2 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 676.22 | 676.22
|  |  | 13.2 | [7 empty] | 1095.43 | 1095.43
13.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 269.52 | 269.52
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 24.33 | 24.33
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endoll cuina | 1 |  |  |  | 1 | 1
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 42.05 | 84.1
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució d'endolls superficials a zona magatzem | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 3 | 19.65 | 58.95
PG6H-CUJNbb | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 26.46 | 26.46
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució d'interruptors exteriors | 1 |  |  |  | 1 | 1
PG6H-CUJNbbb | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 37 | 37
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució d'interruptors exteriors | 1 |  |  |  | 1 | 1
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 2 | 19.34 | 38.68
|  |  | 13.4 | [7 empty] | 269.52 | 269.52
13.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 822.51 | 822.51
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 39 | 21.09 | 822.51
|  |  | 13.5 | [7 empty] | 822.51 | 822.51
13.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 13.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 13 | [7 empty] | 2761.06 | 2761.06
15 | Capítol |  | LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ | [7 empty] | 3298.25 | 3298.25
15.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 600 | 600
00.01c | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 150 | 150
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 15.1 | [7 empty] | 600 | 600
15.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 987.4 | 987.4
15.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 987.4 | 987.4
|  |  | 15.2 | [7 empty] | 987.4 | 987.4
15.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 524.14 | 524.14
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 45 | 1.11 | 49.95
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia persiana | 3 | 15 |  |  | 45 | 45
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 165 | 1.29 | 212.85
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia termo 2 | 3 | 20 |  |  | 60
|  |  |  | nova línia endolls | 3 | 35 |  |  | 105 | 165
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 73 | 3.58 | 261.34
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia termo 2 |  | 20 |  |  | 20
|  |  |  | nova línia persiana |  | 15 |  |  | 15
|  |  |  | canalització per linia reg automàtic |  | 3 |  |  | 3
|  |  |  | nova linia endolls |  | 35 |  |  | 35 | 73
|  |  | 15.3 | [7 empty] | 524.14 | 524.14
15.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 630.14 | 630.14
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 24.33 | 48.66
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució endolls existents | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endoll termo 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 42.05 | 42.05
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | office | 1 |  |  |  | 1 | 1
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 6 | 60.43 | 362.58
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | fons magatzem | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | entrada magatzem | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | oficina | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | cuina | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | despatx | 2 |  |  |  | 2 | 6
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 9 | 19.65 | 176.85
|  |  | 15.4 | [7 empty] | 630.14 | 630.14
15.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 432.97 | 432.97
EH2LAR01b | Partida | u | Aplic superficial,18W | [6 empty] | 5 | 52.85 | 264.25
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 8 | 21.09 | 168.72
|  |  | 15.5 | [7 empty] | 432.97 | 432.97
15.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 15.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 15 | [7 empty] | 3298.25 | 3298.25
16 | Capítol |  | LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA | [7 empty] | 3528.84 | 3528.84
16.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 16.1 | [7 empty] | 700 | 700
16.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 1111.32 | 1111.32
16.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 1111.32 | 1111.32
|  |  | 16.2 | [7 empty] | 1111.32 | 1111.32
16.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 484.25 | 484.25
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 195 | 1.29 | 251.55
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia estufes 2 | 3 | 30 |  |  | 90
|  |  |  | nova linia endolls 2 | 3 | 30 |  |  | 90
|  |  |  | nova linia VE | 3 | 5 |  |  | 15 | 195
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 65 | 3.58 | 232.7
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia estufes 2 |  | 30 |  |  | 30
|  |  |  | nova línia endolls 2 |  | 30 |  |  | 30
|  |  |  | nova linia VE |  | 5 |  |  | 5 | 65
|  |  | 16.3 | [7 empty] | 484.25 | 484.25
16.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 731.16 | 731.16
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 5 | 24.33 | 121.65
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endoll carregador VE | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endolls estufes | 4 |  |  |  | 4 | 5
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 3 | 42.05 | 126.15
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nous endolls a cuina | 3 |  |  |  | 3 | 3
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 3 | 60.43 | 181.29
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nous endolls a despatx | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | nous endolls carregadors bateries a magatzem | 2 |  |  |  | 2 | 3
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 11 | 19.65 | 216.15
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 2 | 23.62 | 47.24
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució interruptors en mal estat | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 2 | 19.34 | 38.68
|  |  | 16.4 | [7 empty] | 731.16 | 731.16
16.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 378.51 | 378.51
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 13 | 21.09 | 274.17
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 6 | 17.39 | 104.34
|  |  | 16.5 | [7 empty] | 378.51 | 378.51
16.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 16.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 16 | [7 empty] | 3528.84 | 3528.84
17 | Capítol |  | LOCAL 17: SELVA DE MAR | [7 empty] | 4728.21 | 4728.21
17.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 17.1 | [7 empty] | 700 | 700
17.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 1006.63 | 1006.63
17.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 816.59 | 816.59
17.2.2 | Partida | u | Subquadre maniobra | [6 empty] | 1 | 190.04 | 190.04
|  |  | 17.2 | [7 empty] | 1006.63 | 1006.63
17.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 648.9 | 648.9
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 120 | 1.11 | 133.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia enllumenat zona menjador | 3 | 40 |  |  | 120 | 120
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 150 | 1.29 | 193.5
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | linia microones-planxa | 3 | 50 |  |  | 150 | 150
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 90 | 3.58 | 322.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | linia microones-planxa | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | nova linia enllumenat | 1 | 40 |  |  | 40 | 90
|  |  | 17.3 | [7 empty] | 648.9 | 648.9
17.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 443.72 | 443.72
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 42.05 | 84.1
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | cuina | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endolls nova linia microones i planxa | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 4 | 60.43 | 241.72
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls magatzem per càrrega bateries | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | endolls despatx | 2 |  |  |  | 2 | 4
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 6 | 19.65 | 117.9
|  |  | 17.4 | [7 empty] | 443.72 | 443.72
17.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 1805.36 | 1805.36
PHQE-C0C8 | Partida | u | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66,col. | [6 empty] | 3 | 150.52 | 451.56
EH2LAR02 | Partida | u | Downlight 16W IP20 | [6 empty] | 4 | 45.93 | 183.72
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 37 | 21.09 | 780.33
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | magatzem | 8 |  |  |  | 8
|  |  |  | garatge | 12 |  |  |  | 12
|  |  |  | oficina | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | vestuari dones | 5 |  |  |  | 5
|  |  |  | vestuari homes | 7 |  |  |  | 7
|  |  |  | cuina, magatzem i general | 4 |  |  |  | 4 | 37
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 1 | 17.39 | 17.39
EHB5AR06 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=1200mm,30W,3600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 4 | 65.35 | 261.4
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució del projector del despatx | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | nova línia zona menjador | 3 |  |  |  | 3 | 4
EH61RH4A | Partida | u | Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70-100lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat | [6 empty] | 1 | 110.96 | 110.96
|  |  | 17.5 | [7 empty] | 1805.36 | 1805.36
17.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 17.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 17 | [7 empty] | 4728.21 | 4728.21
18 | Capítol |  | LOCAL 18: BON PASTOR | [7 empty] | 3725.1 | 3725.1
18.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 450 | 450
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 18.1 | [7 empty] | 450 | 450
18.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 913.72 | 913.72
18.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 478.42 | 478.42
18.2.2 | Partida | u | Subquadre termos | [6 empty] | 1 | 435.3 | 435.3
|  |  | 18.2 | [7 empty] | 913.72 | 913.72
18.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 792.9 | 792.9
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 270 | 1.29 | 348.3
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | noves linies termos | 3 | 25 |  |  | 75
|  |  |  | noves linies endolls | 3 | 60 |  |  | 180
|  |  |  | nou endoll VE | 3 | 5 |  |  | 15 | 270
PG35-DYDF | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 45 | 1.33 | 59.85
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova línia A/A | 3 | 15 |  |  | 45 | 45
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 90 | 3.58 | 322.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nou endoll a cuina |  | 25 |  |  | 25
|  |  |  | noves linies endolls |  | 60 |  |  | 60
|  |  |  | nou endoll VE |  | 5 |  |  | 5 | 90
PG2P-6SZ7 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 15 | 4.17 | 62.55
|  |  | 18.3 | [7 empty] | 792.9 | 792.9
18.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 488.36 | 488.36
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 24.33 | 48.66
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nou endoll termo vestidor dones | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endoll vehicle elèctric | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 5 | 60.43 | 302.15
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nous endolls despatx 1 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | nous endolls despatx 2 | 2 |  |  |  | 2 | 5
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 7 | 19.65 | 137.55
|  |  | 18.4 | [7 empty] | 488.36 | 488.36
18.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 956.52 | 956.52
EH2LAR01bb | Partida | u | Aplic superficial,18W | [6 empty] | 5 | 52.85 | 264.25
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 32 | 21.09 | 674.88
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 1 | 17.39 | 17.39
|  |  | 18.5 | [7 empty] | 956.52 | 956.52
18.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 18.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 18 | [7 empty] | 3725.1 | 3725.1
19 | Capítol |  | LOCAL 19: PARC TRINITAT | [7 empty] | 4720.6 | 4720.6
19.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 1700 | 1700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 3 | 250 | 750
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 3 | 250 | 750
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 19.1 | [7 empty] | 1700 | 1700
19.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 2222.59 | 2222.59
19.2.1 | Partida | u | Quadre de baixa tensió - VESTUARIS/OFFICE | [6 empty] | 1 | 1087.18 | 1087.18
19.2.2 | Partida | u | Quadre de baixa tensió - MAGATZEM | [6 empty] | 1 | 1135.41 | 1135.41
|  |  | 19.2 | [7 empty] | 2222.59 | 2222.59
19.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 204.14 | 204.14
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 24.33 | 24.33
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls despatx | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 3 | 19.65 | 58.95
|  |  | 19.4 | [7 empty] | 204.14 | 204.14
19.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 470.27 | 470.27
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 19 | 21.09 | 400.71
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
|  |  | 19.5 | [7 empty] | 470.27 | 470.27
19.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 19.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 19 | [7 empty] | 4720.6 | 4720.6
20 | Capítol |  | LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA | [7 empty] | 1762.42 | 1762.42
20.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 450 | 450
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 20.1 | [7 empty] | 450 | 450
20.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 531.3 | 531.3
20.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 531.3 | 531.3
|  |  | 20.2 | [7 empty] | 531.3 | 531.3
20.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 190.65 | 190.65
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 75 | 1.11 | 83.25
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia estufes | 3 | 25 |  |  | 75 | 75
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 30 | 3.58 | 107.4
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia estufes |  | 25 |  |  | 25
|  |  |  | canalització linia existent persiana automàtica |  | 5 |  |  | 5 | 30
|  |  | 20.3 | [7 empty] | 190.65 | 190.65
20.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 149.66 | 149.66
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 24.33 | 48.66
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | estufes | 2 |  |  |  | 2 | 2
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 1 | 42.05 | 42.05
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 3 | 19.65 | 58.95
|  |  | 20.4 | [7 empty] | 149.66 | 149.66
20.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 317.21 | 317.21
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 8 | 21.09 | 168.72
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 2 | 17.39 | 34.78
EHB5AR06 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=1200mm,30W,3600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 65.35 | 65.35
EHB5AR07 | Partida | u | Llum.estanca+leds 50000h,rect.,l=600mm,15W,1800lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 48.36 | 48.36
|  |  | 20.5 | [7 empty] | 317.21 | 317.21
20.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 20.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 20 | [7 empty] | 1762.42 | 1762.42
21 | Capítol |  | LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ | [7 empty] | 2406.7 | 2406.7
21.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 650 | 650
00.01d | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 100 | 100
00.02d | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes i el termo elèctric | [6 empty] | 1 | 350 | 350
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 21.1 | [7 empty] | 650 | 650
21.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 762.55 | 762.55
21.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 762.55 | 762.55
|  |  | 21.2 | [7 empty] | 762.55 | 762.55
21.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 260.75 | 260.75
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 105 | 1.29 | 135.45
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endoll estufa | 3 | 15 |  |  | 45
|  |  |  | endolls carregadors elèctrics zona escriptori | 3 | 20 |  |  | 60 | 105
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 35 | 3.58 | 125.3
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endoll estufa | 1 | 15 |  |  | 15
|  |  |  | endolls carregadors elèctrics zona escriptori | 1 | 20 |  |  | 20 | 35
|  |  | 21.3 | [7 empty] | 260.75 | 260.75
21.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 371.52 | 371.52
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 24.33 | 48.66
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució endoll | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endoll estufa | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 2 | 42.05 | 84.1
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | substitució endoll | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | endolls cuina | 1 |  |  |  | 1 | 2
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls carregadors elec. | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 6 | 19.65 | 117.9
|  |  | 21.4 | [7 empty] | 371.52 | 371.52
21.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 238.28 | 238.28
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 8 | 21.09 | 168.72
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
|  |  | 21.5 | [7 empty] | 238.28 | 238.28
21.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 21.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 21 | [7 empty] | 2406.7 | 2406.7
22 | Capítol |  | LOCAL 22: TEATRE GREG | [7 empty] | 1355.87 | 1355.87
22.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 300 | 300
00.03 | Partida | u | Verificació de la ubicació de la CGPM i el seu estat. | [6 empty] | 1 | 100 | 100
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 22.1 | [7 empty] | 300 | 300
22.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 262.77 | 262.77
22.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 262.77 | 262.77
|  |  | 22.2 | [7 empty] | 262.77 | 262.77
22.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 793.1 | 793.1
12.02 | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 793.1 | 793.1
|  |  | 22.6 | [7 empty] | 793.1 | 793.1
|  |  | 22 | [7 empty] | 1355.87 | 1355.87
23 | Capítol |  | LOCAL 23: PARC DE CARLES I | [7 empty] | 5466.27 | 5466.27
23.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 700 | 700
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 23.1 | [7 empty] | 700 | 700
23.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 778 | 778
23.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 778 | 778
|  |  | 23.2 | [7 empty] | 778 | 778
23.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 1636.35 | 1636.35
00.02bbb | Partida | u | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PG35-DYD4 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 85 | 1.11 | 94.35
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia d'enllumenat | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | nova linia d'enllumenat d'emergencia | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | programador reg | 1 | 10 |  |  | 10 | 85
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 438 | 1.29 | 565.02
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | endolls varis | 3 | 50 |  |  | 150
|  |  |  | endolls bany | 3 | 40 |  |  | 120
|  |  |  | endoll termos | 3 | 26 |  |  | 78
|  |  |  | endolls estufa | 3 | 30 |  |  | 90 | 438
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 231 | 3.58 | 826.98
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia d'enllumenat | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | nova linia d'enllumenat d'emergencia | 1 | 25 |  |  | 25
|  |  |  | programador reg | 1 | 10 |  |  | 10
|  |  |  | endolls varis | 1 | 50 |  |  | 50
|  |  |  | endolls bany | 1 | 40 |  |  | 40
|  |  |  | endoll termos | 1 | 26 |  |  | 26
|  |  |  | endolls estufa | 1 | 30 |  |  | 30 | 231
PG2P-6SZ7 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 0 | 4.17 | 0
|  |  | 23.3 | [7 empty] | 1636.35 | 1636.35
23.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 1149.66 | 1149.66
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 9 | 24.33 | 218.97
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 6 | 42.05 | 252.3
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 1 | 60.43 | 60.43
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 16 | 19.65 | 314.4
PG6H-CUJNb | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 6 | 23.62 | 141.72
PG6H-CUJNbb | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial | [6 empty] | 1 | 26.46 | 26.46
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 7 | 19.34 | 135.38
|  |  | 23.4 | [7 empty] | 1149.66 | 1149.66
23.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 1078.66 | 1078.66
EH2LAR02 | Partida | u | Downlight 16W IP20 | [6 empty] | 2 | 45.93 | 91.86
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 23 | 21.09 | 485.07
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 2 | 17.39 | 34.78
EH61RC4A | Partida | u | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,70-100lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat | [6 empty] | 5 | 83.72 | 418.6
03.04 | Partida | u | Electrificació de lluminaria emergencia autònoma | [6 empty] | 5 | 9.67 | 48.35
|  |  | 23.5 | [7 empty] | 1078.66 | 1078.66
23.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 23.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 23 | [7 empty] | 5466.27 | 5466.27
24 | Capítol |  | LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA | [7 empty] | 7103.19 | 7103.19
24.1 | Capítol |  | Actuacions previes | [7 empty] | 950 | 950
00.01 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics | [6 empty] | 1 | 250 | 250
00.02 | Partida | u | Partida alçada de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat obsoletes | [6 empty] | 2 | 250 | 500
00.05 | Partida | PA | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra i aïllmanets. | [6 empty] | 1 | 200 | 200
|  |  | 24.1 | [7 empty] | 950 | 950
24.2 | Capítol |  | Conjunt de mesura i quadre de distribució | [7 empty] | 1626.46 | 1626.46
24.2.1 | Partida | u | Quadre General de baixa tensió | [6 empty] | 1 | 1626.46 | 1626.46
|  |  | 24.2 | [7 empty] | 1626.46 | 1626.46
24.3 | Capítol |  | Línies elèctriques i canalització | [7 empty] | 1804.5 | 1804.5
00.02bbb | Partida | u | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PG35-DYD9 | Partida | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,col.tub | [6 empty] | 450 | 1.29 | 580.5
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia estufes vestuari homes 1 | 3 | 35 |  |  | 105
|  |  |  | nova linia estufes vestuari homes 2 | 3 | 35 |  |  | 105
|  |  |  | nova linia estufes vestuari dones | 3 | 30 |  |  | 90
|  |  |  | nova linia estufes menjador | 3 | 20 |  |  | 60
|  |  |  | nova linia estufes despatx | 3 | 30 |  |  | 90 | 450
PG2P-6SZ6 | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf. | [6 empty] | 300 | 3.58 | 1074
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | nova linia estufes vestuari homes 1 | 3 | 35 |  |  | 105
|  |  |  | nova linia estufes vestuari homes 2 | 3 | 35 |  |  | 105
|  |  |  | nova linia endolls vestuari dones | 3 | 30 |  |  | 90 | 300
|  |  | 24.3 | [7 empty] | 1804.5 | 1804.5
24.4 | Capítol |  | Mecanismes | [7 empty] | 976.84 | 976.84
PG6H-CUJQ | Partida | u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 9 | 24.33 | 218.97
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | vestuari dones | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | vestuari homes | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | despatx | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | menjador | 1 |  |  |  | 1 | 9
PG6H-CUIP | Partida | u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,superfcicial tipus IP55 | [6 empty] | 4 | 42.05 | 168.2
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | menjador | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | despatx | 2 |  |  |  | 2 | 4
PG6H-CUJL | Partida | u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor,encastat, tipus superficial | [6 empty] | 2 | 60.43 | 120.86
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | despatx | 2 |  |  |  | 2 | 2
02.06b | Partida | u | Electrificació de força per a kit de mecanismes de 1, 2 o 3 preses de corrent | [6 empty] | 15 | 19.65 | 294.75
02.09b | Partida | u | Electrificació per a mecanisme interruptor/polsador/commut/detector, 1 línea | [6 empty] | 9 | 19.34 | 174.06
|  |  | 24.4 | [7 empty] | 976.84 | 976.84
24.5 | Capítol |  | Enllumenat | [7 empty] | 1621.79 | 1621.79
EH2LAR02 | Partida | u | Downlight 16W IP20 | [6 empty] | 9 | 45.93 | 413.37
PHUL-HCV1 | Partida | u | Substitució T8/36W/1200 p/tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>1600lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 54 | 21.09 | 1138.86
PHUL-HCV0 | Partida | u | Substitució T8/18W/600 p/tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80 | [6 empty] | 4 | 17.39 | 69.56
|  |  | 24.5 | [7 empty] | 1621.79 | 1621.79
24.6 | Capítol |  | Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | [7 empty] | 123.6 | 123.6
12.02b | Partida | u | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici i registre a Indústria | [6 empty] | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | 24.6 | [7 empty] | 123.6 | 123.6
|  |  | 24 | [7 empty] | 7103.19 | 7103.19
|  |  | PPT_PARCS I JARDINS_2023 | [7 empty] | 74235.23 | 74235.23