## Montaje Barcelona
Nº Plano | Ref. | Descripción |  | Uds | Precio unit | Subtotal
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TIPOLOGÍAS DE LOS MATERIALES.
CARPINTERIA
Tableros MDF ignífugo
PINTURA
Pintura plástica lisa mate para muros y paramentos. Lacado mate para mobiliario expositivo.
COLORES
Paredes: NCS S 0500-N; NCS S 1040-Y10R; NCS S 1040-Y70R
MOBILIARIO
Todos los muebles lacados en color RAL 9002. Los colores siempre seran mates a no ser que se indique lo contrario.
Grafica:
Indicar las medidas en: alto, ancho, profundo.
Las condiciones de materiales y elementos para la producción de la exposición están especificados en el punto 4.2. del pliego de prescripciones técnicas
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 1 | PLANO | CARPINTERIA, MONTAJE Y ADAPTACIONES DE PAREDES |  |  |  | _
01.01 |  | TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTÓN YESO
|  | Trasdosado autoportante formado por placa de cartón yeso de 15mm de espesor y estructura de acero galvanizada formada por canales horizontales y verticales incluso cinta de papel con refuerzo metalico y pasta para tratamiento de juntas. Dimensiones del hueco 236 x 220 cm | uds | 1 | _ | _
01.02 |  | CARPINTERIA
|  | Construcción de tabique de sala formada por tablero de madera MDF de 16 mm de espesor. Dimensiones del tabique; Altura 220 cm; Longitud 420 cm; Anchura 50 cm. | uds | 1 | _ | _
01.03 |  | RESTO CARPINTERIA:
|  | Estantes de madera lacada en color RAL 9002 de 30x30cm | uds | 4 | _ | _
|  | Pequeño cajon para contener Ipad de 13 pulgadas con sujeción a pared lacado en color RAL 9002 | uds | 1 | _ | _
|  | Tablero de madera MDF ignifugo de 10 mm de espesor lacado en color RAL 9002 para texto ambito 3 de medidas 110x70 cm. | uds | 2 | _ | _
|  | Construcción y suministro de cajón para pantallas de 27 pulgadas de medidas 44x93x12 cm. | uds | 2 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 2 | PLANO | METALISTERÍA |  |  |  | _
02.01 |  | METALISTERÍA
|  | Estructura metálica formada por perfil en T de 40x40 mm y chapa metalica para los separadores de sala. De dimensiones 113x70x16 cm y según plano num. 17. Todo lacado en color RAL 9002. | uds | 23 | _ | _
|  | Estructura de soporte de pantallas formada por una estructura interior metalica de perfiles tubulares de 40x20 mm forrada por tableros de madera. De dimensiones totales 183x86x63 cm y según planos num. 19 y 20. Todo locado en color RAL 9002. | uds | 2 | _ | _
|  | Estructura de soporte de textos de ámbito 3 formado por perfil en T de 40x40 mm y plancha metalica. Dimensiones totales 190x70x65 cm y según plano num. 18. Todo lacado en color RAL 9002. | uds | 2 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 3 | PLANO | PINTURA |  |  |  | _
2021-01-03 |  | Pintado con pintura plástica de las paredes perimetrales en mate de todos los espacios según plano de pintura | m2 | 270.9 | _ | _
2021-02-03 |  | Pintado del muro construcción 2 con manos necesarias de sellador | m2 | 28.2 | _ | _
2021-03-03 |  | Repasos finales de pintura, pared y elementos | uds | 1 | _ | _
2021-04-03 |  | Restitución de la sala a su estado original | uds | 1 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 4 | PLANO | GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA (Suministro y/o colocación) |  |  |  | _
2021-01-04 |  | VINILO TÍTULO EXPOSICION
|  | Forex vestibulo imagen y título, 478x250cm | uds | 1 | _ | _
|  | Vinilo ventanal de fachada de una impresión fotográfica 350x350cm | uds | 1 | _ | _
|  | Vinilo de símbolos o gráficas representativas, figuras 80 x 70 cm, vinilo impreso y recortado según forma. | uds | 35 | _ | _
2021-02-04 |  | VINILO TEXTO INTRODUCCIÓN
|  | Vinilo de corte sobre pared en tres idiomas, medidas 120x90cm | uds | 3 | _ | _
2021-03-04 |  | VINILO AMBITOS
|  | Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 120x95cm | uds | 9 | _ | _
|  | Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 100x70 | uds | 6 | _ | _
2021-04-04 |  | IMPRESIÓN EN VINILO
|  | Impresión imágenes armarios 245x90cm | uds | 2 | _ | _
|  | Impresión imagen expediciones 135x170cm | uds | 1 | _ | _
|  | Impresión imagen expediciones 35x50cm | uds | 2 | _ | _
|  | Impresión imagen expediciones 58x100cm | uds | 1 | _ | _
|  | Impresión imagen 1ambito 200x150cm | uds | 1 | _ | _
|  | Impresión imagen 1ambito 125x200cm | uds | 3 | _ | _
2021-05-04 |  | CRÉDITOS
|  | Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 50x100cm | uds | 1 | _ | _
2021-06-04 |  | FRASES DE INFORMACIÓN - FOTOGRAFIAS SOBRE DIBOND
|  | Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 100x30 cm | uds | 1 | _ | _
|  | Fotos Megaw sobre dibond medidas 50x75cm | uds | 5 | _ | _
|  | Fotos Megaw sobre dibond medidas 105x70cm | uds | 1 | _ | _
2021-07-04 |  | CARTELAS DE ALUMINIO DE 2 mm DE ESPESOR LACADAS EN COLOR RAL 9002
|  | Cartelas obra dimensiones 20x15 cm | uds | 78 | _ | _
|  | Cartelas música dimensiones 20x15 cm | uds | 2 | _ | _
|  | Cartelas medianas dimensiones 30x15 cm | uds | 6 | _ | _
|  | Cartelas explicativas dimensiones 40x20 cm | uds | 4 | _ | _
|  | Cartelas vitrinas dimensiones 6x10 cm | uds | 6 | _ | _
|  | Cartelas explicativas dimensiones 20x15 cm | uds | 6 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 5 | PLANO | AUDIOVISUALES |  |  |  | _
05.01 |  | INSTALACION DE PANTALLAS
|  | Instalacion de pantalla de aproximadamente 27" para reproduccion de vídeo. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual. | uds | 5 | _ | _
05.02 |  | INSTALACION DE PROYECTOR
|  | Instalacion de proyector para reproduccion de vídeo. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual. | uds | 1 | _ | _
05.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPRODUCTORES DE MUSICA Y ALTAVOCES UNIDIRECCIONALES
|  | Suministro e instalacion de altavoces con la potencia necesaria (a determinar) para la audición y en óptimo estado de funcionamiento. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual. | uds | 2 | _ | _
05.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLET DE 13"
|  | Suministro e instalacion de tablet de 13" para la reproduccion de vídeo. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual. | uds | 1 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 6 | PLANO | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN |  |  |  | _
INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION
06.01 |  | Instalación de aproximadamente 92 focos sobre guias electrificadas de sala existentes para la iluminación de obras. | uds | 1 | _ | _
06.02 |  | Trabajos de técnico Iluminador para la realización de las tareas de iluminación de la exposición según calendario de montaje, suministro de los materiales y equipos necesarios para la correcta realización de los trabajos, (gelatinas, filtros, cinta metálica, luxometro etc.......) y regulación de intensidad de luz según personal facultativo y responsables de conservación | dias | 3 | _ | _
06.03 |  | Instalaciones electricas para audiovisuales (5 monitores 27" y 1 proyector 50" y 2 altavoces unidireccionales) | uds | 8 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 7 |  | MONTAJE DE OBRAS |  |  |  | _
07.01 |  | Montaje de obras
|  | Asistencia en el montaje de obras por personal facultativo y según indicaciones de conservación. Obertura y cierre de vitrina. Las piezas permaneceran dentro del embalaje hasta el momento de la colocación definitiva y será la empresa de transporte especializada la encargada del desembalaje y colocación de las piezas, siempre en presencia y previa revisión de los técnicos de conservación y del correo. | dias | 10 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 8 |  | MONTAJE DE SALA |  |  |  | _
08.01 |  | Montaje del mobiliario y escenografia producida | uds | 1 | _ | _
08.02 |  | Montaje de gráfica y fotografía | uds | 1 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 9 |  | VARIOS |  |  |  | _
09.01 |  | Señalización
|  | Suministro y colocación en la sala de placas señalización homologadas para la evacuación en caso de emergencia. | uds | 1 | _ | _
09.02 |  | Limpieza
|  | Limpieza diaria de la sala y retirada periódica de escombros.Limpieza general al finalizar el montaje de la exposición. | uds | 1 | _ | _
09.03 |  | Catenarias y barreras
|  | Colocación de catenarias en las obras que las necesiten. | uds | 1 | _ | _
09.04 |  | Soportes
|  | Suministro y colocación de los soportes necesarios para la exhibición de las obras (metacrilato, cartón pluma, varilla metálica, madera....). | uds. | 1 | _ | _
09.05 |  | Material de restauración
|  | Suministro de espumas de alta densidad para el aislamiento de las obras con el suelo durante el montaje. (Strafocel, Plastazote, celaire) | uds. | 1 | _ | _
Planchas de Ethafoam, polietileno semirrígido para la construcción de soportes.
Bobinas de MELINEX de 2 y 4cm.
Bobinas Tisue y Bull pack.
Cinta ahesiva de protección para los cristales de las obras (azul de 3M)
Cinta adhesiva de doble cara
Cinta adhesiva de carrocero
Suministro y colocación de placas y tornillos de seguridad para las obras que los necesiten.
Cartón PH neutro.
Planchas de cartón pluma de colores blanco y negro de 5 y 10 mm de grosor
Varilla de metacrilato transparente para la elaboración de elementos de sujeción
Lágrimas de silicona
Cantoneres
Absorb
4 alargadores electricos con bases multiples de echufes
09.06 |  | Personal y maquinaria
|  | Personal y maquinaria necesarios para todas las cargas y descargas a incluir en las partidas anteriores, según punto 3.9 del pliego de prescripciones tècnicas | uds. | 1 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 10 |  | DESMONTAJE |  |  |  | _
10.01 |  | Desmontaje de obras
|  | Asistencia en el desmontaje y embalaje de las obras en sala con personal especializado. Obertura y cierre de vitrina. Al finalizar la exposición, la empresa responsable de la instalación de las piezas, asumirá también su desinstalación y el embalaje, siempre en presencia y previa revisión de los técnicos de conservación y del correo. | uds. | 1 | _ | _
|  | Retirada de residuos a vertederos autorizados para cada tipo de material | uds. | 1 | _ | _
|  | Restitución de la sala a su estado original | uds. | 1 | _ | _
10.02 |  | Carpintería
|  | Desmontaje y retirada del material realizado en madera, tabique y paneles que sea necesario | uds. | 1 | _ | _
|  | Reparación de todas las intervenciones realizadas, tanto en las paredes perimetrales (cortes de paneles, agujeros para pasar cableados...etc). | uds. | 1 | _ | _
10.03 |  | Mobiliario expositivo
|  | Desmontaje y embalaje de todo el mobiliario de la exposición, traslado al lugar que se requiera | uds. | 1 | _ | _
10.04 |  | Iluminación
|  | Desmontaje, retirada de los focos si fuera necesario | uds. | 1 | _ | _
|  | Retirada del cableado electrico necesario para las pantallas y los reproductores de sonido añadidos en el montaje de la exposición | uds. | 1 | _ | _
10.05 |  | Gráfica
|  | Retirada de toda la grafica, cartelas y vinilos colocados en las paredes del centro. Restitución de la sala a estado original | uds. | 1 | _ | _
10.06 |  | Audiovisuales
|  | Desmontaje de elementos audiovisual una vez finalizada la exposición. Restitución de la sala a estado original | uds. | 1 | _ | _
|  |  |  | Uds | Precio unit | Subtotal
CAP 11 |  | MANTENIMIENTO |  |  |  | _
11.01
|  |  | uds. | 1 | _ | _
RESUMEN
CAP 1 |  | CARPINTERIA, MONTAJE Y ADAPTACIONES DE PAREDES MODULARES |  |  |  | _
CAP 2 |  | METALISTERÍA |  |  |  | _
CAP 3 |  | PINTURA Y PAVIMENTOS DE SALA |  |  |  | _
CAP 4 |  | GRÁFICA |  |  |  | _
CAP 5 |  | AUDIOVISUALES |  |  |  | _
CAP 6 |  | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN |  |  |  | _
CAP 7 |  | MONTAJE DE OBRA |  |  |  | _
CAP 8 |  | MONTAJE DE SALA |  |  |  | _
CAP 9 |  | VARIOS |  |  |  | _
CAP 10 |  | DESMONTAJE |  |  |  | _
CAP 11 |  | MANTENIMIENTO |  |  |  | _
|  | SUBTOTAL |  |  |  | _
|  | 21% IVA |  |  |  | _
|  | TOTAL OFERTA |  |  |  | _