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ACLARIMENT

[bookmark: _GoBack]A petició de les licitadores potencials, s’han detectat els següents punts i divergències que caldria aclarir entre els diferents annexos del procediment:

Els puntals han de ser galvanitzats.

Les caixes DM PMI/PTF/PF han de ser ignífugues o ignifugades.

Per a la suspensió del projector, es proposen dues barres de tub metàl·lic creuades de banda a banda de la galeria on fixar una safata de 50x50 de dm que suporta el projector.

Caixes de llum passadís:
La mida correcta és 70x50 (annex 3).

Puntals PV-Vitrina àmbit 4
Les mides correctes són les de la p. 11 de l’annex 1.

Fotografies
Confirmem que totes les fotografies, excepte les PMI del plànol P12/G06, van impreses sobre tela i amb perfil d’alumini
En annex 3: 60 ut de 120x80, en annex 2 mida 60x40, la correcta és 60X40 (annex 2).
Fotografia suspesa en annex 3: 240x180, en annex 2 180x120, i l’executiu 240x180: la mida correcta és 240x180
 
Vinil de tall – cites:
- En annex 3, mides: 120x50 i 90x50
- En annex 1, mides: 60x60 i 90x90
La mida correcta és la de l’annex 1, 60x60 i 90x90.

Així mateix, afegim dos plànols d’instal·lacions de les galeries.
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