## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS DE TRANSFORMACIÓ
Model | Equip | Fabricant
CGM.3 SF6 - 36 kV | Celdas | ORMAZABAL

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE TRANSFORMADOR
ANUAL
Neteja general del Centre
Revisió i neteja de l'aparellatge en el seu conjunt, prestant especial atenció a l'estat dels contactes, parts mòbils,
accionaments i elements aïlladors
Eliminació de residus i greix antic y pols acumulada sobre els mecanismes i superfícies amb fregament i articulacions
Comprovació del correcte estat i funcionament dels diferents mecanismes dels aparells i de la instal·lació en el seu
conjunt
Mesura dels diferents valors de terra en els diferents circuits, així com la mesura del nivell d'aïllament tan en línies de cable
com als elements de l'aparellatge
Comprovació del correcte calibrat i funcionament del relé de protecció i la seva actuació sobre el disjuntor general
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents