## EQUIPS
LLISTAT D'ACUMULADORS ACS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat
Acumulador Inèrcia 200L/1000L | Sales Geotèrmia PLÀNOL IS-E01/IS-I09/IS-I10/IS-I11 | 5

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT D'ACUMULADORS ACS
MENSUAL
ACUMULADORS I INTERACUMULADORS
Verificació d'inexistència de fuites d'aigua en dipòsit: inspecció de juntes
de tapes de registre
ANUAL
ACUMULADORS I INTERACUMULADORS
Neteja i desincrustat interior de dipòsits. Eliminació d'oxidacions i fangs
Inspecció d'estat d'ànodes de sacrifici i substitució, si escau
Neteja interior i exterior de serpentines de interacumuladors. Inspecció de l'estat
de les superfícies d'intercanvi tèrmic. Eliminació de corrosions
Inspecció i neteja interior de capçals de serpentines. Substitució de juntes
Inspecció de connexions hidràuliques: localització i correcció de fuites.
CADA 2 ANYS
ACUMULADORS I INTERACUMULADORS
Inspecció de les estructures de suport: eliminació d'indicis de corrosió.
Collament de cargols d'ancoratge
Inspecció de corrosions sobre les superfícies exteriors dels dipòsits.
Eliminació d'oxidacions i repàs de pintura si escau
Inspecció de connexions hidràuliques: localització i correcció de fuites.
Collament de connexions. Comprovació de nivells i pressions d'aigua
Inspecció d'aïllaments tèrmics de dipòsits i de les seves proteccions exteriors
i correcció, si procedeix
Inspecció de l'estat i funcionalitat de vàlvules de seguretat. Verificació de tancament estanc
Inspecció de l'estat i funcionalitat de vàlvules de buidatge i independització
Inspecció de l'estat i funcionalitat de vàlvules manuals de purga d'aire
i purgadors automàtics
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents