## EQUIPS
LLISTAT D'INSTAL·LACIONS DE CLORACIÓ
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat
Cloración | Sala PCI | 1
Cloración | Sala Pluvial | 1

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIA D'OPERACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA I CLORACIÓ
MENSUAL
Neteja de filtres entrada descalcificadors
SEMESTRAL
Anotar en les fulles de registre.
Prendre nivells de clor.
Si el clor residual lliure en les analítiques dels punts terminals és <0.2 mg/l: Fer tractament
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents