## EQUIPS
LLISTAT D'ELEMENTS DE LA XARXA HIDRÀULICA
Tipologia | Identificació instal·lació
CANONADES | PLÀNOLS IS
AÏLLAMENTS | PLÀNOLS IS

## FREQÜÊNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE LA XARXA HIDRÀULICS
MENSUAL
Verificació d'estat i funcionament del sistema d'omplert automàtic del circuit
Verificació d'estat i funcionalitat de vàlvules de seguretat, comprovació d'actuació
Comprovació del posicionat correcte de cada vàlvula en la condició normal de funcionament
ANUAL
Verificació de l'estat dels aïllaments tèrmics de les canonades i proteccions exteriors
Verificació d'absència d'humitat a l'interior dels aïllaments tèrmics
CADA 2 ANYS
Inspecció de l'estat de les canonades dels circuits primari i secundari, correcció d'oxidacions
Inspecció d'hermeticitat dels circuits, correcció de fuites
Inspecció de l'estat i funcionalitat dels purgadors, neteja
Verificació d'estat i funcionalitat dels vasos d'expansió, comprovació de pressions
Verificació de l'estat i funcionalitat de les vàlvules de tall, que estiguin lliures d'agarrotament
Verificació de l'actuació i funció de cada vàlvula: tancament, regulació, retenció
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents