## EQUIPS
LLISTAT D'ELEMENTS D'ABASTIMENT D'AIGUA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat
BIE | PLÀNOL IF-E01 | 15
BIE | PLÀNOL IF-E02 | 27
BIE | PLÀNOL IF-E03 | 8
Punt de Control | PLÀNOL IF-E01 | 5
Punt de Control | PLÀNOL IF-E02 | 5
Punt de Control | PLÀNOL IF-E03 | 9

## FREQÜÊNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT EN SISTEMES D'ABASTIMENT D'AIGUA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
TRIMESTRAL
Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització d'equips
Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenrotllar la mànega en tota
la seva extinció i accionament de la boqueta en cas de tenir diferents posicions
Comprovació per lectura de manòmetre de la pressió de servei
Neteja del conjunt i greixatge de frontisses de les portes dels armaris
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents