## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS DELS SISTEMES AUTOMÀTICS D'ALARMA D'INCENDIS
Tipologia | FABRICANT | MODEL
CENTRAL D'INCENDIS | PROTEC | 60504/0/C
POLSADORS | PROTEC | 600/MCP
SIRENA ACÚSTICA | PROTEC | 6000/MICCO
RETENIDORS | PROTEC | VIRP5024

## FREQÜÊNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE SISTEMES AUTOMÀTICS D'ALARMA D'INCENDIS
MENSUAL
Comprovar l'absència d'alarmes o avaries. En cas contrari informar al gestor.
TRIMESTRAL
Comprovació del funcionament de les instal·lacions
Substitució de pilots, fusibles, elements defectuosos
Manteniment de bateries
Sistema manual d'alarma d'incendis
SEMESTRAL
ANUAL
Netejar superficialment.
Comprovar les fixacions i l'estat de conservació.
Comprovar el correcte funcionament del comunicador.
Comprovació d'alimentació.
Simulació d'alarmes i avaries.
Comprovació de nivells d'entrada.
CADA 3 ANYS
Canviar el sensor electroquímic.
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents