## EQUIPS
LLISTAT DE DETECTORS D'INCENDIS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I01 | 20
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I03 | 353
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I06 | 128
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I07 | 10
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I10 | 49
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I12 | 251
6000 PLUS/OP DETECTOR ÓPTICO | PLANO IF-I14 | 36
6000 PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I03 | 4
6000 PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I10 | 2
6000 PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I12 | 8
6000 PLUS/OPHT/VAD DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I14 | 2
6000 PLUS/OPHT DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC | PLANO IF-I06 | 18
6000 PLUS/OPHT DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC | PLANO IF-I10 | 324
6000 PLUS/OPHT DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC | PLANO IF-I12 | 41
6000 PLUS/OPHT DETECTOR ÒPTIC - TÈRMIC | PLANO IF-I14 | 525
DETECTOR DE CO | PLANO IF-I10 | 60
DETECTOR DE CO | PLANO IF-I14 | 58
6000/FIREBEAM40 DETECTOR LINEAL DE HUMO | PLANO IF-I01 | 16
6000/FIREBEAM40 DETECTOR LINEAL DE HUMO | PLANO IF-I10 | 9
REFLECTOR DETECTOR LINEAL | PLANO IF-I01 | 16
REFLECTOR DETECTOR LINEAL | PLANO IF-I10 | 9
6000/SSR2/VAD SIRENA D'ALARMA DE PARET AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I03 | 12
6000/SSR2/VAD SIRENA D'ALARMA DE PARET AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I06 | 8
6000/SSR2/VAD SIRENA D'ALARMA DE PARET AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I10 | 10
6000/SSR2/VAD SIRENA D'ALARMA DE PARET AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I12 | 18
6000/SSR2/VAD SIRENA D'ALARMA DE PARET AMB AVISADOR ÒPTIC EN 54-23 | PLANO IF-I14 | 11
6000/MCP PULSADOR | PLANO IF-I03 | 12
6000/MCP PULSADOR | PLANO IF-I06 | 8
6000/MCP PULSADOR | PLANO IF-I10 | 10
6000/MCP PULSADOR | PLANO IF-I12 | 18
6000/MCP PULSADOR | PLANO IF-I14 | 11
Note on C18: Grigor Tamrazyan: 324 pàrquing
Note on C20: Grigor Tamrazyan: 525 pàrquing
Note on C22: Grigor Tamrazyan: 60 pàrquing
Note on C23: Grigor Tamrazyan: 58 pàrquing
Note on C33: Grigor Tamrazyan: 10 Pàrquing
Note on C35: Grigor Tamrazyan: 11 Pàrquing
Note on C39: Grigor Tamrazyan: 10 Pàrquing
Note on C41: Grigor Tamrazyan: 11 Pàrquing

## FREQÜÊNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE SISTEMES AUTOMÀTICS DE DETECCIÓ D'INCENDIS
TRIMESTRAL
Manteniment de bateries
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents