## EQUIPS
LLISTAT D'ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE CCTV
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model
SOFTWARE SEGURETAT |  | 1 | Arquero | Arquero Sistema Corporativo
CÀMARES: | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 210
CÀMARA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | AUTODOME IP STARLIGHT 700 HD
CÀMARA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | FLEXIDOME IP 4000 HD
CÀMARA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | FLEXIDOME IP 7000 VR
CÀMARA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | DIDION IP 4000 HD
ESTACIÓ DE GRABACIÓ | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | SOFTWARE RECORDING
MINI CÀMARA ANALÒGICA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | ECV | BOX-25
GRABADOR DE VIDEO | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 8 | BOSCH | DIVAR IP 5000
DETECTORS MOVIMENT | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | DS150i
DETECTORS MOVIMENT | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | DS840LSN
DETECTORS MOVIMENT | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | DS938Z/ZX938Z
DETECTORS MOVIMENT | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSCH | Quad Blue Line Gen2
BATERIA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | 12 v / 17-18 Ah
BATERIA | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | 12 v / 38-45 Ah
PANTALLA CENTRE CONTROL | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | IUI-MAP0001
TECLAT DE CONTROL | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | INTUIKEY KBD
ALARMA D'INTRUSIÓ | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | MAP 5000
ENCODER | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSH | VIP X1 XF E
PANELL PRINCIPAL | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSCH | ICP-MAP5000
ESTACIÓ DE TREBALL | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | 1 | BOSH / HP | Z440 NG MANAGEMENT WORKSTATION
PANTALLES |  | 12
PANTALLA LCD | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSH / HP | UML-19P-90 19"
PANTALLA Led HD | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSH / HP | UML
CARREGADORS/TRANSFORMADORS | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX |  | BOSH | UPA

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CCTV
ANUAL
INSTAL·LACIÓ DE CCTV
Comprovació del funcionament del conjunt del sistema de vigilància
Inspecció de connexions elèctriques
Comprovació i neteja de fitxers en els discos durs
Verificació d'espais ocupats en discos durs i disponibilitats de memòria
Avaluació de l'obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació
Comprovació i actualització, si escau, de la documentació tècnica del sistema de control
Neteja de tots els dispositius, tant càmares com les lents d'enfocament
Reconfiguració dels camps de visió de les càmares reprogramació i reconfiguració si s'escau
*Compliment dels requeriments de la LOPD
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents