## EQUIPS
ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIONS
Tipologia | Identificació instal·lació | Fabricant | Model
Rack de comunicacions | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | VDA | NSYVDA42U88B 2000x800x800
Cablejat U/FTP Cat 6 | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX
Connectors RJ 45 Cat 6 | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX
Patch Panels | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | HELLERMAN TYTON | 1U 19" 24 Ports
Patch Panels | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | HELLERMAN TYTON | 2U 19" 48 Ports
FO Subrack | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | DATWYLER | 19" 3U
FO Subrack | PLÀNOLS SEGURETAT I COMUNICACIONS IX | DATWYLER | 19" 4U

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE COMUNICACIONS
ANUAL
Revisió de l'estat de cablejat, consistent en inspeccionar totes les preses de dades en els patch
panel dels racks existents, comprovant que estiguin perfectament identificats i ancorats.
Revisió d'estat de les falques que uneixes els switch amb els panells.
Revisió dels racks de comunicacions i etiquetatge.
Inspecció dels elements ancorats a l'armari.
Comprovació de la connexió elèctrica i de dades dels elements.
Revisió de tensions elèctriques, etiquetatge de falques d'interconexió i dels sistemes d'evacuació
del rack (si en disposa).
Revisió dels armaris elèctrics que afectin als racks de comunicació.
Comprovació de les retolacions dels circuits elèctrics i les tensions de fase, fent proves sobre
els elements de protecció i maniobra
Etiquetatge i identificació de les instal·lacions que no estiguin correctament identificades.
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents